Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM  72802/2020
Spisová značka:	     
Vyřizuje:		Ing. Tomáš Večeřa
Telefon:		558 609 293
E-mail:		vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum:		26.05.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Číslo veřejné zakázky:          P20V00000044
Název veřejné zakázky:         Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“
Druh veřejné zakázky:          zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1
1.) V zadávacím soupisu prací - 4. Soupis prací s výkazem výměr  „CELKOVY_Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek.xlsx“,  list. „D.1.1 - Architektonicko-s..._01“:
Položky:
	D	OST2	Ostatní výpisy výrobků			
318	K	795951N01	D+M WC invalida set, zástavbové, zadní napojení, keramická mísa	kpl	1,000	
320	K	795951N03	D+M Madlo vodorovné pevné 940mm a madlo vodorovné sklopné 840mm a svislé madlo 500mm	kpl	2,000	
321	K	795951N04	D+M Madlo svislé pevné, délka 500mm	ks	1,000	
324	K	795951N07	D+M Umyvadlo keramické se stojánkovou baterií pákovou, rozměr cca 680x580mm - hranaté, včetně sifonu DN50 a příslušenství	ks	10,000	
325	K	795951N08	D+M Umyvadlo keramické se stojánkovou baterií pákovou, rozměr cca 400x350mm - hranaté, včetně sifonu DN50 a příslušenství	ks	1,000	
326	K	795951N09	D+M WC set, zástavbové, včetně sedátka, keramická mísa, hranatá	kpl	12,000	
327	K	795951N10	D+M Výlevka s mříží pro úklidové komory, včetně napouštěcí armatury, keramická mísa	ks	3,000	
328	K	795951N11	D+M Sprchový kout samostatně stojící, prosklení bezpečnostní sklo, včetně sprchové baterie a hadicové sprchy	kpl	1,000	
331	K	795951N14	D+M Držák toaletního papíru kovový	ks	13,000	
332	K	795951N15	D+M Zásobník na mýdlo 500ml	ks	11,000	

Tyto položky se nám jeví jako duplicitní s některými položkami uvedenými v zadávacím soupisu prací „ZTI.xlsx“ oddíl : D  725  Zdravotechnika-zařizovací předměty.
Mají dodavatelé ocenit výše uvedené položky v obou zadávacích soupisech prací?
Odpověď:
Položky č. 318, 320, 321, 324, 325, 326, 327, 328 byly skutečně duplicitní a byly z VV odstraněny. Zbylé položky VV jsou platné. Uchazeči nacení VV s názvem N19-164_exp 05_26_20 VV, který tvoří přílohu odpovědi.
Dotaz č. 2

2.) Zadávací soupis prací „ZTI.xlsx“:
Položka:
112	M	642110500	umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní ZITA 1335.0 64 cm bílé	kus	11,000	
	PP		umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 65 cm bílé			
	P		Poznámka k položce:

výkr.č.D.1.4.1.b-01-10			
	VV		10+1		11,000	

V PD je navrženo jedno WC invalidní v 1. NP m.č. 11.1.
Žádáme zadavatele o prověření počtu invalidních umyvadel.

Odpověď:
Výměra položky č. 112 byla v PD uvedena chybně. Byla provedena oprava VV, uchazeči nacení platný VV s názvem ZTI_KB-FM_VÝKAZ_26.5.2020.xlsx

Dotaz č. 3

3.) Zadávací soupis prací „ZTI.xlsx“:
Položka:
113	M	642110090	kryt na sifon CUBITO bílý	kus	11,000	
	PP		kryt sifonu keramický bílý 210x285x345 mm			
	P		Poznámka k položce:

výkr.č.D.1.4.1.b-01-10			
	VV		10+1		11,000	

K invalidnímu umyvadlu nelze namontovat kryt sifonu. 
Žádáme zadavatele o prověření správné výměry této položky.
Odpověď:
Výměra položky č. 113 byla v PD uvedena chybně. Byla provedena oprava VV, uchazeči nacení platný VV s názvem ZTI_KB-FM_VÝKAZ_26.5.2020.xlsx
Zadavatel zveřejňuje přílohou soubory s názvem: 
ZTI_KB-FM_VÝKAZ_26.5.2020.xlsx
N19-164_exp 05_26_20 VV

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ