Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek	

Váš dopis značka:	     
Ze dne:		     
Číslo jednací:	MMFM  72802/2020
Spisová značka:	     
Vyřizuje:		Ing. Tomáš Večeřa
Telefon:		558 609 293
E-mail:		vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum:		26. 05.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Číslo veřejné zakázky:          P20V00000044
Název veřejné zakázky:         Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“
Druh veřejné zakázky:          zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

1.) V předaných zadávacích soupisech prací se nacházejí položky, které jsou evidentně uvedeny 2x, případně i 3x, viz výpis čísel položek.

Soupis prací – N19-164-exp 05_26_20VV(2),
List D. 1.1. - Arch stavební řešení: 
položky číslo – 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 344, 345, 346, 

Soupis prací – N19-164-exp 05_26_20VV(2),
list D. 2 – Projekt interiéru:
položky číslo – 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

Soupis prací – ZTI_KB – FM_VÝKAZ_26.5.2020
list 24_2019 – Zdravotně technické instalace 
položka číslo - 137

Soupis prací – D_1_4_5_slaboproud
list SK
položka číslo – 1.19
  
Žádáme o prověření a úpravu zadávacích soupisů prací, a následné o předání nových platných zadávacích soupisů prací pro možnost ocenění. Upozorňujeme, že část zdvojených a ztrojených položek je nákladově v desítkách tisíc korun. Jako za zcela nevhodnou odpověď považujeme, že se má ocenit momentálně platný zadávací soupis prací. 
Odpověď:
Položky byly ve VV uvedeny duplicitně. Položky č. 322, 344, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 byly ve VV zrušeny. Zbylé položky zůstávají platné a uchazeči nacení platný VV s názvem N19-164_exp 05_31_20 VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.
Dotaz č. 2
2.) V předaném zadávacím soupisu prací „D_1_4_5_slaboproud“, list PZTS je tato položka:

4.09	NZS.D.409	Finanční rezerva	kpl	

Žádáme zadavatele o určení tzv. řízené ceny všem dodavatelům jednotně, případně o vymazání této položky ze zadávacího výkazu výměr.
Odpověď:
Položka č. 4.09 byla ve VV zrušena. Uchazeči nacení platný VV s názvem VV_KFM_SLB_05_31_20.
Dotaz č. 3
výpis prvků interiéru

Ve 2.NP má být součástí ceny chladnička 170l s mrazákem80l.
•	Jak je myšleno?
170l lednička +80l mrazák nebo 170l lednička, ve které je započten 80l mrazák? To znamená 90l lednička a 80l mrazák.
Odpověď:
Popisem je zamýšlena kombinace 170l chladnička + 80l mražák. Objemy mohou být dodrženy s tolerancí +- 5%.

Dotaz č. 4

výkaz výměr ASŘ
344	K	795951N33	D+M Promítací projektor 	ks	2,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.			

Výkaz výměr slaboproud
1.19	NZS.D.119	Projektor	ks	 	 	0 Kč	2	

Výkaz výměr interiér
75	K	795088U75	D+M Projektor	ks	2,000	

Není popis
•	Ve slepých výkazech výměr je ve třech částech uveden projektor a pokaždé má jiné parametry.
Skutečně tam bude tolik projektorů?
•	Ve výkaze výměr interiéru nejsou uvedeny parametry pro projektor?
Jaké parametry bude mít projektor v části interiér?
•	Jaké uchycení bude mít projektor v části slaboproud?
•	Jaké uchycení bude mít projektor v části interiér?

Odpověď:

Položky č. 75 a 344 byly zrušeny. Uchazeči nacení platný VV s názvy N19-164_exp 05_31_20 VV a VV_KFM_SLB_05_31_20. Projektor bude dodán s uchycením k podhledu, kde bude umístěn.
Projektor bude dodán s parametry:
-	4K rozlišení
-	Svítivost min. 2000 ANSI
-	Kontrast min. 10000:1
-	HDMI připojení
-	USB
-	Reproduktor
-	Dálkový ovládač

Dotaz č. 5

výkaz výměr interiér
72	K	795088U72	D+M Myčka nádobí vestavná	ks	1,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
73	K	795088U73	D+M Systém signalizace nouzového volání	ks	1,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
74	K	795088U74	D+M Promítací plátno, 3000x2000mm	ks	2,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
75	K	795088U75	D+M Projektor	ks	2,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
76	K	795088U76	D+M Odpadkový koš, plastový, objem 25l	ks	11,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
77	K	795088U77	D+M Háček na oděvy, ocelový	ks	15,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
78	K	795088U78	D+M Zrcadlo pro montáž na stěnu, 1500x1000mm	ks	11,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
79	K	795088U79	D+M Zásobník na mýdlo 500ml	ks	11,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
80	K	795088U80	D+M Sklopný přebalovací pult cca 700x800x600mm, nosnost 15kg	ks	1,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
81	K	795088U81	D+M Poštovní schránka ocelová pro montáž na fasádu	ks	2,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
82	K	795088U82	D+M Systém pro označení dveří, AL systém s vyměnitelnými pásky	ks	12,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
83	K	795088U83	D+M Informační systém - tabule z plastohliníkového panelu, 1000x1500mm	ks	5,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
84	K	795088U84	D+M Markýza pro zastínění terasy ve 4.NP, rozměr zastíněné plochy 7000x6200mm	ks	1,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
85	K	795088U85	D+M Elektrický vysoušeč rukou planžetový	ks	7,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			
86	K	795088U86	D+M Držák toaletního papíru kovový	ks	13,000	
	P		Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků interiéru.			

Ve výše zobrazených položkách je odvolávka na popis jednotlivých prvků ve výpisu prvků interiéru.
Ve výpise prvků interiéru však popis výše zobrazených položek č.71 až 86 chybí.
•	Žádáme o doložení popisu jednotlivých prvků pod pol.č.72 až 86, tak jak je uvedeno v poznámkách jednotlivých položek.

Odpověď:

Položky č. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 byly ve VV zrušeny. Uchazeči nacení platný VV s názvem N19-164_exp 05_31_20 VV.

Dotaz č. 6

výkaz výměr ASŘ
319	K	795951N05	D+M Odpadkový koš, sešlapávací, s vnitřním kyblíkem, materiál plast, objem 25l	ks	11,000	
320	K	795951N06	D+M Háček na oděvy, materiál ocel	ks	15,000	

Výkaz výměr interiér
76	K	795088U76	D+M Odpadkový koš, plastový, objem 25l	ks	11,000	
77	K	795088U77	D+M Háček na oděvy, ocelový	ks	15,000	

•	Nejsou náhodou položky duplicitní?
•	Kterou z nich máme ocenit?

Odpověď:
Položky č. 76 a 77 byly zrušeny. Platí položky č. 319 a 320. Uchazeči nacení platný VV s názvem N19-164_exp 05_31_20 VV.

dotaz č. 7

výkaz výměr ASŘ
346	K	795951N35	D+M Vestavná myčka na nádobí	ks	1,000	

Výkaz výměr interiér
72	K	795088U72	D+M Myčka nádobí vestavná	ks	1,000	

•	Nejsou náhodou položky duplicitní?
•	Kterou z nich máme ocenit?

Odpověď:
Položka č. 72 byla zrušena. Platí položky č. 346. Uchazeči nacení platný VV s názvem N19-164_exp 05_31_20 VV.

dotaz č.8
výkaz výměr ASŘ
345	K	795951N34	D+M Promítací plátno 3 / 2 m	ks	2,000	

Výkaz výměr interiér
74	K	795088U74	D+M Promítací plátno, 3000x2000mm	ks	2,000	

•	Nejsou náhodou položky duplicitní?
•	Kterou z nich máme ocenit?

Odpověď:
Položka č. 74 byla zrušena. Platí položky č. 345. Uchazeči nacení platný VV s názvem N19-164_exp 05_31_20 VV.

dotaz č.9
Výkaz výměr interiér

78	K	795088U78	D+M Zrcadlo pro montáž na stěnu, 1500x1000mm	ks	11,000	
79	K	795088U79	D+M Zásobník na mýdlo 500ml	ks	11,000	
80	K	795088U80	D+M Sklopný přebalovací pult cca 700x800x600mm, nosnost 15kg	ks	1,000	
81	K	795088U81	D+M Poštovní schránka ocelová pro montáž na fasádu	ks	2,000	
82	K	795088U82	D+M Systém pro označení dveří, AL systém s vyměnitelnými pásky	ks	12,000	
83	K	795088U83	D+M Informační systém - tabule z plastohliníkového panelu, 1000x1500mm	ks	5,000	
84	K	795088U84	D+M Markýza pro zastínění terasy ve 4.NP, rozměr zastíněné plochy 7000x6200mm	ks	1,000	
85	K	795088U85	D+M Elektrický vysoušeč rukou planžetový	ks	7,000	
86	K	795088U86	D+M Držák toaletního papíru kovový	ks	13,000	

výkaz výměr ASŘ
321	K	795951N12	D+M Zrcadlo pro montáž na stěnu, 1500x1000mm	ks	11,000	
322	K	795951N13	D+M Elektrický vysoušeč rukou planžetový	ks	7,000	
323	K	795951N14	D+M Držák toaletního papíru kovový	ks	13,000	
324	K	795951N15	D+M Zásobník na mýdlo 500ml	ks	11,000	
325	K	795951N16	D+M Sklopný přebalovací pult cca 700x800x600mm, nosnost 15kg	ks	1,000	
326	K	795951N17	D+M Poštovní schránka ocelová pro montáž na fasádu, rozměr pro vhození novin a jiných rozměrných tiskovin	ks	2,000	
327	K	795951N18	D+M Systém pro označení dveří, AL systém s vyměnitelnými pásky, 1 + 6 místný	ks	12,000	
328	K	795951N19	D+M Informační systém, tabule z plastohliníkového panelu s potiskem rozměr 1x1,5m	ks	5,000	
329	K	795951N20	D+M Markýza pro zastínění terasy ve 4.NP, rozměr zastíněné plochy 7,0 x 6,2m, textilní markýza svinovaná na vřeteno	ks	1,000	

•	Nejsou náhodou položky duplicitní?
•	Které z nich máme ocenit?

Odpověď:
Položky č. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 322 byly zrušeny. Platí položky č. 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329. Uchazeči nacení platný VV s názvem N19-164_exp 05_31_20 VV. 

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ