## List1
Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny,
Hlavní 111, k.ú. Místek
D.1.4.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny
NEUZNATELNÝ
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ A MATERIÁLU |  |  |  |  | 0
|  | CENA DODÁVKY |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  | 0
|  | PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  | 0
|  | PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  | 0
|  | PSV HROMOSVOD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV HROMOSVOD |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ A MATERIÁLU |  |  |  |  | 0
|  | ROZVADECE |  |  |  | 0
|  | CENA DODÁVKY |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010000 | Vychozi revize elektroinstalace |  | hod | 32 | 0 | 0
0002 | 38010001 | Vychozi revize hromosvodu |  | hod | 12 | 0 | 0
0003 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 4 | 0 | 0
------------
0004 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0005 | 210010242 | Trubka ocelova pr.54mm |  | m | 75 | 28.48 | 2136
0006 | 210010242 | Trubka ocelova pr.63mm |  | m | 20 | 28.48 | 569.6
0007 | 210010135 | Trubka ochranna PVC 40mm |  | m | 55 | 8.86 | 487.3
0008 | 2100103012 | Krabice KP 68 |  | kus | 296 | 5.44 | 1610.24
0009 | 2100103210 | Krabice 1903 odboc vcet zap |  | kus | 540 | 23.41 | 12641.4
0010 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 65 | 9.87 | 641.55
0011 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv |  | kus | 225 | 4.93 | 1109.25
0012 | 2101002531 | Ukonceni kabelu smrst.z. |  | kus | 10 | 61.99 | 619.9
0013 | 210190003 | Montaz rozvodnic celoplech do 100kg |  | kus | 5 | 69.62 | 348.1
0014 | 211190001 | Zapojeni ventilatoru |  | kus | 1 | 49 | 49
0015 | 211190002 | Zapojeni VZT |  | kus | 25 | 49 | 1225
0016 | 211190003 | Zapojeni výtahu |  | kus | 2 | 49 | 98
0017 | 210192551 | Svorkovnice HOP |  | kus | 4 | 50.63 | 202.52
0018 | 210220321 | Svorka na potrubi Cu pas |  | kus | 105 | 15.85 | 1664.25
0019 | 211010010 | Hmozdinka HM 8 |  | kus | 1564 | 4.87 | 7616.68
0020 | 211190002 | Montaz pozarni ucpavky p.40mm |  | kus | 15 | 99 | 1485
0021 | 211190003 | Montaz pozarni ucpavky p.80mm |  | kus | 8 | 125 | 1000
------------
0022 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 33503.79
0023 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 558.3965
------------
0024 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0025 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A |  | kg | 65 | 0 | 0
0026 | 14125322 | Trubka ocelova p.54mm A |  | m | 78.75 | 0 | 0
0027 | 14125322 | Trubka ocelova p.63mm A |  | m | 21 | 0 | 0
0028 | 14125321 | Trubka PVC 40mm A |  | m | 57.75 | 0 | 0
0029 | 34562775 | Svorkovnice HOP B |  | kus | 4 | 0 | 0
0030 | 34571518 | Krabice KP 68 B |  | kus | 296 | 0 | 0
0031 | 34571521 | Krabice univerz 1903- B |  | kus | 540 | 0 | 0
0032 | 35442071 | Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B |  | kus | 105 | 0 | 0
0033 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B |  | kus | 105 | 0 | 0
0034 | 56227008 | Hmozdinka 8 B |  | kus | 1564 | 0 | 0
0035 | 607512536 | Pozarni ucpavka o prumeru 40mm A |  | kus | 15 | 0 | 0
0036 | 607512537 | Pozarni ucpavka o prumeru 80mm A |  | kus | 12 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 01 až 05
------------
0037 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KABELY
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0038 | 2108001050 | Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou |  | m | 690 | 3.42 | 2359.8
0039 | 2108001052 | Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 2940 | 3.42 | 10054.8
0040 | 2108001062 | Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 4340 | 3.42 | 14842.8
0041 | 2108001150 | Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou |  | m | 180 | 3.42 | 615.6
0042 | 2108001160 | Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omitkou |  | m | 42 | 3.54 | 148.68
0043 | 2108001064 | Kabel CYKY 3Jx4 |  | m | 38 | 3.42 | 129.96
0044 | 2108001169 | Kabel CYKY 5Jx4 |  | m | 115 | 3.54 | 407.1
0045 | 2108001121 | Kabel CYKY 5Jx6 |  | m | 110 | 3.54 | 389.4
0046 | 2108100132 | Kabel CYKY 5Jx16 |  | m | 90 | 4.25 | 382.5
0047 | 210810116 | Kabel CYKY 3x120+70 ul pevne |  | m | 8 | 24.03 | 192.24
0048 | 210810116 | Kabel CYKY 3x185+95 ul pevne |  | m | 25 | 24.03 | 600.75
0049 | 210800547 | Vodic CY 4 ul pevne |  | m | 860 | 5.43 | 4669.8
0050 | 210800548 | Vodic CY 10 ul pevne |  | m | 145 | 5.43 | 787.35
0051 | 210800549 | Vodic CY 16 ul pevne |  | m | 320 | 5.43 | 1737.6
0052 | 210800550 | Vodic CY 25 ul pevne |  | m | 220 | 5.43 | 1194.6
------------
0053 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 38512.98
0054 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 641.883
------------
0055 | SOUČET | PSV KABELY | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KABELY
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0056 | 34111030 | Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B |  | m | 724.5 | 0 | 0
0057 | 34111032 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B |  | m | 3087 | 0 | 0
0058 | 34111038 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B |  | m | 4557 | 0 | 0
0059 | 34111090 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B |  | m | 189 | 0 | 0
0060 | 34111094 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B |  | m | 44.1 | 0 | 0
0061 | 34111039 | Kabel CYKY 3Jx4 mm2- B |  | m | 39.9 | 0 | 0
0062 | 34111097 | Kabel CYKY 5Jx4 mm2- B |  | m | 120.75 | 0 | 0
0063 | 34111073 | Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B |  | m | 115.5 | 0 | 0
0064 | 34111078 | Kabel CYKY 5Jx16 mm2- B |  | m | 94.5 | 0 | 0
0065 | 34111667 | Kabel CYKY 4J 3x120+70mm2- B |  | m | 8.4 | 0 | 0
0066 | 34111667 | Kabel CYKY 4J 3x185+95mm2- B |  | m | 26.25 | 0 | 0
0067 | 34140966 | Vodic CY 4 mm2 zelenozluty- B |  | m | 903 | 0 | 0
0068 | 34140967 | Vodic CY 10 mm2 zelenozluty- B |  | m | 152.25 | 0 | 0
0069 | 34140968 | Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B |  | m | 336 | 0 | 0
0070 | 34140969 | Vodic CY 25 mm2 zelenozluty l.- B |  | m | 231 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 01 až 11
------------
0071 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0072 | 210110041 | Spinac zapusteny jednopol |  | kus | 19 | 8.85 | 168.15
0073 | 210110045 | Spinac zapusteny stridavy |  | kus | 24 | 10.12 | 242.88
0074 | 210110043 | Spinac zapusteny seriovy |  | kus | 28 | 10.12 | 283.36
0075 | 210110044 | Spinac zapusteny křížový |  | kus | 4 | 10.12 | 40.48
0076 | 2101100011 | Spinac jednopolovy do vlhka IP44 |  | kus | 8 | 18.34 | 146.72
0077 | 2101100012 | Spinac střídavý do vlhka IP44 |  | kus | 4 | 18.34 | 73.36
0078 | 2101110112 | Zasuvka jednoducha zap 2p+Z |  | kus | 56 | 16.44 | 920.64
0079 | 2101110113 | Zasuvka dvojita zap 2p+Z |  | kus | 128 | 16.44 | 2104.32
0080 | 2101110211 | Zasuvka 2p+Z do vlhka |  | kus | 10 | 25.56 | 255.6
0081 | 210140463 | Ovladac tlacit.s orient.doutn. |  | kus | 21 | 12.01 | 252.21
0082 | 211190002 | Montaz podlahove krabice |  | kus | 2 | 249 | 498
0083 | 2111300010 | Pohybove čidlo |  | kus | 27 | 48.07 | 1297.89
0084 | 210140431 | Ovladac pom obv 1tlacitko-Al skrin |  | kus | 1 | 22.77 | 22.77
------------
0085 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 6306.38
0086 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 105.1063
------------
0087 | SOUČET | PSV KOMPLETACE | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV KOMPLETACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0088 | 34535849 | Doutnavka orientacni |  | kus | 21 | 0 | 0
0089 | 34535850 | Kryt jednoduchy |  | kus | 47 | 0 | 0
0090 | 34535851 | Kryt dvojity bily B |  | kus | 28 | 0 | 0
0091 | 34535852 | Kryt s orient.doutnavkou |  | kus | 21 | 0 | 0
0092 | 34535853 | Ramecek jednonasobny |  | kus | 146 | 0 | 0
0093 | 34535860 | Spinac strojek c.1 |  | kus | 19 | 0 | 0
0094 | 34535863 | Spinac strojek c.6 |  | kus | 24 | 0 | 0
0095 | 34535862 | Spinac pristroj c.5 B |  | kus | 28 | 0 | 0
0096 | 34535862 | Spinac pristroj c.7 B |  | kus | 4 | 0 | 0
0097 | 34535865 | Spinac 1/0 |  | kus | 21 | 0 | 0
0098 | 34535543 | Spinac jednopolovy IP44 vč. přísl. B |  | kus | 8 | 0 | 0
0099 | 34535544 | Spinac střídavý.IP44 vč. přísl. B |  | kus | 4 | 0 | 0
0100 | 34551364 | Zasuvka dvojita 16A,250V |  | kus | 120 | 0 | 0
s natoc dutinkou s ochr.clonkami bílá
0101 | 34551365 | Zasuvka dvojita 16A,250V s přepěťovkou |  | kus | 8 | 0 | 0
s natoc dutinkou s ochr.clonkami hnědá
0102 | 34551441 | Zasuvka jednoducha 16A,250V |  | kus | 50 | 0 | 0
s ochr.clonkami,bila
0103 | 34551476 | Zasuvka jednoducha IP44 B |  | kus | 10 | 0 | 0
0104 | 34551367 | Zasuvka s přepěťovkou 16A,250V |  | kus | 2 | 0 | 0
hnědá, do podlahové krabice
0105 | 34551442 | Zasuvka jednoducha 16A,250V |  | kus | 4 | 0 | 0
s ochr.clonkami,hnědá, do podlah.krab.
0106 | 34564030 | Podlahova pristrova krabice vč.přísluš. B |  | kus | 2 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 01 až 05
0107 | 35826001 | Pohybove cidlo A |  | kus | 27 | 0 | 0
0108 | 35813551 | Ovladac 1tlac STOP v krabicce A |  | kus | 1 | 0 | 0
------------
0109 | SOUČET | SPECIF.PSV KOMPLETACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV PARAPETNI KANAL
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0110 | 210010351 | Pristrojova krabice |  | kus | 96 | 40.5 | 3888
0111 | 210020502 | Parapetni pristrojovy kanal 170/70 |  | m | 34 | 33 | 1122
0112 | 210020504 | Viko parapet.kanalu |  | m | 34 | 63 | 2142
0113 | 2101110116 | Zasuvka do podparapetního žlabu |  | kus | 72 | 16.44 | 1183.68
0114 | 2101110117 | Zasuvka s PO do podparapetního žlabu |  | kus | 24 | 16.44 | 394.56
0115 | 211190001 | Montaz zaslepovaciho krytu |  | m | 22 | 12 | 264
------------
0116 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 8994.24
0117 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 149.904
------------
0118 | SOUČET | PSV PARAPETNI KANAL | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0119 | 34564010 | Krabice pristrojova B |  | kus | 96 | 0 | 0
0120 | 34574017 | Parapetni pristrojovy kanal kovový B |  | m | 34 | 0 | 0
70/170 s kovovou přepážkou
0121 | 34574018 | Viko parapetniho pristr.kanalu B |  | m | 34 | 0 | 0
0122 | 34574019 | Prepazka kovová B |  | m | 34 | 0 | 0
0123 | 34551445 | Zasuvka do podparapetního žlabu barva |  | kus | 72 | 0 | 0
0124 | 34551447 | Zasuvka s PO do podpar. žlabu barva |  | kus | 24 | 0 | 0
0125 | 34574026 | Zaslepovaci kryt B |  | m | 22 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 01 až 05
------------
0126 | SOUČET | SPECIF.PSV PARAPETNI KANAL |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV HROMOSVOD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0127 | 210020661 | Konstrukce ocel. Jockl vseobecna |  | kg | 65 | 9.87 | 641.55
0128 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 100 | 4.55 | 455
0129 | 210220022 | Vedeni uzem FeZn d 8,10 mm v zemi |  | m | 60 | 7.39 | 443.4
0130 | 210220101 | Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery |  | m | 290 | 29.83 | 8650.7
0131 | 210220201 | Tyc jimaci, 2,0m |  | kus | 2 | 106.4 | 212.8
0132 | 2102203010 | Svorka hromosvodova SS |  | kus | 81 | 15.09 | 1222.29
0133 | 2102203014 | Svorka hromosvodova SO |  | kus | 6 | 15.09 | 90.54
0134 | 2102203011 | Svorka hromosvodova SP 1 |  | kus | 18 | 15.09 | 271.62
0135 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 6 | 15.09 | 90.54
0136 | 2102203020 | Svorka hromosvodova SK |  | kus | 8 | 21.13 | 169.04
0137 | 2102203023 | Svorka hromosvodova SJ 01 |  | kus | 2 | 21.13 | 42.26
0138 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 18 | 21.13 | 380.34
0139 | 2102203021 | Svorka hromosvodova SZ |  | kus | 6 | 21.13 | 126.78
0140 | 2102203028 | Svorka hromosvodova ST univerzalni |  | kus | 3 | 21.13 | 63.39
0141 | 210220372 | Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed |  | kus | 6 | 52.26 | 313.56
0142 | 210220391 | Vodive spoj ochr trubky s vodicem |  | kus | 6 | 36.64 | 219.84
0143 | 210220401 | Stitek smalt,um hmota-oznac svodu |  | kus | 6 | 10.79 | 64.74
0144 | 210220431 | Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel |  | kus | 9 | 17.04 | 153.36
------------
0145 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 13611.75
0146 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 226.8625
------------
0147 | SOUČET | PSV HROMOSVOD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV HROMOSVOD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0148 | 13230318 | Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A |  | kg | 68.25 | 0 | 0
0149 | 15614225 | Drat FeZn p 8 B |  | kg | 133.4 | 0 | 0
0150 | 15614230 | Drat FeZn p 10 B |  | kg | 40.2 | 0 | 0
0151 | 35412900 | Stitek c. ..pro oznac.svodu B |  | kus | 6 | 0 | 0
0152 | 35441040 | Tyc jimaci JP20 2000mm B |  | kus | 2 | 0 | 0
0153 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B |  | kg | 105 | 0 | 0
0154 | 35441425 | Podpera ved do zdi PV03 250mm B |  | kus | 180 | 0 | 0
0155 | 35441560 | Podpera ved dle char. střechy B |  | kus | 170 | 0 | 0
0156 | 35441830 | Uhelnik ochr OU vodic d6-12mm/ B |  | kus | 6 | 0 | 0
0157 | 35441840 | Drzak ochr uhelnik DUz do zdi B |  | kus | 12 | 0 | 0
0158 | 35441860 | Svorka tyc SJ01 d20mm B |  | kus | 2 | 0 | 0
0159 | 35441875 | Svorka kriz SK vodic d6-10mm B |  | kus | 8 | 0 | 0
0160 | 35441885 | Svorka spoj SS lano d8-10mm B |  | kus | 81 | 0 | 0
0161 | 35441887 | Svorka spoj SO okapová d8-10mm B |  | kus | 6 | 0 | 0
0162 | 35441895 | Svorka pripoj SP1 d6-12mm B |  | kus | 18 | 0 | 0
0163 | 35441925 | Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm |  | kus | 6 | 0 | 0
0164 | 35441955 | Svorka vodov ST univerzalni B |  | kus | 3 | 0 | 0
0165 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B |  | kus | 18 | 0 | 0
0166 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 B |  | kus | 6 | 0 | 0
opatrena mosaznymi srouby,ve funkci
zkusebni svorky
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 12
------------
0167 | SOUČET | SPECIF.PSV HROMOSVOD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0168 | 460200154 | Kabel ryhy s 35 hl 70 zem4 |  | m | 130 | 0 | 0
0169 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 31.85 | 0 | 0
0170 | 460420001 | Zri kab loz bez zakr 35/ 5 cm zem |  | m | 130 | 0 | 0
0171 | 460560154 | Zahoz ryhy s 35 cm hl 70 cm zem4 |  | m | 130 | 0 | 0
0172 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 45.5 | 0 | 0
0173 | 460080101 | Rozbourání betonového povrchu |  | m3 | 7 | 0 | 0
0174 | 461630002 | Poplatek za likvidaci skodl.odpadu |  | kus | 1 | 0 | 0
0175 | 460080001 | Nový betonový povrch |  | m3 | 7 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 12
------------
0176 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0177 | 50435104 | Koordinace prace s investorem |  | hod | 8 | 0 | 0
0178 | 50435105 | Koordinace prace s jinymi profesemi |  | hod | 10 | 0 | 0
0179 | 50435109 | Zednicke prace pro ucely tohoto |  | hod | 160 | 0 | 0
projektu,nezahrnutem do stavebniho
projektu vcetne prurazu pro
stoupacky
0180 | 50435106 | Demontaze elektroinstalace |  | hod | 94 | 0 | 0
0181 | 50435286 | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 | 0 | 0
------------
0182 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
| Oddíl | ROZVADECE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0183 | 35714517 | Rozvaděč RE |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 07
0184 | 35714518 | Rozvaděč RP1 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 08
0185 | 35714519 | Rozvaděč RP2 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 09
0186 | 35714520 | Rozvaděč RP3 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 10
0187 | 35714521 | Rozvaděč RP4 |  | kus | 1 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 11
------------
0188 | SOUČET | ROZVADECE |  |  |  |  | 0
Note on A1: (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206