## List1
Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny,
Hlavní 111, k.ú. Místek
D.1.4.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny
UZNATELNÝ
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL. BEZ DPH
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ A MATERIÁLU |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  | 0
|  | POPLATEK |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁž.PRACÍ A MATERIÁLU |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SVITIDLA
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 211207012 | Svitidla montaz |  | kus | 302 | 59 | 17818
0002 | 210204105 | Výložník (konzola) 1,5m pro svítidlo G |  | kus | 2 | 120 | 240
------------
0003 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 18058
0004 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 300.9667
------------
0005 | SOUČET | PSV SVITIDLA | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SVITIDLA
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0006 | 34880212 | Svitidlo A |  | kus | 7 | 0 | 0
0007 | 34880213 | Svitidlo B |  | kus | 38 | 0 | 0
0008 | 34880214 | Svitidlo BN |  | kus | 3 | 0 | 0
0009 | 34880215 | Svitidlo C |  | kus | 32 | 0 | 0
0010 | 34880216 | Svitidlo C1 |  | kus | 8 | 0 | 0
0011 | 34880217 | Svitidlo E |  | kus | 2 | 0 | 0
0012 | 34880218 | Svitidlo F |  | kus | 142 | 0 | 0
0013 | 34880219 | Svitidlo G |  | kus | 2 | 0 | 0
0014 | 34880220 | Svitidlo H |  | kus | 6 | 0 | 0
0015 | 34880221 | Svitidlo N1 |  | kus | 14 | 0 | 0
0016 | 34880222 | Svítidlo N2 |  | kus | 17 | 0 | 0
0017 | 34880223 | Svitidlo N4 |  | kus | 2 | 0 | 0
0018 | 34880224 | Svitidlo N5 |  | kus | 8 | 0 | 0
0019 | 34880225 | Piktogram pro N1 a N2 |  | kus | 31 | 0 | 0
0020 | 34880226 | Označení rozv., hydrantů |  | kus | 15 | 0 | 0
0021 | 34880227 | Rámeček pro přisazené svítidlo F |  | kus | 34 | 0 | 0
0022 | 34880228 | Rámeček pro vestavné svítidlo F |  | kus | 108 | 0 | 0
0023 | 34880229 | LED pásek v hliníkovém profilu, |  | m | 242 | 0 | 0
830, 10W/m
0024 | 34880230 | Trafo pro LED pásek |  | kus | 22 | 0 | 0
0025 | 31677061 | Výložník (konzola) 1,5m pro svítidlo G |  | kus | 2 | 0 | 0
v.č. PPS- 19/18-D.1.4.4.b - 01 až 06
------------
0026 | SOUČET | SPECIF.PSV SVITIDLA |  |  |  |  | 0
| Oddíl | POPLATEK
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0027 | 50435105 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 302 | 0 | 0
svitidlo
0028 | 50435106 | Poplatek za ekologickou likvidaci |  | kus | 302 | 0 | 0
zdroj
------------
0029 | SOUČET | POPLATEK |  |  |  |  | 0
Note on A1: (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206 (C) 2004, JVprogram,s.r.o.,tel.+420 556421037, +420 603417206