## Krycí list
Výkaz výměr
Rozpočet: |  | 6 | D.1.4.6c-Rozpočet MaR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 0 |  | Rekonstrukce budovy knihovny
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
19/18 |  | Rekonstrukce Městské knihovny, k.ú. Místek
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 19/18
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 19/18 Rekonstrukce Městské knihovny, k.ú. Místek |  |  | Rozpočet : | 6
Objekt : |  | SO 0 Rekonstrukce budovy knihovny |  |  | D.1.4.6c-Rozpočet MaR
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M0111 | ZAŘÍZENÍ MaR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0112 | ZAŘÍZENÍ MaR-MATERIÁL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0141 | ROZVÁDĚČE-MATERIÁL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0113 | ROZVODY MaR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0114 | ROZVODY MaR-MATERIÁL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0222 | REVIZE-ELEKTROINSTALACE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0221 | REVIZE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 19/18 Rekonstrukce Městské knihovny, k.ú. Místek |  | Rozpočet: | 6
Objekt : |  | SO 0 Rekonstrukce budovy knihovny |  | D.1.4.6c-Rozpočet MaR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M0111 | ZAŘÍZENÍ MaR |  |  |  |  | 1
1 | 362410523 | MTZ teplotního čidla | kus | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R-položka | MTZ servopohonu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 360410073 | MTZ čidla tlaku | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360430023 | MTZ termostatu | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 360410032 | MTZ detektoru plynu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | R-položka | MTZ čidla zaplavení | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 210140201 | MTZ havarijního tlačítka, IP65 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0111 ZAŘÍZENÍ MaR |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0112 | ZAŘÍZENÍ MaR-MATERIÁL |  |  |  |  | 1
8 | Cena dod. | Prostorové teplotní čidlo Ni1000 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cena dod. | Příložné teplotní čidlo Ni1000 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cena dod. | Teplotní čidlo Ni1000, do jímky 100mm vč. jímky | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cena dod. | Termostat do jímky, rozsah 80-100°C vč. jímky | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Cena dod. | Analogové čidlo tlaku, rozsah0-400kPa, 4-20mA | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cena dod. | Prostorový termostat, rozsah 0-40°C | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cena dod. | Detektor plynu dvoustupňový, 24V AC vč. zdroje | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Cena dod. | Snímač hladiny zaplavení vč. zdroje | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Cena dod. | Poruchová signalizace kotelník vč. napájecího zdro provedení na DIN lištu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cena dod. | Sada pro zasílání hlášení poruchy přes GSM vč. SIM karty | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Cena dod. | Houkačka s tlačítkem v krabici signalizace poruchy | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Cena dod. | Interface pro komunikaci mezi dvěma kotli | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Cena dod. | Externí rozšiřovací modul pro ekvitermní řízení vě dle specifikace | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cena dod. | Tlač. červený hřibový ovladač nouzového zastavení | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0112 ZAŘÍZENÍ MaR-MATERIÁL |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0141 | ROZVÁDĚČE-MATERIÁL |  |  |  |  | 1
22 | Cena dod. | Rozvaděč R-DT náplň dle specifikace | kmpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0141 ROZVÁDĚČE-MATERIÁL |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0113 | ROZVODY MaR |  |  |  |  | 1
23 | 210220452 | Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 210220321 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025
25 | 210010002 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 210010021 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 210010313 | Krabice odbočná, bez zapojení-čtvercová | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 210020304 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 100/50 mm bez víka vč. držáků a spojek | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 210020652 | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 211010001 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6 | kus | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 210860221 | Kabel speciální JYTY 2 x 1 mm pevně uložený | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 210860222 | Kabel speciální JYTY 4 x 1 mm pevně uložený | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 210810045 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 120 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 210810046 | Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 210800647 | Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 210111201 | Zásuvka venkovní, IP45 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0113 ROZVODY MaR |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0114 | ROZVODY MaR-MATERIÁL |  |  |  |  | 1
37 | Cena dod. | Ochranné pospojování vodičem CYA 6ž./z. | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Cena dod. | Trubka ohebná prům. 16mm | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Cena dod. | Trubka tuhá prům. 16mm | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Cena dod. | Krabice odbočná na povrch IP65 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Cena dod. | Drátěný kabelový žlab 100x50 | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Cena dod. | Nosník kabelového žlabu 100x50 | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Cena dod. | Zemnící svorky pro kabelový žlab 100x50 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Cena dod. | Spojky kabelového žlabu 100x50 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Cena dod. | Hmoždinka natloukací HM6 | kus | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Cena dod. | Kabel JYTY-O 2x1mm2 | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Cena dod. | Kabel JYTY-O 4x1mm2 | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 120 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Cena dod. | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Cena dod. | Kabel UTP Cat.5e | m | 75 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Cena dod. | Kabel CYA 10 žl./z. | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0114 ROZVODY MaR-MATERIÁL |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0222 | REVIZE-ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 1
52 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 900 | HZS Spolupráce s revizním technikem | h | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkous | h | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0222 REVIZE-ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M0221 | REVIZE |  |  |  |  | 1
55 | 900 | HZS Zaškolení obsluhy, vč. návodů | h | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 900 | HZS Parametrování řídící jednotky | h | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M0221 REVIZE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0