## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 5,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  |  | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 2,15% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Klimatizace VRV-1.-4.NP | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 Klimatizace místnosti servru | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 Větrání hyg. zařízení | 0 | 0 | 0
Zařízení 4 Větrání kotelny | 0 | 0 | 0
Izolace protipožární | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Klimatizace VRV-1.-4.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA VRV IV
Venkovní kondenzační jednotka VRV IV bez kontinuálního vytápění
1.1 | např. typu RXYQ16U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | např. typu RXYQ8U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem
1.2 | např. typu FXFQ20B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | např. typu FXFQ20B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | např. typu FXFQ20B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | např. typu FXFQ20B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | např. typu FXFQ20B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | např. typu FXFQ32B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | např. typu FXFQ32B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | např. typu FXFQ32B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | např. typu FXFQ40B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | např. typu FXFQ32B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní jednotka podstropní s 4 výdechy
1.21 | např. typu FXUQ71A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | např. typu FXUQ71A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | např. typu FXUQ71A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní jednotka nástěnná
1.21 | např. typu FXAQ20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M20T | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M29T9 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M64T | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M75T | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový ovladač Madoka bílý BRC1H519W | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dekorační panel bílý | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Propojení modulů venk.jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí a montážní materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Cu potrubí, izolace, mont.materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Chl. potrubí 6,4 | bm | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 9,5 | bm | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 12,7 | bm | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 15,9 | bm | 63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 19,1 | bm | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 22,2 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 28,6 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 34,9 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava jednotky | h | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Al samolepící páska | bm | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 2 Klimatizace místnosti servru
| Klimatizace s celoročním provozem | [6 empty] | 0 | 0
| Venkovní kondenzační jednotka R32 | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | např. typu RXM42N9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní stěnová jednotka | [6 empty] | 0 | 0
2.2 | např. typu FTXM42N, vč. IR ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí a montážní materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Cu potrubí 6,35/12,7, izolace, mont.materiál | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 3 Větrání hyg. zařízení
Potrubní ventilátor diagonální
3.1 | Qv=950m3/h, dp=250Pa, vč. doběhu, provedení silent | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| příslušenství: manžety | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montážní konzola | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŽALUZIE PEVNÁ POZINKOVANÁ, ODSTÍN DLE FASÁDY
3.2 | D=250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA
3.3 | RSK 250 zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU KRUHOVÝ
3.4.1 | RDR125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | RDR200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ vč. zděře
3.5.1 | VEF 100 tal.vent.plast.odvod | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | VEF 125 tal.vent.plast.odvod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | VEF 160 tal.vent.plast.odvod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DVEŘNÍ OBOUSTRANNÉ MŘÍŽKY
3.6 | 455X90-H | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ PKTM dle TPM 018/01 zm. 12, typ.01, vč. požárních ucpávek
3.7.1 | D=225 pož.odolnost: EIS 90, provedení se servopohonem, typ .01 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | D=250 pož.odolnost: EIS 90, provedení se servopohonem, typ .01 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE
| D=100 Al hadice | bm | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D=125 Al hadice | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D=160 Al hadice | bm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D=200 Al hadice | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
| d=250 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO TĚSNÉ SAFE
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru400 30% tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Al samolepící páska | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4 Větrání kotelny
STĚNOVÝ VENTILÁTOR
4.1 | Stěnový radiální ventilátor Vo=100m3/h, dp=100Pa, s doběhem a zpětnou klapkou , IP X4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE GRAVITAČNÍ
4.2 | D=100, vč. síta a pozedního rámu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STĚNOVÁ MŘÍŽKA UZAVŘENÁ
4.3 | SMU 12,5 325x125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
OHEBNÉ HADICE
| d=100 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 10% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Al samolepící páska | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 4 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace protipožární
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
| odolnost 30 min | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Požární ucpávky prostupu potrubí do obvodu 700mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ | H | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Zpracování PD-Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú.Místek
Projekt | DPS
Investor | Statutární město Frýdek-Místek
Z. č. | SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.R.Kubanková
Kontroloval
Datum | 13.11.2019
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 5,00
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 2,15
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21