## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 5,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 2,15% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Klimatizace prostor 1.NP | 0 | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 Klimatizace místnosti servru | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Klimatizace prostor 1.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA VRV IV-S
Venkovní kondenzační jednotka Mini VRV 400V
1.1 | např. typu RXYSQ8TY1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní jednotka nástěnná
1.2 | např. typu FXAQ15A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem
1.3 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní jednotka kanálová
1.4 | např. typu FXSQ50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní kazetová jednotka s kruhovým výdechem
1.5 | např. typu FXFQ40B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | např. typu FXFQ25B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | např. typu FXFQ40B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní jednotka nástěnná
1.9 | např. typu FXAQ15A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M20T | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M29T9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový ovladač bílý např. typu BRC1H519W7, včetně samostatného dálkového ovládače | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dekorační panel bílý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubí, izolace, mont.materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Chl. potrubí 6,4 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 9,5 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 12,7 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 15,9 | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 19,1 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava jednotky | h | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŽALUZIE PEVNÁ POZINKOVANÁ, ODSTÍN DLE FASÁDY
1.10 | D=100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
1.11 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, Vp=300m3/h, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, boční napojení | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
1.12 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, Vo=450m3/h, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, boční napojení | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM 12,5
1.13 | SMU-12,5-525x125 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE s hlukovou izolací
| D=200 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D=250 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE s tepelnou izolací
| D=100 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 50% tvarovek | bm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Al samolepící páska | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
KLIMATIZACE VRV
| Vnitřní jednotka kazetové provedení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLIMATIZACE SPLIT
| Nástěnné provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubí | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 2 Klimatizace místnosti servru
| Klimatizace s celoročním provozem | [6 empty] | 0 | 0
| Venkovní kondenzační jednotka R32 | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | např. typu RXM35N9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní stěnová jednotka | [6 empty] | 0 | 0
2.2 | např. typu FTXM35N, vč. IR ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí a montážní materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Cu potrubí 6,35/9,5, izolace, mont.materiál | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM
| tl.16mm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tl.25mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ | H | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Zpracování PD-Rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148
Projekt | DPS
Investor | Statutární město Frýdek-Místek
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.R.Kubanková
Kontroloval
Datum | 06.04.2020
Zpracovatel
CÚ | 1Q/2020
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 5,00
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 2,15
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21