Příloha č. 1

Požadavky objednatele na obsah záměru novostavby hasičského sportovního hřiště na ul. Pavlíkově:

Území pro umístění záměru v k. ú. Místek:

Hřiště pro požární sport (SDH)

- Běžecký ovál 250 m 	(4 dráhy á 1,2m = 6m)

- Běžecká dráha 100 m 	(6 drah á 1,2m = 7,2 m)

vč.:

elektroinstalace pro časomíry a terče podél běžecké dráhy 100m

zpevněný pás pro přesun překážek a techniky podél běžecké dráhy 100m

- mobilní překážky (bariéry, terče)

Hřiště pro FCC (Firefighter Combat Challenge)

- zpevněná plocha 50m x 30 (20)m

- cvičná věž (12,2 m) – možnost doplnění o lezeckou stěnu

- mobilní překážky pro FCC (tunel, HAMMER BOX, bariera 3m s lanem a matrací, stepper. Specifikace překážek viz propozice FCC)

Workoutové hřiště (posilování)

- dětské prvky (dětský koutek)

Budova + sklad (380V, voda, kanalizace, vytápění pro temperování)

- toalety pro veřejné sportoviště (běžný provoz pro cca 40 os)

- šatna (min. 10 os)

- kancelář (pro časoměřiče)

- sprcha (min. 1x)

- úklidová místnost

- sklad na překážky (délka 15m, šířka 6x, výška  4m, vrata min výška 3m)

Ostatní vybavení

- osvětlení areálu

- oplocení

- lavičky

- informační tabule (pravidla první pomoci, návštěvní řád…)

- tribuna (lehká zastřešená konstrukce pro cca 25 os.)

- hydrant s měřidlem pro odběr vody pro požární útoky a disciplínu FCC

- propojení s areálem HZS (přístup k cvičné věži v areálu HZS)

Ostatní zázemí

- parkoviště, vjezd, chodníky

Návrh rozložení:

: