## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 5,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 2,15% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Chlazení společné místnosti 1.-3.NP | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 Větrání kuřárny 1.-3.NP | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 Odvětrání kuchyňky 1.-3.NP | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Chlazení společné místnosti 1.-3.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA VRV IV-S
Venkovní kondenzační jednotka Mini VRV 400V
1.1 | např. typu RXYSQ6TY9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vnitřní přisazená jednotka s kruhovým výdechem
1.2 | např. typu FXFQ25B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | např. typu FXFQ32B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | např. typu FXFQ32B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozbočovač REFNET např. typu KHRQ22M20T | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový ovladač bílý např. typu BRC1H519W7 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dekorační panel bílý | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubí, izolace, mont.materiál | [6 empty] | 0 | 0
| Chl. potrubí 6,4 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 9,5 | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 12,7 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 15,9 | bm | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chl. potrubí 19,1 | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava jednotky | h | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzoly pod venkovní jednotku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 2 Větrání kuřárny 1.-3.NP
VENTILÁTOR STŘEŠNÍ
2.1 | např. typu TH 2000 3V IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
| montážní podstavec např. JBS 560/300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zpětná klapka např. typu RSK 315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pružná spojka např. typu KAA 315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| programovatelný doběhový spínač např. typu DT 8-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ PKTM 90 dle TPM103/14, typ.40
2.2.1 | D=160 pož.odolnost: EI 90, provedení se servopohonem, typ .40, vč. požárních ucpávek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | D=200 pož.odolnost: EI 90, provedení se servopohonem, typ .40, vč. požárních ucpávek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/
2.3.1 | KK-N-160 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ KOVOVÝ vč. zděře
2.4 | 160 tal.vent.kovový.odvod | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO TĚSNÉ SAFE
| do průměru200 40% tvarovek | bm | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru280 70% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE BEZ IZOLACE
| D=160mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Al samolepící páska | bm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 3 Odvětrání kuchyňky 1.-3.NP
ODSÁVACÍ KUCHYŇSKÝ ZÁKRYT
3.1 | dodávka interiéru | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ PKTM 90 dle TPM103/14, typ.40
3.2.1 | D=125 pož.odolnost: EI 90, provedení se servopohonem, typ .40, vč. požárních ucpávek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | D=160 pož.odolnost: EI 90, provedení se servopohonem, typ .40, vč. požárních ucpávek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
3.3 | d=125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÝFUKOVÝ KUS KRUHOVÝ / výfuk se sítem/
3.4 | VK 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO TĚSNÉ SAFE
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE BEZ IZOLACE
| D=125mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Al samolepící páska | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM
| tl.16mm | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ | H | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Domov pro seniory 28. října - společné prostory
Projekt | DPS
Investor | Statutární město Frýdek-Místek
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.R.Kubanková
Kontroloval
Datum | 07.04.2020
Zpracovatel
CÚ | 1Q/2020
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 5,00
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 2,15
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21