## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 740978.9442
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 931759.1136
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 27512.8645
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 173957.868
Revize , měření osvětlení + 2% | 37484.1758
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 1911692.9661
Vypracoval : Seifert Marek
ÚPRAVA OBJEKTU RADNIČNÍ č.p.13 NA KANCELÁŘSKÉ PROSTORY, FRÝDEK-MÍSTEK
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
1 | ks | Zásuvka 230V/16A | 216 | 87.13 | 18820.08 | 127.86 | 27617.76
2 | ks | Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. | 24 | 107.95 | 2590.8 | 781.75 | 18762
3 | ks | Zásuvka 230V/16A IP44 | 1 | 101.07 | 101.07 | 178.89 | 178.89
4 | ks | Jednopólový spínač | 24 | 60.58 | 1453.92 | 140.76 | 3378.24
5 | ks | Velkoplošné tlačítko se signální doutnavkou | 1 | 71.49 | 71.49 | 179.13 | 179.13
6 | ks | Křížový přepínač | 8 | 76.44 | 611.52 | 187.73 | 1501.84
7 | ks | Sériový přepínač | 14 | 69.28 | 969.92 | 179.42 | 2511.88
8 | ks | Sériový přepínač IP44 | 1 | 107.95 | 107.95 | 193.02 | 193.02
9 | ks | Střídavý přepínač dvojnásobný | 10 | 128.42 | 1284.2 | 224.56 | 2245.6
10 | ks | Střídavý přepínač | 34 | 69.28 | 2355.52 | 146.24 | 4972.16
11 | ks | Krabice přístrojová KP | 333 | 33.2 | 11055.6 | 5.48 | 1824.84
12 | ks | Krabice rozvodná KR | 378 | 128.94 | 48739.32 | 42.35 | 16008.3
13 | ks | Podlahová krabice ekv.UGD 350-3 9 vč.usazení 12modulů | 5 | 1075.69 | 5378.45 | 3467.43 | 17337.15
14 | ks | Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. šikmá | 36 | 87.13 | 3136.68 | 85.8 | 3088.8
15 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 5 | 272.73 | 1363.65 | 897.09 | 4485.45
16 | ks | Krabice přístrojová KP čtyřnásobná do ekv.UGD | 15 | 241.72 | 3625.8 | 74.72 | 1120.8
17 | ks | Přístrojová jednotka ekv.GES9-3B U 7011 | 5 | 330.98 | 1654.9 | 1427.22 | 7136.1
18 | ks | Požární tlačítko TOTAL STOP se sklíčkem | 1 | 248.24 | 248.24 | 561.29 | 561.29
19 | ks | Sporáková přípojka se signální doutnavkou | 6 | 132.34 | 794.04 | 741.2 | 4447.2
20 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 650 | 29.91 | 19441.5 | 10.94 | 7111
21 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 1250 | 29.91 | 37387.5 | 10.94 | 13675
22 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 4750 | 29.91 | 142072.5 | 17.9 | 85025
23 | m | Kabel CYKY 5Ox1,5 | 100 | 29.91 | 2991 | 22.72 | 2272
24 | m | Kabel CYKY 5Jx1,5 | 650 | 29.91 | 19441.5 | 22.72 | 14768
25 | m | Kabel CYKY 5Jx2,5 | 50 | 29.91 | 1495.5 | 37.03 | 1851.5
26 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 450 | 29.91 | 13459.5 | 16.55 | 7447.5
27 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 150 | 29.91 | 4486.5 | 35.72 | 5358
28 | ks | Svorkovnice OP v krabici | 8 | 213.48 | 1707.84 | 213.48 | 1707.84
29 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 160 | 29.91 | 4785.6 | 53.98 | 8636.8
30 | ks | Svodič přepětí T1+T2 v krabici IP67 | 3 | 327.01 | 981.03 | 4840.27 | 14520.81
31 | m | Kabel CYKY 3Jx4 | 160 | 29.91 | 4785.6 | 30.74 | 4918.4
32 | m | Kabel CYKY 5Jx16 | 40 | 57.55 | 2302 | 183.67 | 7346.8
33 | m | Kabel CYKY 4Jx35 | 20 | 62.67 | 1253.4 | 324.19 | 6483.8
34 | m | Kabel CXKH-V 3x1,5 B2ca,s1,d0 | 10 | 29.91 | 299.1 | 28.35 | 283.5
35 | m | Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid | 1469 | 86.06 | 126422.14 | 80.59 | 118386.71
36 | ks | Sekání kapes a průrazů | 867 | 86.06 | 74614.02 | 0
37 | m | Drážka v zemi pro kabelové vedení, zapravení | 14 | 223.74 | 3132.36 | 115.12 | 1611.68
38 | m | Ochranná trubka z PE P16mm | 30 | 27.15 | 814.5 | 13.98 | 419.4
39 | ks | Ventilátorové relé | 11 | 369.38 | 4063.18 | 208.4 | 2292.4
40 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 20 | 72.82 | 1456.4 | 99.29 | 1985.8
41 | ks | Svítidlo A LED 4300-840, HF, AQF, 33W/4330lm, IP66 vč.příslušenství | 5 | 327.67 | 1638.35 | 1826.22 | 9131.1
42 | ks | Svítidlo B LED 2000-840, HF, KTN 16W/1950lm, IP65,vč.příslušenství | 34 | 327.67 | 11140.78 | 1493.92 | 50793.28
43 | ks | Svítidlo BNO LED 2000-840, HF, KTN 16W/1950lm, IP65,vč.příslušenství | 14 | 327.67 | 4587.38 | 2742.38 | 38393.32
44 | ks | Svítidlo C LED 3800-840, HF, BT2, 33W/3800lm, vč.přísluš a mont.boxu | 76 | 264.79 | 20124.04 | 2322.7 | 176525.2
45 | ks | Svítidlo D LED 3000-840, HF, BT2, 25W/3000lm, vč.přísluš a mont.boxu | 11 | 264.79 | 2912.69 | 2322.7 | 25549.7
46 | ks | Svítidlo DNO LED 3800-840, HF, BT2, 33W/3800lm, vč.přísluš a mont.boxu | 6 | 264.79 | 1588.74 | 2984.66 | 17907.96
47 | ks | Svítidlo E LED pod kuch.linku s vl.vypínačem 5W/400lm vč.příslušenství | 4 | 264.79 | 1059.16 | 880.94 | 3523.76
48 | ks | Sv.F LED 3800-840,HF,BT2,36W/3800lm,300x1200,vč.přísluš a mont.boxu | 41 | 264.79 | 10856.39 | 2456.41 | 100712.81
49 | ks | Svítidlo nouzové s piktogramem vč.příslušenství + 1hodina | 15 | 264.79 | 3971.85 | 1103.36 | 16550.4
50 | ks | Demontáž stávající elektroinstalace + 10% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, rozvodnic, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových) | 1 | 79435.56 | 79435.56
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 709070.76
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 31908.1842
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 862739.92
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 25882.1976
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 17254.7984
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 25882.1976
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Rozv.RE+R1 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x1575x210mm "Z" EI30 | 1 | 886.45 | 886.45 | 19261.4 | 19261.4
2 | ks | Rozv.R2 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x160mm "Z" EI30 | 1 | 633.18 | 633.18 | 14193.41 | 14193.41
3 | ks | Rozv.R3 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x160mm "Z" EI30 | 1 | 633.18 | 633.18 | 14193.41 | 14193.41
4 | ks | Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 3+1 | 1 | 265.94 | 265.94 | 4685.55 | 4685.55
5 | ks | Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 1+1 | 1 | 265.94 | 265.94 | 3672.46 | 3672.46
6 | ks | Svodič přepětí SPU 3/275 | 2 | 265.94 | 531.88 | 2229.84 | 4459.68
7 | ks | Jistič C25/1 | 1 | 107.64 | 107.64 | 195.02 | 195.02
8 | ks | Jistič C20/1 | 3 | 107.64 | 322.92 | 183.5 | 550.5
9 | ks | Jistič C16/1 | 21 | 107.64 | 2260.44 | 161.4 | 3389.4
10 | ks | Jistič C10/1 | 18 | 107.64 | 1937.52 | 161.4 | 2905.2
11 | ks | Jistič s chráničem C16/003 | 14 | 238.08 | 3333.12 | 1610.88 | 22552.32
12 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 36 | 238.08 | 8570.88 | 1406.47 | 50632.92
13 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 2 | 238.08 | 476.16 | 1799.69 | 3599.38
14 | ks | Jistič s chráničem B10/003 | 1 | 238.08 | 238.08 | 1799.69 | 1799.69
15 | ks | Jistič B6/1 | 7 | 107.64 | 753.48 | 150.49 | 1053.43
16 | ks | Jistič B16/1 | 6 | 107.64 | 645.84 | 108.6 | 651.6
17 | ks | Proudový chránič 25/2/003 G | 3 | 216.55 | 649.65 | 1337.28 | 4011.84
18 | ks | Vypínač A63/3 | 2 | 273.21 | 546.42 | 511.61 | 1023.22
19 | ks | Vypínač A63/3 + v.c. | 1 | 273.21 | 273.21 | 511.61 | 511.61
20 | ks | Jistič B40/3 | 2 | 120.3 | 240.6 | 797.81 | 1595.62
21 | ks | Jistič B63/3 | 1 | 120.3 | 120.3 | 1051.08 | 1051.08
22 | ks | Stykač R20 | 8 | 249.47 | 1995.76 | 530.63 | 4245.04
23 | ks | Spínací hodiny SPH-Q | 1 | 316.59 | 316.59 | 674.97 | 674.97
24 | ks | Pojistka výkonová 80A | 3 | 107.64 | 322.92 | 54.45 | 163.35
|  | CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE |  |  | 26328.1
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 1184.7645
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 161072.1
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 4832.163
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 3221.442
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 4832.163
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)