## Rekapitulace
pořadové číslo | popis | Kč/jednotka bez_DPH | počet | cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE
1 | Upgrade vybavení AV technologie v zasedací místnosti rady | 0 | 1 | 0
AV TECHNOLOGIE - cena celkem bez DPH: |  |  |  | 0
Poznámka 2: Doporučujeme revizi projektové dokumentace, uběhne-li od termínu zpracování projektu do realizace období delší než 12 měsíců.
Poznámka 3: U položek, kde není uvedeno jinak, platí standardní dvouletá záruka. V případě odchylného požadavku zadavatele je potřeba uvažovat náklady za rozšíření takové záruky.
V případě že výrobce na daný produkt poskytuje záruku delší než dva roky, bude uplatněna délka záruky stanovená výrobcem.
Název investora: Statutární město Frýdek Místek
Projekt: Upgrade vybavení AV technologie v místnosti rady
Zpracoval: Antonín Turek
Datum: 08.09.2021
Verze: 2

## AV technologie
pořadové číslo | kód v projektu | název | výrobce | typové označení | popis pro VŘ | množstevní jednotka | Množství | Kč/jednotka bez_DPH | cena celkem bez DPH
Upgrade vybavení AV technologie v zasedací místnosti rady
1 |  | Zobrazovače | [6 empty] | 0
2 |  | Profesionální LCD dotykový monitor |  |  | LCD dotykový displej s minimálními parametry: 86”, DirectLED, rozlišení 3840 x 2160, jas 370cd/m2, kontrast 1200:1, odezva 8ms, orientace landscape, antireflexní tvrzené sklo, 3x HDMI, 1x VGA, RS232C, RJ45, 2x USB, Audio IN/OUT, integrované reproduktory, podpora až 20 bodů dotyku najednou, slot pro možnost instalace inegrovaného PC, možnost jednoduše zrcadlit obraz ze zařízení Android, iOS, Windows, macOS nebo Chrome. | ks | 1 |  | 0
3 |  | Nástěnný držák displeje |  |  | Nástěnný fixní držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje. Možnost horizontálního posunu po instalaci min +/- 200 mm doleva a doprava. Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci. Bezpečném západka obrazovky do držáku. | ks | 1 |  | 0
4 |  | Profesionální LCD monitor |  |  | LCD displej s minimálními parametry: 55” IPS panel, rozlišení 3840 x 2160, jas 500cd/m2, kontrast 1100:1, odezva 8ms, provoz 24/7, orientace landscape/portrait, 2x HDMI, 1x DPout, 1x DPin, 1x DVI-D, 1x VGA, RS232C, HDBT IN, SDM slot, integrované reproduktory min. 2x 10W | ks | 1 |  | 0
5 |  | Nástěnný polohovatelný držák displeje |  |  | Nástěnný polohovatelný držák pro uhlopříčky v minimálním rozsahu 42-80". Možná vzdálenost od stěny v rozsahu min 100-900 mm. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého displeje. 2 klouby - Natočení min 90°. Náklon min. -15°. Standard VESA s roztečí dle použitého displeje | ks | 1 |  | 0
6 |  | Audio systém | [6 empty] | 0
7 |  | Reproduktorová soustava |  |  | Aktivní instalační reprosoustava pod zobrazovač min. parametry: 4x 2" + 2x 0,5", stereo, 2x 20W, 82 dB, 60Hz - 16 kHz, RCA - nesymetrický stereo vstup, IR dálkové ovládání, Auto standby, š 800-1000mm, v max. 100mm, max. 2 kg, černá barva, vč. držáku na zeď | ks | 1 |  | 0
8 |  | Redukce |  |  | Redukce pro možnost instalace soundbaru pod displej | ks | 1 |  | 0
9 |  | Mixážní systém |  |  | Mixážní matice s DSP s minimálními parametry: 8 vstupů / 8 výstupů, 20Hz - 20 kHz, latence max. 1,6 ms, předdefinované konfigurace, presety, řízení TCP/IP, I/O, PC GUI, web browser, iPad/iPhone, vstupy symetrické mic. / line, Phantom +20V, výstup symetrický / nesymetrický, režimy DSP: vstupní a výstupní zisk, HF a LF fitr, FIR, výhybky, parametrická a grafická ekvalizace, expanze, komprese, de-essing, limitace, AGC, kompenzace ruchů, eliminace zp. vazby, auto mixáž, priorita, signálové směrování, zpoždění, polarita. | ks | 1 |  | 0
10 |  | CF přehrávač / rekordér |  |  | Profesionální CF, SD/SDHC, USB rekordér s navigačním displejem, záznam min. WAV, MP3, kontrola rychlosti přehrávání, dálkové ovládání | ks | 1 |  | 0
11 |  |  |  |  | Centrální jednotka diskusního systému - bude využita stávající | ks | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | Diskusní jednotky v počtu 20ks - budou využity stávající | ks | 0 |  | 0
13 |  | Zdroje signálu, přípojná místa | [6 empty] | 0
14 |  | Přípojné místo HDMI |  |  | HDMI přípojné místo pro instalaci do stávajícího platu umístěného ve stole (namísto stávajícího VGA konektoru) | ks | 2 |  | 0
15 |  | Přípojné místo USB |  |  | USB přípojné místo pro instalaci do stávajícího platu umístěného ve stole | ks | 1 |  | 0
16 |  | Interface technologie | [6 empty] | 0
17 |  | Datový rozvaděč (Rack) |  |  | 19" rozvaděč stojanový 18U/600x600 - dodávka investora | ks | 0 |  | 0
18 |  | Rozvodný panel do racku |  |  | 19" rozvodný panel 1U 8x230V UTE, přívod černý - 2m, podsvícený vypínač | ks | 2 |  | 0
19 |  | Příslušenství rack |  |  | Ostatní rackové drobné příslušensntí obsahující police, záslepky, šrouby a vyvazovací profily. | ks | 1 |  | 0
20 |  | Kobimovaný maticový přepínač |  |  | Kombinovaný maticový přepínač 4 x 2. Podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP Rozlišení 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 2048x1080 nebo 1920x120 nebo 1080p. Vstupy: 3x HDMI, 1x CATx (standard HDBase-T). Výstupy: 2x HDMI. Audio: 1x stereo In, 1x stereo Out. Rozšířený EDID management. Audio embeding. Audio de-embeding z HDMI signálu. HDCP kompatibilní. Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP. | ks | 1 |  | 0
21 |  | Signálový extender - vysílač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač s minimálními parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 3 |  | 0
22 |  | Signálový extender - přijímač |  |  | Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač s minmálními parametry: Podpora standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu. | ks | 1 |  | 0
23 |  | Videokonferenční systém | [6 empty] | 0
24 |  | Videokonferenční řešení |  |  | Videokonferenční řešení s minimálními parametry: Podpora aplikace MS Teams for Android nebo Zoom v režimu se dvěma monitory. Specifikace soudbaru: integrovaná kamera s digitálním 5x zoomem a funkcí elektronické PTZ, automatická detekce obličeje a jeho sledování v záběru, FOV 120º, rozlišení UHD 2160p, integrované mikrofonní pole s mikrofony s dosahem min. 7 metrů. Vestavěné reproduktory. Vstupy a výstupy: 3x USB, 1x HDMI IN, 2x HDMI OUT. V dodávce konferenční soundbar s integrovanou kamerou, včetně min. 8" dotykový displej pro ovládání konference. | ks | 1 |  | 0
25 |  | Instalační sada |  |  | Instalační sada pro videokonferenční soundbar k montáži nad/pod monitor. | ks | 1 |  | 0
26 |  | Maintenance Service |  |  | Předplatné služby videokonfereční soundbar a dotykový panel na 12 měsíců. Předplatné zahrnuje služby výrobce ve formě online podpory a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům. Předplatné nezahrnuje služby technika a jeho dopravu. | ks | 3 |  | 0
27 |  | Řídicí systém | [6 empty] | 0
28 |  | Kontrolér |  |  | Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: CPU, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, LAN, slot pro SD kartu, programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. | ks | 1 |  | 0
29 |  | Dotykový panel |  |  | Dotykový panel stolní drátový. Minimální technické parametry panelu: úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, 32-bitové barvy, kapacitní dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE, pevný stolní stojan s náklonem, provedení v tenkém hliníkovém šasi s integrovaným stojánkem | ks | 1 |  | 0
30 |  | Napájecí distribuční jednotka do racku |  |  | Malé PDU (Power Distribution Unit). Min. 4 230V výstupy lze ovládat samostatně (On / Off / Reset / přepni). Na každém výstupu jsou měřeny elektrické veličiny. Zařízení obsahuje dva LAN porty pro připojení do sítě. | ks | 1 |  | 0
31 |  | Síťové prvky - Switch |  |  | Datový přepínač s min. parametry: 10 portů 10/100/1000Mbit z toho min. 8 portů PoE - dodávka investora | ks | 0 |  | 0
32 |  | Komunikační modul |  |  | Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz - bude využit stávající | ks | 0 |  | 0
33 |  | Relé |  |  | Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A - bude využit stávající | ks | 0 |  | 0
34 |  | Stmívač |  |  | Jednokanálový stmívač pro odporovou nebo induktivní zátěž - bude využit stávající | ks | 0 |  | 0
35 |  | AV kabeláž + příslušenství | [6 empty] | 0
36 |  | Kabel HDMI |  |  | HDMI kabel 2 m s minimálními technickými parametry: Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita. | ks | 5 |  | 0
37 |  | Kabel HDMI |  |  | HDMI kabel 7,5 m s minimálními technickými parametry: Rozlišení 4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené měděné jádro. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká flexibilita. | ks | 1 |  | 0
38 |  | USB kabel |  |  | Prodlužovací kabel USB 3.0, A-A, délka 2 m | ks | 1 |  | 0
39 |  | USB převodník |  |  | USB3.0 aktivní optický kabel pro prodloužení USB3.0 signálu, flexibilní, délka 20m | ks | 1 |  | 0
40 |  | Kabel audio |  |  | Symetrický stíněný audio mono kabel. | m | 40 |  | 0
41 |  | Kabel audio |  |  | Nesymetrický stíněný audio stero kabel, 2x 0,25 mm2 ( 4,5 x 9,0 mm ), instalační | m | 20 |  | 0
42 |  | Kabel FTP cat.6 |  |  | Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem. | m | 180 |  | 0
43 |  | Patch kabel |  |  | CAT6 patch kabel délka 2 m, dvojité stínění SFTP, AWG26 | ks | 10 |  | 0
44 |  | Silová část hlavní displej |  |  | Silová kabeláž + 3x zásuvka 230V (pro vytvoření 3x zásuvky za hlavním displejem - napojení na stávající zásuvku u elektrického plátna) | kpl | 1 |  | 0
45 |  | Silová část boční displej |  |  | Silová kabeláž + 2x zásuvka 230V (pro vytvoření 2x zásuvky za bočním displejem - napojení na stávající zásuvku u elektrického plátna) | kpl | 1 |  | 0
46 |  | Montážní materiál |  |  | Ostatní drobný montážní materiál (pásky, hmoždinky, lišty, revizní otvory do SDK, šrouby, lepící pásky, spojky, atd.) | kpl | 1 |  | 0
47 |  | Instalace AV techniky, programování, služby | [6 empty] | 0
48 |  | Demontáž AV techniky |  |  | Odborná demontáž stávající AV techniky a předání investorovi | kpl | 1 |  | 0
49 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace video techniky (Displeje včetně držáků, Videotechnika) | kpl | 1 |  | 0
50 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace audio techniky (Reproduktory, Mixážní pult, Mikrofony, Digitální audiomatice) | kpl | 1 |  | 0
51 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace kabeláže včetně konektorů (Příprava a pokládka kabelového svazku. Konektory: audio, video, řízení, napájení.) | kpl | 1 |  | 0
52 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace interfacové techniky (Instalace interfacové techniky, přístrojové skříně. Vyvázání kabeláže a zapojení napájení) | kpl | 1 |  | 0
53 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace řídícího systému (Řídící jednotka, Ovládací prvky, Silové vypínače ovládané z ŘS) | kpl | 1 |  | 0
54 |  | Instalace AV techniky |  |  | Instalace speciální techniky (diskusní systém, Videokonference), součástí instalace není integrace jednotky do infrastruktury. | kpl | 1 |  | 0
55 |  | Instalace AV techniky |  |  | Další práce (Vykládka/nakládka. Úklid materiálu, nářadí, likvidace obalů) | kpl | 1 |  | 0
56 |  | Programování |  |  | Programování a SW práce (Řídící systém, Režimy a předvolby na dotykovém panelu, Programování silových okruhů, programování předvoleb pro natáčení kamer na jednotky diskusního systému, tvorba manuálu pro systém) | h | 28 |  | 0
57 |  | IT práce |  |  | IT služby (Instalace a nastavení PC, Instalace a konfigurace SW) | h | 2 |  | 0
58 |  | Služby |  |  | Projektový managment (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny) | kpl | 1 |  | 0
59 |  | Služby |  |  | Projektová dokumentace, příprava, inženýring, předání, školení (Doplnění projektové dokumentace před akcí. Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace. Projektová dokumentace skutečného stavu. Předání díla. Zaškolení uživatele. Inženýring - vedení instalace. Systémové testy.) | kpl | 1 |  | 0
60 |  | Doprava |  |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH: | [6 empty] | 0