PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ dokumentace pro provedení stavby (pdps)

Název stavby:	MŠ Naděje F-M, K Hájku 2972 - oprava kanalizace

Místo stavby:	p.č. 5319/70, 5319/71,   k.ú. Frýdek

Stavebník:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

Stupeň dokumentace:	projektová dokumentace pro provedení stavby

Hlavní projektant:	Jan Müller

Rostislavova 1386/17

703 00 Ostrava-Vítkovice

Vypracoval:	Jan Müller

Datum:	leden 2022, revize 0

Obsah:

A.1. Identifikační údaje	3

A.1.1.	Údaje o stavbě	3

a)	název stavby	3

b)	místo stavby - adresa, č.p., k.ú., p.č. pozemků	3

c)	nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby	3

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

a)	název, adresa sídla	3

A.1.3.	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

b)	název firmy, IČ, adresa sídla	3

c)	hlavní projektant	3

d)	projektanti jednotlivých částí	3

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3 Seznam vstupních podkladů	3

# A.1. Identifikační údaje

# A.1.1.	Údaje o stavbě

## název stavby

MŠ Naděje F-M, K Hájku 2972 - oprava kanalizace

## místo stavby - adresa, č.p., k.ú., p.č. pozemků

Místo stavby: 	MŠ K Hájku;

Katastrální území:	Frýdek;

parcelní čísla pozemků: 	p.č. 5319/70, 5319/71;

## nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Jedná se o opravu - stavební úpravy ve stávajícím objektu mateřské školy - stavbu trvalou. V objektu mateřské školy dojde k opravám ležaté kanalizace a rozddělení jednotné kanalizace na dešťovou a splaškovou.

# A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

## název, adresa sídla

Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 002 966 43

# A.1.3.	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

## název firmy, IČ, adresa sídla

Jan Müller, IČ 06598391

Rostislavova 1386/17

703 00 Ostrava-Vítkovice

M	+420 777 87 44 33

E     projekce.muller@seznam.cz

DS   zh5uhzf

## hlavní projektant

Jan Müller, č. a.: 1103535, autorizovaný technik;

## projektanti jednotlivých částí

- stav. část:	Jan Müller	č.a. 1103535	777 874 433	projekce.muller@seznam.cz

- zdravotechnika:	Ing. Jiří Kolář	č.a. 1102788	777 230 245	kolar@tzb-projekt.eu

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební a inženýrské objekty.

# A.3 Seznam vstupních podkladů

- zaměření stávajícího stavu stavby;

- výsledky kamerových zkoušek řešeného kanalizačníého potrubí;