- ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Společnost ARPIA

4. května 217

738 01 Frýdek-Místek

- Akce	:	Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek,

- rekonstrukce sociálního zařízení – pavilon B

- aktualizace

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	3-010-16

Stupeň	:	DPS

A. Průvodní zpráva

- Vypracoval: Ing. Miroslav Havlásek, Lucie Veličková,

březen 2016

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)	Název stavby	:	Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek,

rekonstrukce sociálního zařízení – pavilon B - aktualizace

b)	Místo stavby	:	Pozemek parc. č. 1535/66, k.ú. Místek

Okres Frýdek-Místek

Kraj Moravskoslezský

c)	Předmět projektové dokumentace	:	Rekonstrukce sociálního zařízení

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a místo investora	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

7398 01 Frýdek-Místek

IČ 00296643

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název a místo projektanta	:	Ing. Miroslav Havlásek, 739 36 Sedliště 383

Zastupující společnost ARPIA

4.května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Číslo autorizace ČKAIT	:	1100989

Obor autorizace	:	Pozemní stavby

IČ projektanta	:	15409228

DIČ projektanta	:	CZ6302020076

Vedoucí projektu	:	Ing. Miroslav Havlásek

Stavební část	:	Lucie Veličková

ZTI, ÚT, VZT	:	Ing. Tomáš Chýlek

Elektroinstalace - silnoproud	:	Zdeněk Hložanka

Rozpočet	:	Ing. Pavel Vnenk

A.2	Seznam vstupních podkladů

1)	Katastrální mapa, informativní výpisy z katastru nemovitostí, původní částečná projektová dokumentace stavby.

2)	Požadavky uživatele vzešlé z průběžných projednání zpracovávané projektové dokumentace.

3)	Vlastní doměření stávajícího stavu budovy.

A.3	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

Řešené území je patrné ze situačních výkresů a výkresů jednotlivých podlaží, stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1535/66, k.ú. Místek. Jedná se o stávající objekt mateřské školy J. Trnky 63, Frýdek-Místek. Mateřská škola byla postavena po roce 1970 panelovou technologií. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, složený ze dvou dilatačních celků. Aktualizace rekonstrukce soc. zařízení se týká pavilonu B (oddělení Veverka a Žabka) a WC dětí v 1.NP u vstupu ze zahrady.  Stavba je napojena na veřejnou dopravní (místní komunikace) a technickou (vodovod, kanalizace, elektro nn, zemní plyn) infrastrukturu. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika nebyla vzhledem k rozsahu stavby zpracována. Příjezd na stavební pozemek po dobu výstavby bude možný z místní komunikace a z komunikací a zpevněných ploch v areálu MŠ. Voda bude zajištěna ze stávajících rozvodů vody, el. energie bude odebírána ze stáv. rozvaděče.

Poloha inženýrských sítí nebyla vzhledem ke skutečnosti, že stavba nezasahuje mimo stávající půdorys zjišťována.

Napojení objektu na inženýrské sítě zůstává původní bez požadavků na navýšení kapacity.

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památk. rezervace, památk. zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Území stavby se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území ani v území záplavovém.

c)	Údaje o odtokových poměrech

Stavbou se nemění odtokové poměry v území bezprostředně navazujícím na řešenou stavbu.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Stavba nevyžaduje vydání územního souhlasu ani územního rozhodnutí.

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba nevyžaduje vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí. Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení,  nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vnější vzhled.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba dodržuje všechny obecné požadavky na využití území.

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Navržené řešení rekonstrukce sociálního zařízení bylo průběžně konzultováno  s Krajskou hygienickou stanicí MS kraje územní pracoviště Frýdek-Místek a objednavatelem s tím, že bylo ze strany objednatele konstatováno, že předložené řešení projektu požadavkům objednatele i KHS MS kraje FM.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyužívá žádné výjimky ani úlevová řešení.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Realizovaná stavba podle této projektové dokumentace nevyžaduje provedení souvisejících nebo podmiňujících investic.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

1)	parc. č. 1535/66, zastavěná plocha a nádvoří, 619 m2,

k.ú. Místek.

2)	stavba občanského vybavení, č.p. 63, na parc. č. 1535/66.

Stavební parcela i stavba je v majetku Statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

A.4	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci části stavby v sociálních zařízeních – pavilon B (1.NP oddělení Veverka, 2.NP oddělení Žabka) a 1.NP WC dětí s přístupem ze zahrady.

b)	Účel užívání stavby

Stavba občanského vybavení je užívána jako mateřská škola.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba nepožívá ochranu podle jiných právních předpisů ani není kulturní nebo jinou památkou.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projekt je zpracován v souladu s požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb. a v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru stavby neřešeno.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyužívá žádné výjimky ani úlevová řešení.

h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.

Orientační údaje stavby:

Část stavby          zast. plocha sociálního zařízení (m2)	     obestavěný prostor (m3)

1.NP WC děti (přístup ze zahrady)	4,76	15,47

Pavilon B

1.NP oddělení Veverka	21,70	70,52

2.NP oddělení Žabka	21,70	70,52

i)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Rekonstrukce sociálního zařízení provedené podle této projektové dokumentace nebudou mít vliv na základní bilance stavby. Stavba již je celkově zateplena. Hospodaření s dešťovou vodou se nemění.

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nejedná se o stavbu výrobního charakteru. Běžný komunální odpad bude průběžně odvážen určenou organizací na skládku dle možnosti vybraného zhotovitele. Zhotovitel  doloží smluvně zajištěnou likvidaci výše uvedených odpadů.

Nakládání s odpady, které vzniknou při stavebních pracích, bude prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto budou tříděny podle druhů a kategorií, odděleně shromažďovány a předány oprávněné osobě k využití nebo zneškodnění. Původce odpadů zařadí odpady podle katalogu odpadů, vyhl. č. 381/2001 Sb., a povede evidenci odpadů v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. Respektovány budou dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

V této fázi je odpad vznikající při stavební činnosti zařazen dle vyhl. č. 381/2001 Sb. do kategorií 08, 15 a 17 (stavební a demoliční odpady). Odhadované množství odpadů je následující:

papírové a lepenkové obaly	15 01 01	20 kg

odpadní barvy a laky	08 01 11*	10 kg

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny	15 02 02*	10 kg

beton	17 01 01	100 kg

cihly	17 01 02	1 500 kg

dřevo	17 02 01	50 kg

plasty	17 02 03	25 kg

hliník 	17 04 02	5 kg

železo a ocel	17 04 05	200 kg

kabely obsahující ropné látky	17 04 10*	25 kg

izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	17 06 04	 50 kg

stavební materiály na bázi sádry	17 08 02	200 kg

směsné stavební a demoliční odpady	17 09 04	5 000 kg

*   nebezpečný odpad

j)	Základní předpoklady stavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Projekt předpokládá zahájení této stavby po výběru zhotovitele provedeném na základě výběrového řízení v termínu cca 07/2016 a kompletní dokončení do 08/2016, to znamená, že celková předpokládaná lhůta pro provedení stavby v rozsahu dle této projektové dokumentace jsou 2 měsíce. Termíny pro zahájení a dokončení stavby budou upřesněny při uzavírání smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.

Stavba po svém dokončení nebude mít charakter výrobního objektu a neobsahuje zároveň žádné provozní soubory, proto nebude prováděn zkušební provoz. Stavba řeší druhou etapu,  - pavilon B ;+ WC dětí venkovní vstup ze zahrady.

k)	Orientační náklady stavby

Celkový náklad stavby je stanoven na základě položkových rozpočtů a je uveden v samostatné části této projektové dokumentace.

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt včetně technického zařízení. Technologická zařízení předmětem stavby nejsou.