výkres č. C.3.1 SITUAČNÍ VÝKRES ZOV

mobilní oplocení delší o 61 m (155 → 216 m) opraveno

zpevnění terénu pro pojíždění stav. dopravy – kamenivo fr. 0 – 90 – zvětšeno o 114,3 m2 (33,7 m2 → 148 m2) doplněno (položka přesunuta do VRN)

ochrana z ocelové desky – 2 x 2 – doplněno o 2 ks (2 ks → 4 ks) doplněno

demontáž a zpětná montáž osvětlení fasády – doplněno o 1 ks (1 ks → 2 ks) doplněno

demontáž a zpětná montáž oplocení (stávajícího zábradlí), dl. 2 m doplněno

ochrana z ocelové desky 3,5 x 3 m – ochrana chodníku zrušeno

kácení a zpětná výsadba živého plotu š. 0,8, v. 1 m, v délce 4 m zrušeno

kácení stromu, v. 3 m, obvod kmene cca 400 mm, bez náhrady zrušeno

výkres č. D.2.03 VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ A VÝKOPŮ

shrnutí ornice – plocha zvětšena o 114,3 m2 (33,7 m2 → 148 m2 opraveno

výkres č. D.2.05 PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE

změna sklonu potrubí (1,7 % → 5,6 %) v délce 7,24 m (DN 200) a 3 m (DN 250) mezi šachtami Š5 a Š3 (napojení do šachty Š3 o 400 mm hlouběji)

připojení potrubí z vpustí VP1 a VP2 o 300 mm hlouběji upraveno (pouze zemní práce a zásypy)

výkres č. D.2.06 PODÉLNÝ PROFIL DRENÁŽE – VĚTEV A

změna sklonu potrubí (1 % → 10,7 %) v délce 2,76 m mezi šachtami Š10 a Š3 (napojení do Š3 o 265 mm hlouběji) upraveno (pouze zemní práce a zásypy)

výkres č. D.2.07 PODÉLNÝ PROFIL DRENÁŽE – VĚTEV B

změna sklonu potrubí (3 % → 10 %) v délce 2,09 m mezi šachtami Š8 a Š3 vedeno ve větším sklonu (napojení do Š3 o 135 mm hlouběji)) upraveno (pouze zemní práce a zásypy)