## Rekapitulace
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
| Stavba: | Hala Polárka Frýdek - Místek chlazení tělocvičny
Objekt:
| Část: | D.1.4.3 Elektroinstalace - silnoproud
| Objednatel: | Sportplex Frýdek - Místek, s.r.o, Nad Přehradou 2290, 738 01 Frýdek - Místek
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 07/2015
| Kód | Popis | Cena celkem
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
|  | Celkem bez DPH | 0

## C
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
C |  | Instalační materiál
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
C.001 | C.001 | Rozbočovací krabice na omítku 150x110x70mm (š x v x h) na omítku, IP55 | ks |  | 2 | 0
C.002 | C.002 | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 2 | 0
C.003 | C.003 | Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 90 | 0
C.004 | C.004 | Montáž | m |  | 90 | 0
C.005 | C.005 | Instalační trubka pevná z PVC d=40mm,střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 32 | 0
C.006 | C.006 | Montáž | m |  | 32 | 0
C.007 | C.007 | Podružný materiál | ks |  | 1 | 0
C.008 | C.008 | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství a montáže | m2 |  | 0.5 | 0

## D
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
D |  | Kabeláž
Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (uvedenou v TZ), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
D.001 | D.001 | Kabel CYKY 5x4 mm2 | m |  | 168 | 0
D.002 | D.002 | Kabel CSKH 3x2,5 mm2 RE PH120-R | m |  | 82 | 0
D.003 | D.003 | Vodič H07V-U žz 6 mm2 | m |  | 125 | 0
D.004 | D.004 | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m |  | 375 | 0

## E
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
E |  | Rozvaděče
Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
E.001 | E.001 | Úprava rozvaděče R-VZT za účelem tohoto projektu Výzbroj dle výkresu číslo D.1.4.3-05 Schéma rozvaděče R-VZT | ks |  | 1 | 0
E.002 | E.002 | Úprava rozvaděče R-PBŘ3 za účelem tohoto projektu Výzbroj dle výkresu číslo D.1.4.3-06 Schéma rozvaděče R-PBŘ3 | ks |  | 1 | 0

## F
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
F |  | Ostatní
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
F.001 | F.001 | Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese. | ks |  | 1 | 0
F.002 | F.002 | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks |  | 1 | 0
F.003 | F.003 | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy. | ks |  | 1 | 0
F.004 | F.004 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | ks |  | 1 | 0
F.005 | F.005 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks |  | 1 | 0
F.006 | F.006 | Autorský dozor | ks |  | 1 | 0
F.007 | F.007 | Pronájem montážní plošiny | den |  | 2 | 0
F.008 | F.008 | Odvíkování a zavíkování stávajícího kabelového žlabu | m |  | 60 | 0
F.009 | F.009 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství | ks |  | 255 | 0