## rozpočet
Stavba: Kašna na Náměstí Svobody v Místku
Část: Silnoproudá elektrotechnika
Výkaz výměr
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | Rozváděč RF1 - dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CYKY-J 5x 16 (C) | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | nosný a podružný materiál | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | demontáž a úprava stávající elektroinstalce | hod | 4 |  |  | 0 | 0
2 | úprava va hlavním rozvaděči - napojení | hod | 4 |  |  | 0 | 0
3 | inženýrská činnost | hod | 2 |  |  | 0 | 0
4 | výchozí revize | hod | 4 |  |  | 0 | 0
5 | celkem | [5 empty] | 0
Rozváděč RF1
1 | plastová roz. pod omítku š600xv500xh150 IP65/20 - KOMPLET | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | vypínač 50A/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | týdenní digitál. spín. hodiny, dvoukanálové | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | hladinový spínač HRH-1, sonda | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | týdenní digitál. spín. hodiny, soumrakový spínač, senzor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | pomocné relé, 6A/250 V, cívka 24DS, 2xpřepínací kontak | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | jistič 10B/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | jistič 16B/1, 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | jistič 16D/1, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | jistič 6B/1, 10kA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | jistič 6C/3, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | jistič 2C/1, 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zdroj spínaný 15W 12VDC 1,25A 85-264VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zdroj spínaný 150W 24VDC 6,5A 85-264VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | chránič FI 63-4p/0.03 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | spoj. a podr. mat. | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
18 | celkem |  |  |  |  | 0