úspory energie ve veřejných budovách 
mš lískovecká 2850

# Dokumentace pro provádění stavby

dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

## D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

Zhotovitel:	PROFSTAV s.r.o.

Družstevní 2288

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 28615735

Investor:	Statutární město Frýdek - Místek

Radniční 1148

738 22  Frýdek - Místek

Místo stavby:	Lískovecká 2850

730 01 Frýdek - Místek

k.ú.: Frýdek 634956

Autorizovaný projektant:

Ing. Petr Bezecný

Anenská 633

Frýdek Místek

738 01

IČ: 120 94 056

ČKAIT: 1101586

Název oboru: pozemní stavby

Zpracoval:	Lukáš Krejčok

Email: krejcok@profstav.cz

D.1.2.a) Technická zpráva

- Popis navrženého konstrukční systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1975 - 1976. Objekt zahrnuje provoz mateřské školky.

Objekt se skládá ze tří částí (traktů), které jsou navzájem propojeny spojovací chodbou. Vstupní trakt 2 je jednopodlažní a nachází se zde administrativní zázemí mateřské školky a kuchyně. Trakt 1,3 je dvoupodlažní. Nachází se zde herny dětí, pracovny včetně sociálního zařízení mateřské školy. Objekt není podsklepený.

Objekt mateřské školy je provozován jako běžná výuková budova. V době vyučování je přítomnost osob cca. od 6:00 do 16:00. Večer a o víkendu je budova v provozu minimálně.

- Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Modernizace objektu je navržena především v rozsahu zateplení obvodového pláště.

- Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Před provedením nového zateplení objektu je nutno předem provést předepsané statické zesílení nosných obvodových konstrukcí.

- Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů projektanta. Podobně se bude postupovat, pokud vystanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

- Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Před osazením kotev bude provedeno namátkové měření hloubky vrtu.

- Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Podkladem pro zpracování posudku byla stavební část projektové dokumentace.

- Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Při provádění prací budou respektovány platné předpisy.

D.1.2.b) Statické posouzení

- Stav objektu

Stav objektu odpovídá jeho stáří. Statická stabilita není ani v náznaku narušena a konstrukce jsou schopny i do budoucna přenášet působící zatížení.

- Popis úprav

  - zateplení obvodových konstrukcí fasádním polystyrénem EPS 70F tl. 180 mm

  - zateplení ostění, nadpraží a parapetu fasádním polystyrénem EPS 70F tl. 30 mm

  - zateplení soklu soklovým polystyrénem tl. 140 mm

- Podklady

Podkladem pro zpracování tohoto posudku je místní pochůzka a stavební výkresy firmou Profstav s.r.o.

- Statické posouzení

Zateplení obvodových stěn

Zateplovací systém bude kotven ke stávajícím obvodovým stěnám. Počet kotevních prvků – hmoždinek – určí dodavatel stavby z technických podmínek dodavatele zateplovacího systému. Nutno podotknout, že minimum kotev je stanoveno na 8 hmoždinek na 1 m2.

Desky budou kotveny do obvodového zdiva hmoždinkami s plastovými trny. Přesný počet a typ hmoždinek je určen výtažnými zkouškami (viz. dokladová část – Protokol o tahové zkoušce).

- Závěr

Navržené projektové řešení nenaruší stabilitu objektu a nebude ohrožena ani stabilita dílčích konstrukčních částí objektů

Ve Frýdek - Místek, 2016

Zpracoval:								Lukáš Krejčok

Autorizovaný projektant:						Ing. Petr Bezecný