|  |  |
| --- | --- |
| **Návrh těles** |  |

**Zakázka celkem**

| Specifikace dodávky | Typ | Specifikace | tw1/tw2/tD | QTn | n | Cena | Měna | VT/1ks | MT/1ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | °C | W | ks |  |  | dm3 | kg |
|  | 11 VK/300 | 11-030040-60 | 75/65/20 | 220 | 1 |  | Kč | 0,76 | 4,16 |
|  | 11 VK/500 | 11-050040-60 | 75/65/20 | 343 | 2 |  | Kč | 1,08 | 7,16 |
|  | 11 VK/600 | 11-060050-60 | 75/65/20 | 501 | 1 |  | Kč | 1,55 | 10,80 |
|  | 11 VK/600 | 11-060110-60 | 75/65/20 | 1 102 | 1 |  | Kč | 3,41 | 23,76 |
|  | 21 VK/300 | 21-030060-60 | 75/65/20 | 447 | 6 |  | Kč | 2,22 | 9,36 |
|  | 21 VK/600 | 21-060080-60 | 75/65/20 | 1 030 | 2 |  | Kč | 4,64 | 24,40 |
|  | 21 VK/600 | 21-060090-60 | 75/65/20 | 1 159 | 1 |  | Kč | 5,22 | 27,45 |
|  | 22 VK/300 | 22-030040-60 | 75/65/20 | 386 | 2 |  | Kč | 1,48 | 7,36 |
|  | 22 VK/300 | 22-030120-60 | 75/65/20 | 1 159 | 1 |  | Kč | 4,44 | 22,08 |
|  | 22 VK/300 | 22-030160-60 | 75/65/20 | 1 546 | 2 |  | Kč | 5,92 | 29,44 |
|  | 22 VK/600 | 22-060110-60 | 75/65/20 | 1 847 | 1 |  | Kč | 6,38 | 39,93 |
|  | 22 VK/600 | 22-060120-60 | 75/65/20 | 2 015 | 1 |  | Kč | 6,96 | 43,56 |
|  | 22 VK/600 | 22-060140-60 | 75/65/20 | 2 351 | 2 |  | Kč | 8,12 | 50,82 |
|  | 33 VK/600 | 33-060110-60 | 75/65/20 | 2 647 | 1 |  | Kč | 9,57 | 60,61 |
|  | 33 VK/600 | 33-060120-60 | 75/65/20 | 2 887 | 1 |  | Kč | 10,44 | 66,12 |
|  | 33 VK/600 | 33-060140-60 | 75/65/20 | 3 368 | 1 |  | Kč | 12,18 | 77,14 |
|  | 22 VK/900 Z | 22-090070-60Z | 75/65/20 | 1 619 | 1 |  | Kč | 5,88 | 39,41 |
| Sumarizace je včetně počtu kusů  | | | | | 27 |  |  | 122,59 | 709,54 |