## 6. Zadání - na výšku
ZADÁNÍ
Stavba: |  | SO 03 Centrum aktivních seniorů
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Frýdek-Místek |  |  | Datum: | 24. 10. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | izolace tepelne
1 | 713 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 85 | 29.39 | 2498.15
2 |  | 7313111 | Izol pouzdry z min. vlny s AL fólií 17/30 | m | 10 | 68.29 | 682.9
3 |  | 7313112 | Izol pouzdry z min. vlny s AL fólií 27/40 | m | 45 | 98.27 | 4422.15
4 |  | 7313113 | Izol pouzdry z min. vlny s AL fólií 34/40 | m | 25 | 159.9 | 3997.5
5 | R | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 595 | 19.6 | 11662
6 |  | 7313114 | Izol z PE trubic s ochranou 15/9 | m | 395 | 8.33 | 3290.35
7 |  | 7313115 | Izol z PE trubic s ochranou 18/9 | m | 125 | 9.99 | 1248.75
8 |  | 7313116 | Izol z PE trubic s ochranou 22/13 | m | 55 | 16.66 | 916.3
9 |  | 7313117 | Izol z PE trubic s ochranou 28/13 | m | 20 | 18.32 | 366.4
|  | D2 | strojovny
10 | 731 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 3 | 293.93 | 881.79
13 |  | 7324203 | Čerpadlo s elektronickou reg. otáček, Q 0,8m3/h, H 3m, P 3-20W | kus | 3 | 4413.82 | 13241.46
14 | 731 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.002 | 1959.52 | 3.919
|  | D3 | POTRUBí
15 | R | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 114 | 146.96 | 16753.44
17 | 731 | 733122202 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15 | m | 395 | 43.31 | 17107.45
18 | 731 | 733122203 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 18 | m | 135 | 49.97 | 6745.95
19 | 731 | 733122204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 22 | m | 55 | 66.62 | 3664.1
20 | 731 | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 28 | m | 65 | 93.27 | 6062.55
21 | 731 | 733122206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 35 | m | 25 | 118.26 | 2956.5
22 | R | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 40 | m | 680 | 9.8 | 6664
23 | 731 | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 | kus | 2 | 372.31 | 744.62
24 | 731 | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.441 | 1959.52 | 864.1483
|  | D4 | ARMATURY
25 | R | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 11 | 73.48 | 808.28
26 |  | 7342001 | Automat. odvzdušňovací ventil 1/2" | kus | 2 | 248.17 | 496.34
27 |  | 7342002 | Vypouštěcí kul. kohout 1/2" | kus | 9 | 114.93 | 1034.37
28 | R | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 120 | 88.18 | 10581.6
29 |  | 7342003 | Dvojregulační radiátorový ventil přímý, kv 0,025-0,67 (2K), 1/2" | kus | 15 | 469.7 | 7045.5
30 |  | 7342004 | Regulační uzavírací šroubení přímé, Kvs 1,74 | kus | 15 | 216.53 | 3247.95
31 |  | 7342005 | Připojovací šroubení pro OT VK přímé, Kvs 1,48, 1/2" | kus | 42 | 586.29 | 24624.18
32 |  | 7342006 | Jednobodový ventil, Kvs 1,5, přímý 1/2" | kus | 2 | 1509.03 | 3018.06
33 |  | 7342007 | Vyvaž.ventil bez vyp., 0-4 ot., kvs2,52, 1/2" | kus | 2 | 1623.95 | 3247.9
34 |  | 7342008 | Automat.vyvažovací a reg.ventil 92-480 l/h, zdvih 4 mm, 1/2" | kus | 2 | 2689.93 | 5379.86
35 | R | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 6 | 88.18 | 529.08
36 |  | 7342009 | Uzavírací kulový kohout 3/4" | kus | 2 | 149.9 | 299.8
37 |  | 7342010 | Vyvaž.ventil bez vyp., 0-4 ot., kvs5,7, 3/4" | kus | 1 | 1847.14 | 1847.14
38 |  | 7342011 | Automat.vyvažovací a reg.ventil 200-975 l/h, zdvih 4 mm, 3/4" | kus | 1 | 3068.02 | 3068.02
39 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 3 | 88.18 | 264.54
40 |  | 7342012 | Uzavírací kulový kohout 1" | kus | 3 | 244.84 | 734.52
41 | R | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 3 | 88.18 | 264.54
42 |  | 7342013 | Uzavírací kulový kohout 5/4" | kus | 3 | 383.09 | 1149.27
43 | R | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 62 | 53.89 | 3341.18
44 |  | 7342014 | Termostatická hlavice kapalinová M 30x1,5 | kus | 2 | 346.44 | 692.88
45 |  | 7342015 | Termostatická hlavice kapalinová pro OT VK M 30x1,5 | kus | 42 | 368.1 | 15460.2
46 |  | 7342016 | Pohon M 30x1,5, zdvih 6,5 mm, 24 V, 0-10 V, 160 Nm | kus | 3 | 4153.99 | 12461.97
47 |  | 7342017 | Termopohon M30x1,5, 12V DC/1,8W | kus | 15 | 1022.67 | 15340.05
48 | R | 734411121 | Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý | kus | 8 | 256.5 | 2052
49 | R | 734421130 | Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení | kus | 2 | 311.47 | 622.94
|  | D5 | otopná tělesa
50 | R | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 57 | 58.79 | 3351.03
51 | 731 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 23 | 401.7 | 9239.1
52 |  | 7351501 | OT Plan VK se spodním připojením 11/400/400 | kus | 2 | 4026.82 | 8053.64
53 |  | 7351502 | OT Plan VK se spodním připojením 11/400/500 | kus | 1 | 4391.78 | 4391.78
54 |  | 7351503 | OT Plan VK se spodním připojením 11/400/600 | kus | 2 | 4634.27 | 9268.54
55 |  | 7351504 | OT Plan VK se spodním připojením 11/400/900 | kus | 4 | 5609.13 | 22436.52
56 |  | 7351505 | OT Plan VK se spodním připojením 11/500/400 | kus | 1 | 4168.88 | 4168.88
57 |  | 7351506 | OT Plan VK se spodním připojením 11/500/500 | kus | 2 | 4546.09 | 9092.18
58 |  | 7351507 | OT Plan VK se spodním připojením 11/500/600 | kus | 1 | 4795.93 | 4795.93
59 |  | 7351508 | OT Plan VK se spodním připojením 11/500/1000 | kus | 2 | 6062.27 | 12124.54
60 |  | 7351509 | OT Plan VK se spodním připojením 11/600/1000 | kus | 1 | 6366 | 6366
61 |  | 7351510 | OT Plan VK se spodním připojením 11/900/600 | kus | 1 | 6299.87 | 6299.87
62 |  | 7351511 | OT VK se spodním připojením 11/400/600 | kus | 1 | 2581.67 | 2581.67
63 |  | 7351512 | OT VK se spodním připojením 11/400/1000 | kus | 2 | 3127.89 | 6255.78
64 |  | 7351513 | OT VK se spodním připojením 11/500/400 | kus | 1 | 2395.52 | 2395.52
65 |  | 7351514 | OT VK se spodním připojením 11/500/600 | kus | 1 | 2691.89 | 2691.89
66 |  | 7351515 | OT VK se spodním připojením 11/500/1100 | kus | 1 | 3426.72 | 3426.72
67 | 731 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 19 | 450.69 | 8563.11
68 |  | 7351516 | OT Plan VK se spodním připojením 21/500/500 | kus | 1 | 5579.72 | 5579.72
69 |  | 7351517 | OT Plan VK se spodním připojením 21/500/900 | kus | 3 | 7384.95 | 22154.85
70 |  | 7351518 | OT Plan VK se spodním připojením 21/500/1100 | kus | 1 | 8286.33 | 8286.33
71 |  | 7351519 | OT Plan VK se spodním připojením 21/900/600 | kus | 1 | 7720.52 | 7720.52
72 |  | 7351520 | OT Plan VK se spodním připojením 22/600/600 | kus | 1 | 7203.7 | 7203.7
73 |  | 7351521 | OT Plan VK se spodním připojením 22/900/400 | kus | 1 | 7681.33 | 7681.33
74 |  | 7351522 | OT VK se spodním připojením 21/500/400 | kus | 1 | 3000.52 | 3000.52
75 |  | 7351523 | OT VK se spodním připojením 21/500/500 | kus | 1 | 3181.77 | 3181.77
76 |  | 7351524 | OT VK se spodním připojením 21/500/1100 | kus | 1 | 4284.01 | 4284.01
77 |  | 7351525 | OT VK se spodním připojením 21/600/400 | kus | 1 | 3233.21 | 3233.21
78 |  | 7351526 | OT VK se spodním připojením 21/600/500 | kus | 3 | 3443.86 | 10331.58
79 |  | 7351527 | OT VK se spodním připojením 21/900/900 | kus | 1 | 5498.91 | 5498.91
80 |  | 7351528 | OT VK se spodním připojením 22/500/800 | kus | 1 | 4364.84 | 4364.84
81 |  | 7351529 | OT VK se spodním připojením 22/600/900 | kus | 2 | 4742.04 | 9484.08
82 | 731 | 735131311 | Montáž otopných těles článkových hliníkových Lipovica o počtu článků 2 až 4 | soubor | 1 | 607.45 | 607.45
83 |  | 7351530 | OT hliníkové čl.se spod.středním připojením V. 900, ČL. 3 | článek | 1 | 4921.83 | 4921.83
84 | 731 | 735131312 | Montáž otopných těles článkových hliníkových Lipovica o počtu článků 6 až 10 | soubor | 1 | 744.62 | 744.62
85 |  | 7351531 | OT hliníkové č.se spod.středním připojením V. 1800, ČL. 7 | kus | 1 | 14537.7 | 14537.7
86 |  | 7351532 | Sada uchycení OT litinových článkových | soubor | 2 | 307.16 | 614.32
87 | 731 | 735419115 | Montáž konvektoru délka do 1600 mm | soubor | 12 | 460.49 | 5525.88
88 |  | 7351533 | Konvektor podlahový s ventilátorem FVX 080/11/34 | kus | 2 | 9515.93 | 19031.86
89 |  | 7351534 | Konvektor podlahový s ventilátorem FVX 120/11/34 | kus | 4 | 11815.92 | 47263.68
90 |  | 7351535 | Konvektor podlahový s ventilátorem FVX 160/11/34 | kus | 6 | 13857.58 | 83145.48
91 | 731 | 735419116 | Montáž konvektoru délka do 2102 mm | soubor | 1 | 519.27 | 519.27
92 |  | 7351536 | Konvektor podlahový s ventilátorem FVX 200/11/34 | kus | 1 | 17794.42 | 17794.42
93 |  | 7351537 | Krycí mřížka konvektoru hliík stříbrný, šířka 34, délka 080 | kus | 2 | 1944.34 | 3888.68
94 |  | 7351538 | Krycí mřížka konvektoru hliík stříbrný, šířka 34, délka 120 | kus | 4 | 2942.22 | 11768.88
95 |  | 7351539 | Krycí mřížka konvektoru hliík stříbrný, šířka 34, délka 160 | kus | 6 | 3844.58 | 23067.48
96 |  | 7351540 | Krycí mřížka konvektoru hliík stříbrný, šířka 34, délka 200 | kus | 1 | 4788.09 | 4788.09
97 | 731 | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 1.413 | 1959.52 | 2768.8018
|  | D8 | hodinove zuctovaci sazby
98 | R | 111 | TOPNA ZKOUSKA | HOD | 48 | 293.93 | 14108.64
99 | R | 112 | HYDRONICKE ZAREGULOVANI | HOD | 6 | 293.93 | 1763.58
|  |  | Celkem |  |  |  | 706755.3291