## ELI slabo EPSaZS
Stavba: REKONSTRUKCE BÝVALÉ PRODEJNY DIEMA NA PROSTORY SPISOVNY
Část: SO-01.4 Požární a zabezpečovací signalizace
Místo stavby: Parc. č. 15/1 v katastru Frýdek
Investor: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
Stupeň PD: DPS
Projektant: Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku
prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace 1102910
adresa: Projekce elektrických zařízení
Ing. Karel Macura, 739 55 Smilovice č. p. 251, tel. 777 144 735
Rekapitulace rozpočtových nákladů, výkaz výměr, specifikace materiálu
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Dopr. z dod. 3,6 % |  |  | 0
3 | Přesun 1 % z dod. |  |  | 0
4 | Montáž |  |  |  |  | 0
5 | PPV a zednické výpomoce vč.zazdění a zabílení drážek 3,6 % z mont. |  |  |  |  | 0
6 | Mezisoučet |  |  | 0 |  | 0
7 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
8 | HZS |  |  |  |  | 0
9 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
10 | Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů |  |  |  |  | 0
11 | Základ daně pro DPH 21% |  |  | 0 | částku nutno úvést do pol. č. 91 rozpočtu objektu: 1 - Stavební úpravy
12 | DPH 21% |  |  | 0
13 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického
standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž |  |  |  | název textové nebo výkresové
| Materiál/montáž |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk. |  |  | části dokumentace, na které
| Montáž dle ceníku C21M ÚRS Praha - elektromontážní práce | [8 empty] | se uvedená výměra nachází
| Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 2017 | [8 empty] | (dle vyhl. 230 Sb)
1 | ústředna EPS a ZS, techn. parametry viz tech. zpr. vč. zálož. akum., skříň na stěnu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1 a 2
2 | modul drátových vstupů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1 a 2
3 | univerzální modul výstupů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1 a 2
4 | samočin. hlásič požáru - detektor kouře a teploty | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ks | viz příloha č. 1
5 | objímka patice na strop | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ks | viz příloha č. 1
6 | plastová krabice pod patici na strop | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ks | viz příloha č. 1
7 | tlačítkový hlásič požáru červený | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ks | viz příloha č. 1
8 | siréna vyhlášení poplachu vč. záložního akumulátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ks | viz příloha č. 1
9 | zařízení dálkového přenosu – radiový systémový vysílač vč. akumulátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1
10 | anténa zařízení dálkového přenosu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1
11 | anténní stožárek FeZn d63/4 vč. držáků a kotvení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1
12 | pohyb. čidlo PIR odolnost proti zvířeti na stěnu | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ks | viz příloha č. 1
13 | vstupní klávesnice sběrnicová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1
14 | CYKY 3C x 1,5 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | m | viz příloha č. 2
15 | kabel EPS - UTP5E vč. 5% prořezu v elektroinst. liště na stěnu | m | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | m | viz příloha č. 2
16 | kabel EZS stíněný drát 6 žil v elektroinst. liště na stěnu | m | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | m | viz příloha č. 2
17 | kabel koaxiální 75-4,8 vč. 5% prořezu v elektroinst. liště na stěnu | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | m | viz příloha č. 2
18 | elektroinst. lišta 20/10 na stěnu | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | m | viz příloha č. 2
19 | WIFI modem v drátovém provedení vč napájecího zdroje | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1 a 2
20 | kabel WIFI - UTP5E vč. 5% prořezu v elektroinst. liště na stěnu | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | m | viz příloha č. 2
21 | univerzální přepěťová ochrana | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1 a 2
22 | rozbočovač telefon internet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1 a 2
23 | ukončení kabelů do 4 x 1,5-4 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ks | viz příloha č. 2
24 | ukončení kabelu J-Y(St)Y 3P | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ks | viz příloha č. 2
25 | ukončení kabelu J-Y(St)Y 4P | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ks | viz příloha č. 2
26 | ukončení koaxiálního kabelu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ks | viz příloha č. 2
27 | průraz zdivem do 50 cm - slaboproud | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | ks | viz příloha č. 2
28 | průraz zdivem do 15 cm - slaboproud | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | ks | viz příloha č. 2
29 | provozní kniha EPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ks | viz příloha č. 1
30 | podruž. materiál 3% z dod. pro ELI silnoproud i slaboproud celkem | % | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | % | vykalkulovaný odhad
31 |  |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | inženýrská činnost - jednání s MěP ( vyjednání připojení na PCO MěP) | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | hod | vykalkulovaný odhad
2 | inženýrská činnost - jednání s O2 ( vyjednání připojení k internetu na síť O2) | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | hod | vykalkulovaný odhad
3 | elektroinstalace slaboproudá - seřízení, zkušební provoz | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | hod | vykalkulovaný odhad
4 | elektroinstalace slaboproudá - předání, prošk. osob pověř. údržbou se zápisem | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | hod | vykalkulovaný odhad
5 | třídění odpadů | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | hod | vykalkulovaný odhad
6 | odvoz suti na skládku do 25 km | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | hod | vykalkulovaný odhad
7 | dokumentace skutečného provedení | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | hod | vykalkulovaný odhad
8 | závěrečná měření, revize, předávací protokoly | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | hod | vykalkulovaný odhad
9 | [6 empty] | 0