## NOVÁ
REKAPITULACE
Elektroinstalace
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
Hromosvody, uzemnění
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
HZS
| Součet | [5 empty] | 0
| Součet | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál délkový |  | materiál kusový
|  |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem | jed. cena | celkem
1 | Vodič CY16 žl.zel. | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabel CYKY 5x6 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rozvaděč RV1 - dle výkresu č. 04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zásuvka jednonásobná pod omítku 230V/16A, IP20 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Střídavý přepínač 230V/10A pod omítku IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič 20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sporáková kombinace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Přístrojová krabice KP68 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Průrazy stěn a stropu | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Odvoz a likvidace odpadu | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Montáž svítidel - stropní | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 6% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HROMOSVODY, UZEMNĚNÍ
17 | Zemnicí tyč 2m, včetně svorek | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Drát FeZn d=8mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Drát FeZn d=10mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Antikorozní nátěr vodiče a pásku na přechodu ze země | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Antikorozní nátěr svorek | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JP - Pomocný jímač l=0,7m,l tvořená drátem AlMgSi d=8mm, vyhnutým 0,7m nad střechu,3ks svorek SS | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Podpěra vedení PV | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Svorka okapová SP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svorka zkušební SZ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Svorka SS | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Držák hromosvodu na hřeben | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Podpěra do zdiva zatepleného | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ochranný úhelník OÚ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Držák ochranného úhelníku | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Označení svodu štítkem | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Svodič bleskového proudu I.+II. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Svodič přepětí II. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 2% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
34 | Sekání, vrtání , drážkování, atd… | hod | 8 | 0 | 0
35 | Úprava a doplnění stávajícího rozváděče | hod | 2 | 0 | 0
36 | Plán skutečného provedení | hod | 16 | 0 | 0
37 | Výchozí revize hromosvod | hod | 6 | 0 | 0
38 | Výchozí revize elektroinstalace | hod | 6 | 0 | 0
| Součet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují.
Note on D48: skryté
Note on D71: skryté
Note on D82: skryté