## List1
Akce : BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT FRÝDEK-MÍSTEK
SO-01 BASKETBALOVÁ HALA
Stupeň: DUR +DSP, DPS
Rekapitulace rozpočtu měření a regulace
|  | Rozvaděč DT-1 dodávka |  |  |  | 0
|  | Dodávka řídícího systému |  |  |  | 0
|  | Dodávka materiálu MaR |  |  |  | 0
|  | Dodávka montážního materiálu elektro |  |  |  | 0
|  | Celkem dodávky |  |  |  | 0
|  | Montážní práce MaR |  |  |  | 0
|  | Montážní práce elektro |  |  |  | 0
|  | Pronájem montážní plošiny |  |  |  | 0
|  | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0
|  | Celkem montážní práce |  |  |  | 0
|  | Celkem dodávka + montáž |  |  |  | 0
Ceny bez DPH
|  | Vypracoval : Ing. Pawlas |  |  |  | 07/2018
Dodávka řídícího systému
| Položka | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| MATERIÁL | Regulátor 15xAI, 24xDI, 23xDO, 4xAO, ethernet, web server | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| MATERIÁL | Grafický terminál 4x20 znaků, IP55, kabel | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| MATERIÁL | Modul 8xUI, 8xAO | ks | 2 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvaděče dodávka
| Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
| Rozbor | Rozvaděč DT-1 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Materiál MaR dodávka
| Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
| Material | Plováčkový snímač hladiny magnetický kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Material | Snímač teploty venkovní Ni1000, -35 až 50°C, IP65 | ks | 3 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Material | Snímač teploty příložný, Ni1000, -30 až 130°C, | ks | 2 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Material | Snímač teploty do potrubí, Ni1000, -30 až 130°C, 100 mm + nerez jímka | ks | 4 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Materiál | Snímač teploty do potrubí VZT Ni1000, 420 mm, -30 až 130°C + příruba do potrubí VZT | ks | 3 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Material | Termostat protimrazové ochrany , 10 až 12°C, kapilára 6 m | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Materiál | Snímač diferenčního tlaku 30-300 Pa, IP54, kontaktní výstup, včetně napojovacích hadiček, konzoly | ks | 4 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Materiál | Klapkový servopohon 18 Nm, 24V AC, 0-10V,havarijní funkce | ks | 2 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Materiál | Klapkový servopohon 10 Nm, 24V AC, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Material | Čidlo teploty a CO2, 0-2000ppm, 0-10V, 0-50°C, 0-10V, 24V AC/DC, IP30 | ks | 2 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Materiál | Místní ovládač VZT I-0-II se signalizací provozu+ instalační krabice | ks | 3 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
|  | Celkem |  |  |  | 0
Montážní materiál elektro
| Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
| 341215500 | vodič JYTY-O 2x1 | m | 606 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 341215540 | vodič JYTY-O 4x1 | m | 461 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 341215640 | vodič JYTY-O 7x1 | m | 172 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| Material | kabel H0VVF 2x0,75 | m | 20 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 341110300 | kabel CYKY-J 3x1.5 | m | 345 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 341110600 | kabel CYKY-J 4x1.5 | m | 141 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 341110900 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 295 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 341410260 | vodič CY 6 zžl. | m | 54 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| Material | Vačkový vypínač VS10 1103 v krytu IP54 | ks | 4 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Material | Žlab drátový 50/50 m2 včetně spojek, podpěr | m | 45 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| Material | Žlab drátový 100/50 m2 včetně spojek, podpěr | m | 49 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| Material | Trubka pancéřová plast 1250N, 20 mm | m | 151 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| Material | Příchytka pro pancéřovou trubku 20 mm | ks | 453 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| Material | Krabice do vlhka do 4 x 2,5 mm2 včetně svorek | ks | 8 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| Material | Svorka pro pospojování ZS4 komplet | ks | 10 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | Pomocný materiál 5% |  | 5% |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | PPV 6% |  | 6% |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| C21M | Práce elektro
| Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jed.cena | Celkem [ Kč ]
| 210860221 | Montáž JYTY do 4x1 pevně uložený | m | 1067 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210860222 | JYTY do 7x1 pevně uložený | m | 172 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210810045 | CYKY 3x1,5 mm2 pevně uložený | m | 345 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210810056 | CYKY do 5x1,5 mm2 pevně uložený | m | 436 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210802446 | Šňůra H05VV-F 2 x 0,75 pevně | m | 20 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210800541 | Montáž vodičů CY do 6 mm2 | m | 54 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210190052 | Montáž skříňového rozvaděče DT-1 | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210010351 | Krabice do vlhka do 4x2,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210110502 | Vačkový vypínač v krytu montáž | ks | 4 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210020303 | Žlab pozink do 62x50 včetně podpěrek, víka | m | 45 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210020305 | Žlab pozink do 100x50 včetně podpěrek, víka | m | 49 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210010083 | Montáž trubek pancéřových PH 20mm pevně | m | 152 | 0 | 0 | viz. 4. kabelová listina
| 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5mm2 | ks | 158 | 0 | 0 | viz. rozvaděč DT-1
| 210100002 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 22 | 0 | 0 | viz. dispozice MaR
| 971032300 | Průraz zdí, stropem do 45 cm | ks | 4 | 0 | 0 | viz. dispozice MaR
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | PPV 6% |  | 6% |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Služby k řídícímu systému
|  | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
|  | Programové vybavení DDC regulátorů, popis aplikace | bod | 79 | 0 | 0 | viz. 2. tabulka vstupů/výstupů
|  | Test 1 :1 | bod | 79 | 0 | 0 | viz. 2. tabulka vstupů/výstupů
|  | Oživení a provedení zkoušek | bod | 79 | 0 | 0 | viz. 2. tabulka vstupů/výstupů
|  | Vizualizace na PC | bod | 79 | 0 | 0 | viz. 2. tabulka vstupů/výstupů
|  | Výchozí revize elektro části MaR | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 2. tabulka vstupů/výstupů
|  | Celkem |  |  |  | 0
| C36M | Práce MAR
| Položka | Popis položky | MJ | Počet | Jedn. cena | Celkem
| 362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 362410525 | Montáž odporového teploměru - prostorového | ks | 2 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 362410523 | Montáž čidla teploty | ks | 9 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | ks | 9 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360820501 | Manipulace v montážní zóně přístroje do 2 kg | ks | 9 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360810101 | Příprava a zakončení práce - přístroje do 2 kg | ks | 9 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360895021 | Zkoušky individuální tuzemské jednoduché | ks | 9 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360410032 | Montáž termostatu | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360410114 | Montáž snímače diferenčního tlaku | ks | 4 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360430028 | Montáž termopohonu | ks | 4 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360410178 | Montáž snímače zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 362410506 | Napojení destrifikátorů, ventilátoru SAHARY | ks | 8 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360480024 | Napojení ventilátorů s EC motorem, FM | ks | 3 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360410747 | Montáž detektorů koncentrace CO2 a teploty | ks | 3 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360430051 | Montáž pohonu reg.ventilu | ks | 5 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360430051 | Montáž klapkového servopohonu | ks | 3 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360480023 | Napojení regulátoru VZT jednotek | ks | 2 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360480023 | Napojení prostorového ovládače | ks | 3 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
| 360480024 | Napojení čerpadel | ks | 6 | 0 | 0 | viz. 3. specifikace materiálu
|  | Součet |  |  |  | 0
|  | PPV 6% |  | 6% |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
ROZVADĚČ DT-1
| Položka | Popis | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž | Jedn. cena | Celkem dodávka
[5 empty] | [ min ] | [ min ] | dodávka
| E-2020-1 | Vypínač LTS 32, 32A červenožlutý | ks | 1 | 44.94 | 44.94 | 0 | 0
| E-2000-1 | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 11 | 17.37 | 191.07 | 0 | 0
; | E-2000-1 | Jednofázový jistič B/16/1 10A | ks | 1 | 17.37 | 17.37 | 0 | 0
| E-2000-1 | Jednofázový jistič C/1/1 1A | ks | 1 | 17.37 | 17.37 | 0 | 0
| E-2010-1 | Trojfázový jistič C/6/3 6A | ks | 2 | 35.77 | 71.54 | 0 | 0
| E-2006-1 | Motorový spínač MP0,63/2P 0,4-0,63A | ks | 6 | 30.21 | 181.26 | 0 | 0
| E-2000-1 | Pomocný kontakt k jističi, motorovému spínači | ks | 15 | 17.37 | 260.55 | 0 | 0
| E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 22 | 11.1 | 244.2 | 0 | 0
| E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF16 | ks | 1 | 30.21 | 30.21 | 0 | 0
| F-0210-1 | Stykač modulární VS425, 25A, 3+1, cívka 24V DC | ks | 6 | 50.35 | 302.1 | 0 | 0
| R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0
| J-3010-1 | Napájecí zdroj DR-60-24 230V AC/24V DC | ks | 1 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0
| J-3010-1 | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 80VA | ks | 1 | 28.31 | 28.31 | 0 | 0
| J-3010-1 | Transformátor TES 022A5 230/230,160,130 V 2,2A | ks | 2 | 28.31 | 56.62 | 0 | 0
| D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 1 | 21.97 | 21.97 | 0 | 0
| G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II | ks | 2 | 28.39 | 56.78 | 0 | 0
| G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II prosvětlený se signálkou | ks | 8 | 28.39 | 227.12 | 0 | 0
| C-0571-1 | Tlačítkový ovládač 0-I | ks | 1 | 17.29 | 17.29 | 0 | 0
| G-5130-1 | Signálka LED 24V DC červená | ks | 2 | 19.27 | 38.54 | 0 | 0
| F-0210-1 | Stykač 7A AC3, 3+1, cívka 24V DC | ks | 4 | 53.77 | 215.08 | 0 | 0
| F-0210-1 | Stykač 7A AC3, 3+1, cívka 230V AC | ks | 4 | 53.77 | 215.08 | 0 | 0
| H-2700-1 | Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC+patice | ks | 7 | 35.53 | 248.71 | 0 | 0
| H-2850-1 | Modulární relé VS316/24, cívka 24V AC | ks | 6 | 49.21 | 295.26 | 0 | 0
| K-1252-1 | Regulátor včetně rozšiřujících modulů - montáž | ks | 1 | 44.65 | 44.65 | 0 | 0
| L-4900-1 | Displej | ks | 1 | 29.34 | 29.34 | 0 | 0
| P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 135 | 6.54 | 882.9 | 0 | 0
| P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 158 | 6.54 | 1033.32 | 0 | 0
| P-0196-1 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 5 | 6.58 | 32.9 | 0 | 0
| P-4040-0 | Vývodka PG9, PG11 | ks | 56 | 1.98 | 110.88 | 0 | 0
| P-4040-0 | Vývodka PG13,5, PG16 | ks | 23 | 1.98 | 45.54 | 0 | 0
|  | Skříňový rozvaděč 800/1800/400 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Součet |  |  | min | 5020.81 |  | 0
|  | Pomocný materiál, korýtka, vodiče | [5 empty] | 0
|  | Součet hodiny |  |  |  | 83.6802 | hod
|  | Hodinová sazba |  |  |  | 0
|  | mezisoučty |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Celkem rozvaděč DT-1 | [5 empty] | 0