## Celková rekapitulace SLP
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
| SK | Strukturovaná kabeláž vč. ICT | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| ICT | Informační technologie - HW | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| IP DT | Dveřní telefony - IP | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| IP KAM | Kamery - IP | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| TV | TV příjem (DVB-T) | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| AVT | Audio-Video technika | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| EZS | Elektrická zabezpečovací signalizace | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| OZV | Ozvučení | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| ČAS | Časomíra - jen kabelová příprava | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
| KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
Pozn.:
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly uvedené položky vytvořeny a
oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových
nabídek dodavatelů a montážních firem.

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
|  | Datový rozvaděč - pasivní rozvody, servery | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 19" rozvaděč stojanový 42U 600x600 | 1
|  | Ventilační jednotka spodní(horní)230V/60W 4 ventil. ,termostat | 1
|  | 19' polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg,integrované podpěry | 2
|  | 19" rozvodný panel 8x230V IEC320 C13, 1,5U, vypínač se světelnou signalizací, délka 2,3m | 1
|  | 19" rozvodný panel 9 x230V, 1U, přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320 C14, délka 2,3m | 1
|  | 19' záslepka 2U | 4
|  | Vertikální vyvazovací drátěný žlab | 1
|  | 19' vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta | 5
|  | Montážní sada M6 - 50x šroub, podložka a plovoucí matice | 1
|  | Háček XXxXX kovový | 10
|  | Patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E UTP 1U, beznástrojový | 4
|  | patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 1 m | 20
|  | patch kabel Cat.5E UTP PVC šedý 3 m | 20
|  | Zásuvka 2xRJ45 kat.5E UTP, beznástrojová montáž - na povrch | 7 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka 2xRJ45 kat.5E UTP, beznástrojová montáž - pod omítku | 23 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka 2xRJ45 kat.5E UTP, beznástrojová montáž - podlahová kr. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Volný vývod (KAM, EZS, DT) | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Instalační kabel Cat.5E UTP LSOH 300MHz, Euroclass Eca | 5180 | m |  | 0 |  | 0
|  | Certifikační měření kat. 5E vč. protokolu | 74 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 18 | h. |  | 0 |  | 0
0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
x

## ICT
INFORMAČNÍ SYSTÉM - ICT: |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód - např. | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
Aktivní prvky - LAN+WiFi: |  |  | 0
|  | 24G PoE+(370W) + 2xSFP Switch - Management: Smart Managed - Layer 3 Lite: L2 switching / L3 Static routing - 24x 10/100/1000 PoE+ RJ45 portů + 4x SFP porty - podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP - zjednodušená a konzistentní správá přes webové rozhraní - otimalizovaná sada funkcí určena pro potřeby obchodní sítě - doživotní záruka: záruka 99 let | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 24G + 2xSFP Switch - Management: Smart Managed - Layer 3 Lite: L2 switching / L3 Static routing - 24x 10/100/1000 RJ45 portů + 4x SFP porty - podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP - zjednodušená a konzistentní správá přes webové rozhraní - otimalizovaná sada funkcí určena pro potřeby obchodní sítě - doživotní záruka: záruka 99 let | 1 | ks |  | 0 |  | 0
0
WiFi technologie |  |  | 0
|  | WiFi AP AC PRO E 2,4GHz/5GHz Bezdrátové frekvence: 2.4 + 5 GHz (dual band) Přenosová rychlost WiFi - 2.4GHz [Mb/s]: 450 Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 1300 WiFi standardy: 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: 22 Vysílací výkon 5GHz [dBm]: 22 Šifrování: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 2.4GHz MIMO: 3 x 3 5GHz MIMO: 3 x 3 Typ antény: Vestavěná, Počet vestavěných antén: 3 Roaming: Ano Zisk antény [dBi]: 3 Počet portů USB 2.0: 1 Rychlosti LAN: (2) 10/100/1000Mbps Napájení přes PoE: 802.3at, 44 .. 57V DC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | WiFi Controller - vzdálený správa - 4-jádrového CPU - Gigabit LAN port s podporou 802.3af PoE napájení - SD slot vč. 8GB karta - micro USB port pro alternativní napájení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
0
Záložní zdroje UPS |  |  | 0
|  | UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect - 1500VA - Port rozhraní (s) RJ-45 Serial , SmartSlot , USB - hloubka do 600mm racka (48cm) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
0
0
Ostatní, společné |  |  | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 6 | h. |  | 0 |  | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
x

## DT
DVEŘNÍ TELEFONY IP : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
|  | IP Verso základní audio jednotka, černá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | IP Verso modul 5 tlačítek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | IP Verso rám pro instalaci na povrch, 2 moduly | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | VoIP telefon, 2,95" LCD dispplej, PoE | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | IP Gold Licence - (Enhanced Audio, Video, Integration a Security) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | IP relé 1x OUT, 12A@240Vmax, DIN | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Houkačka - Hala, 230V - napojení na IP relé DT | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | kabel CYKY3Cx1.5 | 60 | m |  | 0 |  | 0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 6 | h. |  | 0 |  | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
Napojení DT a podružných telefonů do LAN sítě viz. část SK.
Telefonie VoIP je součástí služeb poskytovatele internetu.
El.mechanický zámek nutno zkoordinovat s dodavatelem dveří a ostatními profesemi (stavba, PBŘ, …)
- stavební přípravu do křídla dveří řeší stavba

## KAM
KAMEROVÝ SYSTÉM - IP KAM : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
|  | IP PTZ kamera 2Mpix, 20xZOMM, Poe, ICR+3D-DNR - dopřesněni v rámci kamerové zkoušky a dle požadavku uživatele | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Konzole strop/stěna | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | IP kamera rozlišení 8MPix; WDR+ICR+EXIR+obj. 2.8/4mm - dopřesněni v rámci kamerové zkoušky a dle požadavku uživatele | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Konzole na stěnu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | NVR max. 16 kanálů, 4K s HDMI (160MB/256MB) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | HDD 4TB AV-GP 64MB SATAIII/600 3RZ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Výškové práce, lešení / zápůjčka plošiny | 1 | dny |  | 0 |  | 0
|  | Kamerová zkouška před montáží - dopřesnění typů a umístění | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 18 | h. |  | 0 |  | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
Přesné typy kamer a jejich umístění bude dopřesněno dle kamerové zkoušky
LAN prvky a záložní napájení systému kamer bude řešeno společnou UPS s ICT systémy SK
Přes mobilní/vzdálený přístup ke kamerám nutno zřídit veřejnou IP adresu v rámci připojení Internetu.
Kabeláž a její zapojení viz. část SK.

## TV
TV PŘÍJEM : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
|  | Prostup stropem na střechu - průraz, fajfka min.pr.70 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Stožár trojnožka 2m/48mm galv., vč. dlaždic | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Rozvodnice STA 500x500x200mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 4G LTE domovní zesilovač. 1x vstup BI/FM/BIII, 2x vstup UHF / 2x výstup + 1x test, zesílení 32 dB (BI/BIII), 22 dB (FM), 42 dB (UHF) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Anténa DVB-T, Potlačení 4G LTE pásma, rychlé sestavení, Zisk: 17 dB pasivní režim / 45 dB aktivní režim, kanál 21 - 60, výstup na F konektor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Anténa FM, kruhová | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Přepěťové ochrany | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Rozbočovače, odbočovače, podružné krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Měření signálu před montáží a návrh tech. řešení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka TV+R, vč. rámečku - design ABB, Tango, bílá | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka TV+R, vč. rámečku - design modul45 do PK | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Měření signálu na zásuvce STA vč. měř. protokoly | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koxiální kabel vnitřní, kabel třídy CLASS A, 6,6mm, Cu 1,13mm | 480 | m |  | 0 |  | 0
|  | Koxiální kabel, venkovní UV, kabel třídy CLASS A, 6,6mm, Cu 1,13mm | 210 | m |  | 0 |  | 0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 12 | h. |  | 0 |  | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
Na systém TV navazuje požadavek zobrazení obrazu z kamer a intenret streameru viz. část KAM a AVT.

## AVT
AUDIO-VIDE TECHNIKA - AVT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
| AVT - Zasedací místnost, projektor |  | 0
|  | Připravennost pro AVT - Interaktivní tabule: - příprava na protažení kabeláže směrem ke přípojnému místu formou chráničky min. 40mm, protahovací a ukončovací krabice pod omítkou - kabeláž k Contorl a Conection boxu: USB, HDMI, VGA, Audio, RS232, vše předkonektorované - k projektoru přívod napájení 230V - zásuvky k přípojnému místu SK, TV, 230V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Příklad osazení AVT techniky : |  | 0
| např.: | 3LCD EPSON EB-685Wi WXGA 3500 Ansi 14000:1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| např.: | Control and Connection Box, ELPCB02 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| např.: | Projekční tabule s matným povrchem, vhodná k interaktivním systémům a projektorům s krátkou projekční vzdáleností - rozměry 192×120 cm, formát 16:10. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení, zprovoznění, zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
0
| TVCOM - přenosy z haly online |  | 0
|  | HW, SW, paušální poplatek tvcom.cz, licence vMix, aj. | 0 | ks |  | 0 |  | 0
| pozn.: | V cenové specifikaci není toto řešení zahrnuto – řeší investor samostatně. | 0
0
| NBA.com - přenos inet stream do TV rozvodů DVB-T v objektu |  | 0
|  | miniPC - převod inet vysílání na HDMI | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | HDMI modulátor | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | HDMI Propojovací kabely, zlacené konektory, High Speed, stíněný, podpora ethernet a 3D, 10m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| např.: | TV LED, uhl. 101cm, DVB-T2, HDMI, LAN, repro, VESA + držák na stěnu, šířka dle prostoru na místě, nutno ověřit | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| např.: | TV LED, 138cm, DVB-T2, HDMI, LAN, repro, VESA + držák na stěnu, šířka dle prostoru na místě, nutno ověřit | 3 | ks |  | 0 |  | 0
0
0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 24 | h. |  | 0 |  | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
x

## EZS
ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
|  | Ústředna se zabudovaným 3G / LAN komunikátorem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Prutová anténa GSM 2G/3G 800MHz - 2100MHz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Modul telefonního komunikátoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sběrnicový expandér – 16 vstupů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sběrnicová venkovní čtečka RFID | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénou - drátový | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu s dosahem 12m | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Šedý kryt sirény JA-111A, JA-151A - červený blikač | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sběrnicová siréna venkovní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sběrnicová siréna vnitřní | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Bezúdržbový akumulátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Rozbočovač sběrnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Ovládací segment přístupových modulů | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  | RFID přívěsek | 20 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Víceúčelová montážní krabice | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Víceúčelová montážní krabice - střední velikost | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sběrnicový signálový modul PGM výstupů s jedním relé 2A/60Vdc | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Plastová povrchová propojovací krabice 12 + 2 šroubovací svorky | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Duální detektor s dosahem 15m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Napojení výstupu WC postižení do EZS | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Elektromechanický samozamykací zámek - např. rozteč 72mm, backset 55mm - nutno dopřesnit dle dodavete dveří | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kabel s konektorem k elektromotorickým zámkům (10 m) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Bezpečnostní kování IKON, klika klika rozteč 72mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kabelová zadlabávací průchodka (258x18x16mm) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Protiplechy k zámku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Rozvodná krabice pro el.mech. zámek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5 | 280 | m |  | 0 |  | 0
|  | Sdělovací stíněný kabel 3x2x0,5 | 220 | m |  | 0 |  | 0
|  | Sdělovací stíněný kabel J-Y(st)Y 2x2x0.8 | 48 | m |  | 0 |  | 0
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 16 | h. |  | 0 |  | 0
0
| VRN |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
Cena neobsahuje:
- samotné připojení na PCO - pult centralizované ochrany
- GSM kartu do GSM komunikátoru

## OZV
OZVUČENÍ - OZV : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
|  | Skříňkový reproduktor Premium 250W 12", IP 44, EN-54 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Nástěnný držák pro LB3-PC250 Sada 2ks + sestup z Okce Hala | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | PAVIRO - výkonový zesilovač 2x500W | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Plena Easy Line - 2-kanálový mixážní předzesilovač, 2 zóny, 6 mikrofonních/linkových vstupů, 3 vstupy pro hudbu na pozadí, 100V/telefonní vstup, nízkoohmový výstup | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Plena - potlačovač zpětné vazby | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Plena Easy Line -SD / USB MP3 přehrávač / tuner | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Dynamický ruční mikrofon, XLR | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Bezdrátový mikrofonní přijímač (606-630Mhz) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Bezdrátový ruční mikrofon (606-630Mhz) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Propojovací panel pro připojení reproduktorů, externích zdrojů hudby, mikrofonů | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Propojovací kabely a konektory | 1 | kplt. |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka rerpoduktorová, modul 45, osazená XLR | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 19" rack s odnímatelnými bočnicemi - (12U) 635*600*600 vč. koleček (mobilní) a vč. horní krycí dřevěné desky, vč. příslušenství, police, rozv. panel, kolečka, záslepky, vyvaz. panel, … | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kabel CYKY3Cx1.5 | 194 | m |  | 0 |  | 0
|  | Podružný instalační materiál (rozv. krabice, příchytky, váz. pásky, …) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 12 | h. |  | 0 |  | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
X

## ČAS
ČASOMÍRA - ČAS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
|  | Cat.5E UTP LSOH 300MHz, Euroclass Eca | 305 | m |  | 0 |  | 0
|  | SYKFY 10x2x0.5 | 120 | m |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka 2xRJ45 kat.5E UTP, beznástrojová montáž - podlahová kr. | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | KF 09050; Tr. KOPOFLEX vč. příslušenství - montáž do podlahy Hala | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  | Trubka tuhá 1525 vč. příslušenství - montáž na OKci Hala | 100 | m |  | 0 |  | 0
|  | Podružný instalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 14 | h. |  | 0 |  | 0
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
- v PD řešena jen kabelová trasa a kabeláž - technologie je součástí jiné části PD

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
0
| WC signalizace: |  | 0
|  | SET - Distress alarm WC pro ZTP 2 signalizační světlo a akustickou signalizací  1 volací / potvrzovací tlačítko  1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED  1 volací tlačítko s uklidňující LED  1 zařízení pro potvrzení volání  1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC 1 kplt. kabeláže, UTP+CYKY, p.o. | 2 | kplt |  | 0 |  | 0
|  | Napojení na systém EZS | 2 | ks |  | 0 |  | 0
0
| Kabelové trasy |  | 0
|  | Tlk, skříň na fasádě - rozhraní provider internet | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | KF 09050; Tr. KOPOFLEX vč. příslušenství - montáž do podlahy Hala | 175 | m |  | 0 |  | 0
|  | Trubka tuhá 1525 vč. příslušenství - montáž na OKci Hala | 122 | m |  | 0 |  | 0
|  | Plech. žlab KZI 60x100x1.00; S; s integrovanpou spojkou, Jupiter , pozink - vč. komplet příslušenství (držáky , konzole, šrouby, apod.) = Hala | 168 | m |  | 0 |  | 0
|  | Plech. žlab KZI 60x100x1.00; S; s integrovanpou spojkou, Jupiter , pozink - vč. komplet příslušenství (držáky , konzole, šrouby, apod.) = Admin | 62 | m |  | 0 |  | 0
|  | El. instalační trubka 1425 - monoflex - pod omítku vč. zapravení | 148 | m |  | 0 |  | 0
|  | Držák svazkový Grip 2031M/30 vč. hmoždinky, šroubu | 200 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vysekání drážky vč. hribého zapravení | 150 | m |  | 0 |  | 0
|  | Průrazy ve zdivu | 43 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | 40 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | 30 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | 49 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Požární ucpávky dle PBŘ | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
|  | Spolupráce s ostatními profesemi, HZS | 48 | h. |  | 0 |  | 0
|  | Plošina, práce ve výškách | 4 | dny |  | 0 |  | 0
0
| VRN |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 1 | Kč |  | 0 |  | 0
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
Podlahové krabice v Hale v prostoru Rozhodčí nejsou součástí profese SLP - bude chystat Stavba/Podlaha/Elektro.

## info
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující
Ceny za lešení, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí.
Práci v noci, o víkendech a svátcích.
Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
Veškeré náklady označené v české legislativě jako GZS (zařízení staveniště), jako např.: dočasné budovy pro personál stavby - kanceláře, šatny, WC, sklady, dále opatření související s bezpečností práce a požární ochranou na stavbě, provizorní připojení sítí, provizorní komunikace, provizorní osvětlení staveniště, apod.
Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa).
Před zahájením stavebních prací bude provedeno geodetické vytýčení sítí a úprav a rozšíření komunikací a zpevněných ploch.
Součástí jednotkových cen bude i geodetické zaměření skutečného stavu inženýrských sítí, zpevněných ploch a komunikací, včetně zapracování do výkresové dokumentace a předání objednateli (3x v papírové a 3x v elektronické verzi).
Protiprašná opatření, provizorní opatření proti vlivu povětrnostních podmínek na stávající nebo budované konstrukce.
Všeobecné podmínky, které bude dodavatel stavby respektovat
Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak). Řezání betonových podlah při jejich bourání musí být zahrnuto v jednotkových cenách prací.
Výměry uvedené v soupisu prací jsou uvedeny ve skutečných rozměrech hotové konstrukce. Veškeré prořezy je nutno zahrnout do nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Náklady na odvoz, skládkové, veškeré přesuny materiálu,lešení,atd. musí být zahrnuty v jednotkových cenách. Rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení, převoz musí být zahrnuty v jednotkových cenách.
Před zpracováním nabídky je bezpodmínečně nutné se seznámit s pracovištěm.
Práce je nutné provádět mimo jiné o sobotách,nedělích a svátcích a v době celozávodní dovolené.
Barevné řešení určí objednatel.
Práce v HZS čerpat jen se souhlasem objednatele.
Převzetí zakázky externí stavební firmou se stává tato firma vlastníkem odpadu vzniklého při rekonstrukci nebo nové stavbě. Je teda povinna se řídit ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a platné vyhlášky MŽV č. 294/2005 v platném znění.
Všechny položky v tomto PC jsou za materiál a provedení práce (D+M), včetně spojovacího materiálu, není-li uvedeno jinak.
OBECNĚ
Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s objednavatelem. Veškerá fotografická vyobrazení v PD jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce musí být v souladu s oborovými technickými pravidly, výrobními postupy a jsou-li zhotovitelem považované za důležité, je nutné je zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit. Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům. Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu. Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst. 6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci stavby je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na stavbě použitých výrobků a platnými ČSN! Veškeré eventuální změny oproti projektu musí být předem projednány s projektantem a technickým dozorem investora a jimi odsouhlaseny. Veškeré práce budou prováděny podle podkladů (technologických postupů) výrobce a dodavatele materiálů a to zejména: řádná úprava nových klempířských konstrukcí vč. zatmelení silikonovým tmelem. Práce budou prováděny pracovníky, kteří jsou pro příslušný druh práce vyškoleni. Budou prováděny při teplotě vnějšího vzduchu a podkladu větší než 5°C. Veškeré materiály uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze doporučující. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících.