## List1
Výkaz výměr
Basketbalova hala BASKETPOINT Frýdek Místek
SO 08 Přeložka VO
| R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů | [5 empty] | ZÁKL.BEZ DPH
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
|  | HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM |  |  |  |  | 0
S O U H R N N Á K L A D Ů
|  | PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | PSV STOZAR |  |  |  | 0
|  | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  | 0
|  | HL.III-HZS |  |  |  | 0
|  | CENA MONTÁŽ.PRACÍ |  |  |  |  | 0
|  | REVIZE |  |  |  | 0
|  | ZKOUŠKY A REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | REVIZE
| Sazebník: | VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 38010000 | Vychozi revize elektroinstalace |  | hod | 6 | 0 | 0
0002 | 38010002 | Spoluprace s reviznim technikem |  | hod | 1 | 0 | 0
------------
0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210100003 | Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2 |  | kus | 2 | 4.93 | 9.86
0002 | 210100252 | Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. |  | kus | 2 | 29.73 | 59.46
0003 | 210102001 | Spojka kabelova 1kV 4x16 |  | kus | 2 | 208.73 | 417.46
0004 | 210220021 | Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi |  | m | 74 | 4.55 | 336.7
0005 | 2102203011 | Svorka hromosvodova prip.CY 16 |  | kus | 1 | 15.09 | 15.09
0006 | 2102203012 | Svorka hromosvodova SR 03 |  | kus | 2 | 15.09 | 30.18
0007 | 2102203025 | Svorka hromosvodova SR 02 |  | kus | 4 | 21.13 | 84.52
0008 | 210800549 | Vodic CY 16 ul pevne |  | m | 2 | 5.43 | 10.86
0009 | 2108100140 | Kabel CYKY 4Jx16 ul volne |  | m | 76 | 4.04 | 307.04
------------
0010 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 1271.17
0011 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 21.1862
------------
0012 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 34111080 | Kabel CYKY 4Jx16 mm2- |  | m | 79.8 | 0 | 0
0002 | 34140968 | Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- |  | m | 2.1 | 0 | 0
0003 | 35436056 | Spojka kabelova 4x16mm2 |  | kus | 2 | 0 | 0
0004 | 35441120 | Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ |  | kg | 77.7 | 0 | 0
0005 | 35441895 | Svorka pripojovaci CY 16 |  | kus | 1 | 0 | 0
0006 | 35441986 | Svorka vodov SR 02 30x4mm pas |  | kus | 4 | 0 | 0
vcetne bandaze a sfaltovani
0007 | 35441996 | Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 |  | kus | 2 | 0 | 0
vcetne bandaze a asfaltovani
------------
0008 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  | 0
| Oddíl | PSV STOZAR
| Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min
0001 | 210204011 | Stozar ocelovy BM6-opetna montaz |  | kus | 1 | 205 | 205
0002 | 2102040110 | Stozar ocelovy BM6-demontaz |  | kus | 1 | 205 | 205
0003 | 210204201 | El.vyzbroj 1 okruh-opetna montaz |  | kus | 1 | 82 | 82
0004 | 2102042010 | El.vyzbroj 1 okruh-demontaz |  | kus | 1 | 82 | 82
0005 | 211207012 | Svitidlo opetna montaz |  | kus | 1 | 59 | 59
0006 | 2112070120 | Svitidlo opetna demontaz |  | kus | 1 | 59 | 59
------------
0007 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  |  | 692
0008 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  |  | 11.5333
------------
0009 | SOUČET | PSV STOZAR | 0 | Kč/h |  |  | 0
| Oddíl | PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | VC 7/202-M M46 Zemni prace
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 460010024 | Vytyc tra kabel ved v zast prostoru |  | km | 0.068 | 0 | 0
0002 | 460050602 | Jama stoz vykop rucne zem4 |  | m3 | 0.5 | 0 | 0
0003 | 460100002 | Pouzdrovy zaklad |  | kus | 1 | 0 | 0
0004 | 460120002 | Zahoz jamy zem4 |  | kus | 1 | 0 | 0
0005 | 460200274 | Kabel ryhy s 50 hl 90 zem4 |  | m | 46 | 0 | 0
0006 | 460200304 | Kabel ryhy s 50 hl 120 zem4 |  | m | 22 | 0 | 0
0007 | 460230004 | Ryha pro spojku kab do 1 kV zem4 |  | kus | 2 | 0 | 0
0008 | 460300006 | Hutneni zeminy do 20 cm |  | m3 | 33.9 | 0 | 0
0009 | 460420022 | Zri kab loze bez zakr 35/10 cm pis |  | m | 68 | 0 | 0
0010 | 460420303 | Zri kab loze 50cm cihla podel |  | m | 68 | 0 | 0
0011 | 460490012 | Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm |  | m | 68 | 0 | 0
0012 | 460490051 | Kryti spojky kab 1 kV |  | kus | 2 | 0 | 0
0013 | 460510003 | Kab prostup bet trouba 30 cm |  | m | 1 | 0 | 0
0014 | 460510021 | Kab prostup PVC roura 32/40 |  | m | 140 | 0 | 0
0015 | 460560274 | Zahoz ryhy s 50 cm hl 90 cm zem4 |  | m | 46 | 0 | 0
0016 | 460560304 | Zahoz ryhy s 50 cm hl 120 cm zem4 |  | m | 22 | 0 | 0
0017 | 460620014 | Provizorni uprava terenu zem4 |  | m2 | 34 | 0 | 0
------------
0018 | SOUČET | PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE
| Sazebník: | Cenik materialu
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 14125321 | Trubka Duraline silikone 32/40 |  | m | 140 | 0 | 0
0002 | 6005922 | Cihla plna |  | kus | 230 | 0 | 0
0003 | 6005923 | Pisek |  | m3 | 5 | 0 | 0
0004 | 6005924 | Folie 33 cm |  | m | 68 | 0 | 0
------------
0005 | SOUČET | SPECIF.PSV ZEMNI PRACE |  |  |  |  | 0
| Oddíl | HL.III-HZS
| Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
P.č. | Ceník.č. | Popis položky |  | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč
0001 | 50435100 | Kompletace VO |  | hod | 4 | 0 | 0
0002 | 50435101 | Provozni vlivy |  | hod | 2 | 0 | 0
0003 | 50435102 | Repase svitidla pred opetnou |  | hod | 2 | 0 | 0
montazi
0004 | 50435105 | Geodeticke zamereni |  | kus | 1 | 0 | 0
0005 | 50435106 | Mereni intenzity osvetleni |  | kus | 1 | 0 | 0
0006 | 50435112 | Montazni mechanismy |  | hod | 6 | 0 | 0
------------
0007 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  |  |  | 0
Note on A1: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206
Note on A2: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206
Note on A3: Je proveden export rozpoctu vytvoreneho pomoci software fy JV program. Vytvoreny export umoznuje automaticky prepocet pri zmene ceny, vymery polozky, zmeny procent,... (C) 2008, JVprogram,s.r.o., tel, +420 603417206