## EI
REKAPITULACE
Hromosvody, uzemnění
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
HZS
| Součet | [5 empty] | 0
| Součet | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál délkový |  | materiál kusový
|  |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem | jed. cena | celkem
HROMOSVODY, UZEMNĚNÍ
1 | Zemnicí tyč 2m, včetně svorek | ks | 18
2 | Drát AlMgSi d=8mm | m | 100
3 | Drát AlMgSi d=10mm | m | 90
4 | Izolovaný vodič CUI 3,5m | ks | 2
5 | Manžeta pro CUI vodič | ks | 2
6 | Podpěra CUI vodiče | ks | 6
7 | Antikorozní nátěr vodiče na přechodu ze země | ks | 6
8 | Antikorozní nátěr svorek | ks | 6
9 | PH UNI - univerzální podpěra hromosvodu | ks | 100
10 | TJ - jímací tyč 1,5m včetně držáku a svorek | ks | 10
11 | Oddálený jímač sada 1,5m pro komín včetně distančních držáků a příslušenství | ks | 1
12 | Oddálený jímač sada pro anténní stožár pro komín včetně distančních držáků a příslušenství (délka dle skutečnosti) | ks | 1
13 | Podpěra hromosvodu na kulatý hřeben | ks | 7
14 | Podpěra vedení PV | ks | 60
15 | Svorka okapová SO | ks | 3
16 | Svorka zkušební SZ | ks | 6
17 | Svortka SP | ks | 5
18 | Svorka SS | ks | 80
19 | Svorka SK | ks | 2
21 | Podpěra do zdiva zatepleného | ks | 90
22 | Ochranný úhelník OÚ | ks | 4
23 | Držák ochranného úhelníku | ks | 4
24 | Označení svodu štítkem | ks | 6
25 | Svodič bleskového proudu I.+II. | ks | 1
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 2% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
26 | Výchozí revize hromosvod | hod | 8
27 | Měření odporu uzemňovací soustavy stávající | hod | 2
28 | Měření odporu uzemňovací soustavy | hod | 8
29 | Dokumenatce skutečného provedení | hod | 4
| Součet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy a normy, které se na ně vztahují.
Note on D52: skryté
Note on D62: skryté