Výzva k předložení cenové nabídky na dodávku serveru

1. Číslo: VZMR19001

Název: Dodávka serveru - centrální server pro řízení haly Polárka, včetně navazujících technologií,  přístupový systém EPOS a účetní a mzdový systém.

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení: nezadáváno žádným z postupů dle ZZVZ

CPV kód: 48820000-2

3. Identifikační údaje zadavatele

| Název zadavatele: | Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
| Kontaktní adresa: | Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek |
| IČ: | 268 29 495 |
| DIČ: | CZ268 29 495 |
| Odpovědná osoba za zadavatele: | Mgr. Daniel Folta, daniel.folta@sportplex.cz |
| Osoba zastupující zadavatele: | Ing. Michaela Mahrová, DiS, jednatelka společnosti |

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, požadovaný termín plnění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 325 400,- Kč bez DPH. Požadovaným termínem plnění je maximálně 1.9.2019. Lhůta pro podání cenové nabídky je nejpozději 13.8.2019.

5. Všeobecná ustanovení zadávacích podmínek

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ustanovení § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů dle ZZVZ.

Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, vymezení pojmů dle ZZVZ nebo části postupů dle ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace) a dalších zásad a principů ochrany hospodářské soutěže.

Pro tyto zadávací podmínky jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

a) technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky – vymezení předmětu veřejné zakázky, popis předmětu plnění,

b) obchodní podmínky vč. platebních podmínek zadavatele a požadavky na termín plnění veřejné zakázky,

Na zpracování těchto zadávacích podmínek se, vyjma technické specifikace předmětu veřejné zakázky, kromě zástupců zadavatele nepodílela třetí osoba. Zadávací podmínky v oblasti technické specifikace jsou výsledkem předběžné tržní konzultace dle ustanovení § 36 odst. 4 ZZVZ s obchodní korporací TINT s.r.o..

Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat písemně po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám; zadavatel upozorňuje účastníka zadávacího řízení, že žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně v listinné nebo elektronické podobě, nikoli v ústní nebo telefonické podobě a to nejpozději ke dni 12.8.2019.

6. Technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky – vymezení předmětu veřejné zakázky, popis předmětu plnění

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku. Předmětem zakázky je nákup nových serverů s níže uvedenými parametry. Nákup bude realizován v souladu s koncepcí rozvoje IT ve společnosti a proto je nezbytné, aby pro případ možné migrace dat, posílení klíčových serverových komponentů a pro případ provedení okamžité opravy serveru napříč středisky obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., byla zaručena vzájemná kompatibilita s již dodaným a provozovaným serverem pro krytý aquapark (HPE Proliant DL360GEN 10).

Z důvodu provedení co nejrychlejší opravy v případě poruchy centrálního serveru musí dodávka obsahovat celkem dva servery. Hlavní server bude osazen všemi potřebnými komponenty a musí splňovat níže uvedené technické parametry pro server č. 1. Druhý server bude záložní, určen jako okamžitá náhrada v případě poruchy hlavního serveru a serveru na krytém aquaparku. Tento server musí mít identické tělo serveru jako hlavní server a bude obsahovat záložní komponenty – viz. technické parametry pro server č. 2. Hlavní server je určen pro provoz pěti virtuálních serverů. Řadič AD se všemi službami (AD, DNS, DHCP), server pro stormware-pohoda, server pro regulaci a měření MAR, server pro pokladny EPOS a file server. Instalace a konfigurace těchto serverů není předmětem výběrového řízení.

Parametry serverů:

Minimální technická specifikace serveru č. 1:

• Provedení serveru do racku, maximální výška 1U, hloubka maximálně 71 cm

• server musí obsahovat 2 x CPU

• požadavky na CPU min. - 8 jader, minimálně 11 MB L3 cache, alespoň 11.500 bodů na cpubenchmark.net

• Řadič disků s minimálně 2 GB cache a podporou RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0

• 2x disk s minimální kapacitou 300 GB, SAS, 10k, značkový a kompatibilní se serverem, Hot

swap

• 5x disk s minimální kapacitou 1,2 TB, SAS, 10k, značkový a kompatibilní se serverem, Hot

swap

• 6x 16 GB RAM, celkem 24 slotů (12 na každý CPU)

• 2x redundantní zdroje o minimálním příkonu 500 W, Hot swap

• DVD-RW mechanika

• Minimálně 4x Ethernet 1 Gbit/s porty

• záruka– 36M NBD onsite (odezva následující pracovní den, provedení opravy na místě instalace)

• Podpora vzdálené správy umožňující server ovládat, využívat pokročilé funkce (boot z ISO,

vzdálená konzole, zabezpečený přístup přes Trusted certifikát…), možnost agregovat management

do jednoho centrálního portálu, včetně případné nutné licence

• Podpora technologie Persistent Memory

• Podpora pro virtualizaci na platformě Hyper-V/VMWare ESXi

Minimální technická specifikace serveru č. 2:

• Provedení serveru do racku, maximální výška 1U, hloubka maximálně 71 cm

• 1 x CPU

• požadavky na CPU min. - 8 jader, minimálně 11 MB L3 cache, alespoň 11.500 bodů na cpubenchmark.net

• Řadič disků s minimálně 2 GB cache a podporou RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0

• 1x disk s minimální kapacitou 300 GB, SAS, 10k, značkový a kompatibilní se serverem, Hot swap

• 1x disk s minimální kapacitou 1,2 TB, SAS, 10k, značkový a kompatibilní se serverem, Hot swap

• 1x 16 GB RAM,

• 1x zdroj o minimálním příkonu 500 W, Hot swap

• DVD-RW mechanika

• Minimálně 4x Ethernet 1 Gbit/s porty

• záruka– 36M

• Podpora pro virtualizaci na platformě Hyper-V/VMWare ESXi

Součástí dodávky serveru musí být dodávka následujícího software a potřebných licencí:

• Licence pro virtualizační platformu splňující požadavky:

- Včetně licence hypervisoru, umožňující provoz alespoň 10 virtuálních strojů bez omezení v CPU pro každý virtuální stroj

- umožňující zálohování prostřednictvím snapshotů přímo z hypervisoru

- možnost centrální správy více serverů z jedné konzole

• Licence pro zálohovací software splňující požadavky:

- Zálohovací software neomezený počtem zálohovaných VM, včetně podpory výrobcem na 1 rok. Podpora výrobcem 24/7.

- Vestavěná deduplikace včetně možností bootovat VM ze zálohy.

- Podpora clusteru VM ware i Hyper-V.

- Možnost obnovit jednotlivé soubory z VM včetně obnovy položek Microsoft Exchange Serveru.

- Archivace dle GFS pravidla. Možnost provádět Offsite backup.

- Možnost obnovit VM na rozdílného hosta. Možnost obnovit klon VM.

- Možnosti ověření funkčnosti zálohy v Sandboxu, kontrola konzistence záloh.

- Nutná podpora konzistentního zálohovaní VM v zapnutém stavu.

• Licence serverového operačního systému splňující požadavky:

- licence umožňující provoz minimálně 5 virtuálních serverů

- aktuální poslední vydaná verze, umožňující provoz ve virtuálním prostředí

- licence umožňující provedení downgrade z aktuální na nižší verzi (z důvodu MAR serveru)

- začlenění do současné infrastruktury a Active Directory

- licence musí obsahovat zároveň dvacet klientských licencí pro uživatele

- Typ licence musí být v souladu s licenčními podmínkami a musí umožňovat dočasný provoz na záložním serveru v případě výpadku a nefunkčnosti hlavního serveru.

(čili nesmí se jednat o OEM licence)

7. Obchodní podmínky vč. platebních podmínek zadavatele a požadavky na termín plnění veřejné zakázky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro toto výběrové řízení jsou pro dodavatele v tomto výběrovém řízení závazné. Obchodní podmínky jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci  tzn. že dodávka bude realizována nejpozději do 1.9.2019 a doba splatnosti bude maximálně 14. dnů ode dne dodávky. Zadavatel neposkytuje zálohu.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky  vyjádřenou v CZK. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady  nezbytné k řádné a včasné realizaci dodávky předmětu veřejné zakázky. Cena bude stanovena  jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena bude členěna na cenu bez DPH, výši DPH a celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria hodnocení, nejnižší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky bez DPH, která je tvořena součtem cen všech položek uvedených v členění nabídkové ceny. Hodnocena bude jako nejvýhodnější nejnižší nabídková cena bez DPH.

10. Prokázání kvalifikace

Kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona

- splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona

Ad a) Dodavatelé prokáží splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 zákona způsobem dle § 75, předloží-li:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

- písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Ad b) Dodavatelé prokáží splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona tímto:

Dle § 77 odst.1 zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Dle § 77 odst.2 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

11. Adresa a podmínky pro podání nabídek a žádostí o dodatečné informace

Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené textem: „NEOTVÍRAT – NABÍDKA VZMR19001 „Dodávka serveru“ a přesnou zpětnou adresou uchazeče včetně uvedení IČ uchazeče.

Nabídka bude podána na adrese: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek nejpozději do 13.8.2019 do 12:00.

    - Kontaktní osobou pro podání nabídek je Tereza Pundová, telefon 595 172 975, pracovní hodiny Po-Pá 8:00 – 14:00, případně recepce haly Polárka.

    - Kontaktní osobou pro dotazy týkající se zadávací dokumentace a podání nabídek je Ing. Jana Adamczyk Vicherová, telefon 775 767 964, jana.vicherova@sportplex.cz

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci

Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že: a) veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. b) zadavatel upozorňuje účastníka zadávacího řízení, že žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně písemně v listinné nebo elektronické podobě nikoli ústní nebo telefonické podobě. Písemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 12.8.2019 do 12 hodin.

Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

12. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13.8.2019 ve 13:00 na adrese : Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek, v zasedací místnosti ve 3.NP. Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

Rozhodnutí o vybrání nejvýhodnější nabídky bude učiněno dne 13.8.2019 ve 14 hodin.

13. Ostatní podmínky řízení

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Cenová nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Doporučené řazení nabídek:

a) Cenová nabídka

b) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

c) Doklady o prokázání profesní způsobilosti

Účastníku zadávacího řízení nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku. (Bude sloužit jako doklad k archivaci o průběhu veřejné zakázky.) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek stanovených v této výzvě, a to buď na základě žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Zadavatel si vyhrazuje právo VZMR19001 neuzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Přílohy

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

.