INVESTIČNÍ ZÁMĚR – Úprava interiéru objektu Radniční 13 na kancelářské prostory

- požadavky odboru ŽPaZ

oddělení zeleně

- oddělení zeleně v 2. NP (nutno, aby bylo celé oddělení zeleně pohromadě z důvodu úzké a časté spolupráce),

- v rámci budovy umístit kuchyňku s jídelním stolem (abychom mohli v klidu poobědvat),

- v rámci budovy umístit WC pro veřejnost,

- kuchyňský kout (umyvadlo, mikrovlnná trouba) by neměl být na chodbách, které jsou veřejně přístupné,

- zrušit kuchyňku v 2.NP a místo ní vybudovat kancelář pro 2 referenty,

- zrušit archiv v 2. NP – místo něj vybudovat chodbu, aby byly samostatné přístupy do jednotlivých kanceláří,

- archiv umístit do sklepních prostor,

- klimatizace do všech kanceláří,

- dostatek přirozeného světla,

- vstup do jednotlivých kanceláří pouze z veřejně přístupné chodby (nikoli přes jednotlivé kanceláře).

oddělení ZPF, ovzduší a odpadů

Za oddělení ochrany ZPF, ovzduší a odpadů máme zájem o 3 samostatné kanceláře III. patro (pod střechou), kanc. č. 311, 312, 315.

Vzhledem k tomu, že všichni na oddělení jednáme s klienty a k tomu potřebujeme prostor další stůl a židle, nemůžeme využit a nemáme zájem o kanceláře, které jsou nově navržené na III. patře, z původního skladu (314), a nově navrženou kancelář naproti schodiště (část původní chodby 308). Jedná s kanceláře mírně přesahující šířku 2 m, kde by se už s úředníkem klient s rozloženou projektovou dokumentací nevešel.

POŽADAVKY

- Hlavní požadavek máme na větší počet oken, možnost odvětrání a osvětlení kanceláří 311, 312, 315, při  každodenní práci na PC. Možnost otevřít okno, a vyřešit větrání je třeba řešit zejména v kanceláři č. 311. Okno je velmi vysoko (zcela nestandardně) plošně umístěno ve střeše ve výšce odhadem cca 5 m. (Jak si ho úředník v takové výšce otevře?, jak vyvětrá kancelář).

- Máme požadavek na žaluzie do střešních oken, pokud do kanceláří bude svítit slunce.

- Zcela souhlasíme s návrhem hlavního architekta na samostatný vstup do kanceláři 315, a tím zajištění aby nebyly průchozí kanceláře 312 a 315, kde v obou kancelářích se předpokládá jednání s klienty.

- Pokud by nebylo nutné, přikláním se k tomu, aby se nedělila příčkou kancelář č. 315, aby zůstala zachována její velikost v původním stavu, a prostor, kde je nyní nově navržena další kancelář se sezením č. 5, zůstal by pro kancelář č. 315 pro úložné prostory pro  skříně, police pro uložení spisů, dokumentace.

- Máme požadavek na zajištění klimatizace ve všech kancelářích, vzhledem k tomu, že se jedná o kanceláře přímo pod střechou

- V kancelářích máme požadavek na zajištění dostatečných úložných prostor – skříní pro uložení spisů, zejména v kancelářích č. 312 a 315. Máme požadavek, aby police, ve skříních byly o šířce pro spisy, Jinou výšku pro police než pro uložení papíru A4 nepožadujeme.

- V každé kanceláři máme požadavek na oddělený stůl či další pracovní desku pro prodloužení pracovního stolu, tedy pro zajištění prostoru, které boudou vyhrazeny pro jednání s klienty a prostoru pro rozložení projektových dokumentací. map. Požadavek je, aby prostory pro jednání s klienty nezasahovaly na pracovní stůl, kde bude mít úředník PC, tiskárnu a spis s kterým pracuje.

- Máme požadavek, aby pracovní stoly s PC nebyly přímo pod střešními okny.

- V kancelářích 311, 312, 315 upřednostňujeme kvůli prachu např. linoleum před koberci.

- Máme požadavek na vyřešení prostoru s možností uložení kol. Je otázkou, kde by se  s koly vstoupilo, aby se nešlo s koly přes kanceláře?

- Máme požadavek za ženy větší počet WC než pro ženy jen jedno WC na patře, aspoň 2 WC pro ženy na patře.

- Máme požadavek na vybavení kuchyňky v III. patře lednicí případně vařičem.

Co není jasné a různé:

Jakým způsobem bude řešeno osvětlení chodby u schodiště, když v II. a III. patře, kde byla okna a proudilo denní světlo, jsou navrženy nově kanceláře? Tim se prostory zatemní.

Ve III, patře jako zcela „nevyhovující“ považuji navrženou kancelář č. 302, kde je pro PC servrovna, která vydává monotónní zvuky a budou tam chodit IT pracovníci.

oddělení SSL, myslivosti a ochrany přírody

- umístění oddělení do 3.NP

- dostatečná prosvětlenost kanceláří

- v kancelářích by bylo vhodné umístit pro každého zaměstnance minimálně 1 velkou skříň
a 1 menší uzamykatelnou skříň na správní spisy. Dále požadujeme klimatizované kanceláře, věšák na odkládání oděvů, případně skříň na oděvy. V kancelářích by bylo vhodné (dle možností) umístit jednací stoly.

oddělení vodního hospodářství

Za oddělení vodního hospodářství máme zájem o kanceláře v 1 NP, a to z důvodu:

- Na oddělení vodního hospodářství je 12 referentů, z toho 10 referentů vykonává státní správu a 2 referenti vykonávají samosprávu. V úředních i neúředních hodinách tyto referenty navštěvuje mnoho klientů, referenti spolu úzce spolupracují (státní správa + samospráva). Z tohoto důvodu máme zájem o kanceláře v 1 NP, kde se vejde celé oddělení vodního hospodářství (ve dvou kancelářích se bude sedět po třech, v ostatních kancelářích po dvou).

Další požadavky:

- ostraha spojená s podáváním informací – jelikož do budovy jsou navrženy 4 vstupy, tak navrhujeme zajistit po celou dobu pracovní doby bezpečnost pracovníků popř. podávání zákl. informací, popř. otevírání dveří

- záchody pro ženy

- samostatné kanceláře – ne průchozí

- lednice

- klimatizace

- uzavíratelné skříně

- kopírka + skener

Požadavky odboru informačních technologií

Docházkový terminál

Pokud by se dal specifikovat přesný typ docházkového terminálu tak ideální by byl tento:

https://www.ron.cz/cz/terminal-biostation-a2/

V případě, že nemůžeme přímo určit konkrétní typ tak zasílám také parametry, které by měl splňovat:

- kompatibilita s docházkových systémem Docházka 4 od společnosti RON Software, spol. s r.o.

- integrovaná čtečka otisků prstů

- integrovaná čtečka RFID

- podpora bezkontaktních čipových karet kompatibilní s technologií EM4102 125kHz

- dotykový displej

- minimálně 10 uživatelsky definovaných tlačítek

- PoE napájení

- RJ45 port

- Podpora MIFARE

Servrovna a jiné požadavky

- Antistatická podlaha

- Místnost bez střešního okna

- Klimatizace s monitoringem teploty a funkčnosti (vzdálený monitoring + upozornění emailem)

- Čidla pro hlídání vlhkosti, kouře a otevření dveří s možností upozornění SMS a emailem

- Dveře s koulí

- Kamera naproti dveří s možnosti uložení fotky po detekci pohybu a nahrávání záznamu v době detekce pohybu

- 42 U racková skříň přístupná ze všech 4 stran o rozměrech 200x60x120 (VxŠxH)

- Požadavky na datové zásuvky RJ45 v kancelářích (zásuvky ve výšce stolu): 1 kancelář (3xN)+3 (N = počet zaměstnanců)

- Požadavky na datové zásuvky RJ45 v budově: 1x u vstupních dveří (vrátný), 1x boční vchod (vrátný), 1x za vstupními dveřmi (docházkový terminál), 3x WiFi (na každém podlaží u stropu jedna zásuvka uprostřed, jak jsou chodby u schodů), 3x kopírky (na každém podlaží u podlahy jedna zásuvka uprostřed, jak jsou chodby u schodů), X zásuvek podle počtu kamer (to by měl říct OBRaPK)

- Pokud budou mít někde zasedačku, tak 1x datová zásuvka RJ45 v místě, kde bude projektor, 2x datové zásuvky ve stole

- Datové kabely kategorie UTP Cat6/Cat6a – to ještě upřesníme

- Požadavky na elektrické rozvody: k datovému rozvaděči extra větev nezávislá na zbytku budovy (jističích), 3x el. dvojzásuvka u kopírek na chodbě, 1x zásuvka u projektoru pokud bude v zasedačce, zásuvky ve stole v zasedačce pokud bude

- Otevírání dveří napojené na EZS, tak jako to máme v hlavní servrovně.

Elektronický vrátný

- vrátný musí být plně kompatibilní a funkční s telekomunikačním řešením zadavatele – Golden Soft IPBX (Asterisk)

- musí umět komunikovat s telefonními přístroji značky Grandstream

- umožnit otevření dveří přes telefonní přístroj uživatele

- full duplex audio komunikace s potlačením okolního šumu

- podpora protokolu SIPv2

- SIP připojení P2P nebo PBX síťový systém

- PoE napájení IEEE 802.3af nebo IEEE 802.3at

- min. 16 tlačítek (trvale prosvětlených hardwarových tlačítek, nebo řešeno softwarově pomocí dotykového displeje)

- integrovaná čtečka RFID

- otevírání dveří pomocí zaměstnaneckých bezkontaktních čipových karet kompatibilní s technologií EM4102 125kHz

- podpora MIFARE

- kompatibilní se systémem Docházka 4 od firmy RON Software, spol s.r.o. (možnost nastavení oprávnění pro otevírání dveří pomocí čipových karet jednotlivým zaměstnancům)

- správa přes webové rozhraní

Napojení budovy č. p. 13 na ul. Radniční ve Frýdku-Místku na soustavy zásobování tepelnou energií

1. Tepelná přípojka horké vody pro předávací stanici tepla bude do objektu č. p. 13 na ul. Radniční ve Frýdku-Místku přivedena z horkovodní šachty, jejíž hrana se nachází cca 2 m od základů uvedené budovy na ulici Na Blatnici. Dle dohody povolení stavebního úřadu k provedení této části stavby zajistí DISTEP a.s.

2. V budově č. p. 13 na ul. Radniční ve Frýdku-Místku bude umístěna technologie předávací stanice tepla. Dle dohody povolení stavebního úřadu k provedení této části stavby zajistí SM FM.

Domovní odběrné zařízení tepla pro vytápění bude začínat za uzavíracími armaturami na výstupu z modulu předávací stanice.

Domovní odběrné zařízení teplé vody bude začínat za uzavírací armaturou na výstupu z vyrovnávací nádrže teplé vody.

- Technologické zařízení předávací stanice tepla musí být navrženo dle standardů společnosti DISTEP a.s. (z hlediska dispozičního řešení i funkčního zapojení), proto požadujeme, aby tato část stavby byla projekční firmou osobně projednána a písemně odsouhlasena oprávněnými pracovníky DISTEP a.s.

- Předávací stanice: jedná se o kompaktní horkovodní stanici s deskovými výměníky, která umožní účinně upravovat úroveň a režim přípravy otopné vody pro ústřední vytápění a přípravy teplé vody