Příloha č. 3

POPIS PŘEDMĚTU DÍLA

Revitalizace sídliště Riviera – lokalita č. 1, č. 4, č. 8

Lokalita č. 1 - vymezená ulicemi Frýdlantská 1235, 1234, Josefa Myslivečka 1880, 1881, 1882, 1879, 28. října 1875, 1876, 1877, 1878,

Projektová dokumentace bude řešit zejména:

- vybudování nových parkovacích míst,

- opravu stávajících poškozených komunikací,

- opravu stávajících poškozených pěších komunikací,

- odstranění stávajících poškozených asfaltových zpevněných ploch,

- odstranění stávajících betonových a kamenných zídek,

- odstranění stávajících sušáků na prádlo a klepáčů,

- zatravnění po odstraněných asfaltových plochách,

- umístění hřiště pro míčové hry (multifunkční hřiště cca 26x15 m s umělým povrchem včetně ochranných sítí),

- umístění odpočinkové zóny (altány, lavičky, stoly…),

- doplnění mobiliáře – lavičky, odpadkové koše,

- výsadbu zeleně (záhony trvalek, květin, květinové loučky…)

- Veřejné osvětlení – součástí PD bude rekonstrukce kabelového vedení, sloupy a svítidla zůstávají stávající

Lokalita č. 4 – vymezená ulicemi 1. máje 1796, 1797, 1798, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 28. října 1792, 1793, 1794, 1795

Projektová dokumentace bude řešit zejména:

- vybudování nových parkovacích míst,

- opravu stávajících poškozených komunikací,

- opravu stávajících poškozených pěších komunikací,

- vybudování nových pěších komunikací (v místech vyšlapaných tras),

- odstranění stávajících poškozených asfaltových zpevněných ploch,

- odstranění stávajících betonových a kamenných zídek,

- zatravnění po odstraněných asfaltových plochách,

- umístění workoutové zóny,

- umístění odpočinkové zóny (altány, lavičky, stoly…),

- doplnění mobiliáře – lavičky, odpadkové koše,

- oprava vyvýšeného záhonu před objektem Českého červeného kříže na ulici 1. máje 2318,

- výsadbu zeleně (záhony trvalek, květin, květinové loučky…)

- Veřejné osvětlení – součástí PD bude rekonstrukce kabelového vedení, sloupy a svítidla zůstávají stávající

Lokalita č. 8 – vymezená ulicemi Josefa Suka 1846, Frýdlantská 1748, 1749, 1750, 1787, 1788, 1789

Projektová dokumentace bude řešit zejména:

- opravu stávajících poškozených komunikací,

- opravu stávajících poškozených pěších komunikací,

- vybudování nových pěších komunikací (v místech vyšlapaných tras),

- odstranění stávajících poškozených asfaltových zpevněných ploch,

- zatravnění po odstraněných asfaltových plochách,

- umístění dětského hřiště s oplocením,

- umístění hřiště pro míčové hry (multifunkční hřiště cca 26x15 m s umělým povrchem včetně ochranných sítí),

- vybudování vitrín pros zveřejňování informací pro občany,

- doplnění mobiliáře – odpadkové koše,

- výsadbu zeleně (záhony trvalek, květin, květinové loučky…)

- Veřejné osvětlení – součástí PD bude rekonstrukce kabelového vedení, sloupy a svítidla zůstávají stávající

Ve Frýdku-Místku dne 2.4.2020

Zpracovala:	Bc. Martina Kissová

Ing. Silvie Leixner