# Ing. Jaromíra Müllerová, Černá cesta č.p. 1909, 738 01 Frýdek-Místek

Tel. 777 866 049 , e-mail : mullerova@inproprojekt.cz, www.inproprojekt.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název stavby:    	MŠ Pohádka,  Frýdek-Místek

Třanovského 404 – střecha pavilonu A

Objednatel:         	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

A, B – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

(dle přílohy č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb. v platném znění)

Vypracovala :  Ing. Jaromíra  Müllerová

Zakázkové číslo:  	     13/2017

A - PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:		MŠ Pohádka, Frýdek-Místek

Ul.Třanovského 404 – střecha pavilonu A

Místo stavby:		k.ú. Frýdek

Parcelní číslo pozemku:	706/25

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

IČ 00296643

2.1.3	Údaje o zpracovateli

Zodpovědný projektant : 	 Ing. Jaromíra Müllerová, zapsána pod číslem ČKAIT 1101837

Kontaktní adresa : 	Černá cesta č. 1909

738 01 Frýdek-Místek

tel.777 866 049

e-mail: mullerova@inproprojekt.cz

Zpracovatelé projektu :       	Stavební část - Ing. Jaromíra  Müllerová

A.2	Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla dokumentace z roku 2003 zpracovaná Ing. Vladimírem Müllerem, prohlídka stávajícího stavu objektu a doměření potřebných údajů přímo na stávajícím objektu.

Napojení na technickou infrastrukturu  je stávající.

A.3	Údaje o území

Rozsah řešeného území

Stavební úpravy budou prováděny pouze na objektu č.p.404, pavilon A

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Nejsou známy žádné požadavky na ochranu stavby dle zvláštních předpisů.

Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se vlivem změny skladby střešní konstrukce nezmění. Vnitřní svod zůstane zachován.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Pro samotné stavební práce není třeba územní souhlas či územní rozhodnutí. Jedná se o úpravy na objektu při zachování všech dalších vztahů. Stávající využití objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací Frýdku-Místku.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Jedná se o stavební úpravy na objektu. Stávající objekt je v souladu s obecnými požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Pro opravu střešní krytiny není potřeba vyjádření dotčených orgánů.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba si nevyžaduje žádných výjimek ani úlevových řešení.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Žádné související ani podmiňující investice nejsou.

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

- poz.parc.č. 706/25 – zastavěná plocha a nádvoří – LV 1(vlastník je investor)

- poz. parc.č.706/24 – ostatní plocha - LV 1(vlastník je investor)

A.4	Údaje o stavbě

Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby – oprava a zateplení střechy.

Účel užívání stavby

Účel stavby se nemění – občanská vybavenost – mateřská škola.

Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Objekt č.p. 404 není evidován jako nemovitá kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Údaje o dodržení  obecných požadavků na výstavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užití stavby

V návrhu řešení byly respektovány obecné technické podmínky na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění ( § 1,3, 8-10,25).

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užití stavby projekt neřeší. Jedná se o opravu střešní konstrukce řešení přístupu osobami se sníženou schopností pohybu není předmětné.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Pro opravu střešní krytiny není potřeba vyjádření dotčených orgánů.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba si nevyžaduje žádných výjimek ani úlevových řešení.

Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Beze změn.

Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Stávající kapacity se nemění.

Úspora energií a ochrana tepla:

Projektová dokumentace neřeší.

Základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

červenec  2017 – srpen 2017 (4 týdny)

Stavba bude prováděná v jedné etapě.

Stavba bude prováděna v letním prázdninovém období, kdy bude ve škole omezený provoz. Postup výstavby si zpracuje dodavatel stavby a projedná s uživatelem a majitelem objektu.

Postup výstavby bude respektovat technologické postupy dle použitých materiálů

Orientační náklady stavby

Jsou uvedeny v rozpočtové části dokumentace.

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude prováděna jako jeden stavební objekt.

B - SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Charakteristika stavebního pozemku

Stavba bude prováděna ve stávajícím objektu na ulici Třanovského Frýdek-Místek, parc.č. 706/25 k.ú.Frýdek,.Jedná se o objekt občanské vybavenosti.

Pro zařízení staveniště bude využita plocha před vstupem do hospodářského objektu , poz. č. 706/24, jehož vlastníkem je investor.

B.2	Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Není požadavek na vypracování dodavatelské dokumentace stavby.

B.3	Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá povinnost zpracovat plán BOZP.

Po dobu provádění stavby je, ale nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí.

Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č.361//2007 Sb., č.272/2011 Sb. a 309/2006 Sb.v platném znění. Požadavky ČUBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele. Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN.

- Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Dle §14 zákona č. 309/2006 Sb je při působení více než jednoho zhotovitele na staveništi, zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V tomto konkrétním případě se nepředpokládá potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci.

V případě, kdy při realizaci stavby dojde k překročení počtu pracovníků dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. bude postupováno dle daného zákona.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s el. zařízeními.

Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5 [10], ČSN 75 6760 [11], ČSN 75 5455 [12], směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným vybavením, v prostoru stavby bude výrazně vyznačena cesta eventuálního úniku, v kanceláři stavbyvedoucího budou umístěna nouzová telefonní čísla rychlé pomoci.

Hlavní rizikové oblasti

Na stavbě se budou vyskytovat zejména tyto činnosti, spojené s potencionálními riziky ohrožení zdraví:

-   	práce ve výškách

Budou probíhat práce, při kterých bude hrozit pád z výšky nebo do volné hloubky menší než 10 m.

Při provádění prací ve výškách bude používáno lešení, které musí být provozováno dle návodu výrobce.

Montáž a demontáž rámového (modulového) lešení smí byt prováděna pouze lešenáři s platným průkazem, zdravotně způsobilými a proškolenými na tento typ lešení.

Lešení smí byt používáno až po jeho úplném dokončeni a vybavení. Na základě náležitého předání lešení do užívání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jeho montáž a toto musí být provedeno písemně dle W Č. 352/2005 Sb., § 3 odst. 2.

Pracovníci provádějící stavební práce  na střeše musí být zabezpečeni proti pádu.  Kotvící body pro uchycení si určí zhotovitel.

Při používání zvedací plošiny musí být zajištěn provoz osobou k této činnosti způsobilou.

Všeobecné požadavky:

Prostor potřebný pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se součástmi lešení musí být řádné připraven, tj. odvodněn, vyklizen, podklad urovnán a podle potřeby zpevněn (zásypy rýh a násypy zatížené lešením musí byt předem dostatečně zhutněny), zabezpečen proti ohrožení pracovníků (např. el, proudem) apod.

V montážním prostoru se mohou provádět pouze práce a činnost, které souvisí se stavbou. provozem a funkcí lešení. Jiné práce nebo stavebně — montážní činnost lze v montážním prostoru, provádět pouze výjimečně na základě návrhu, jímž musí byt prokázáno, že takovou činností nebude ohrožena stabilita ani bezpečnost provozu na lešení.

Je nutno prověřit, zda smontované lešení nebude bránit přístupu k vodovodním, plynovým a jiným uzávěrům, rozvodným skříním, hydrantům, apod.

Před montáži je nutné zkontrolovat všechny díly lešení a vyřadit poškozené díly, které nesmějí byt použity v konstrukci lešení.

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně

a)	1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

b)	2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

c)	2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

d)	1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m.

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.

Značení ohroženého prostoru páskou

a bezpečnostními tabulkami

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení.

- Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.

- Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.

- Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti.

-	manipulace s materiálem a jeho skladování

pohmožděniny, rozdrcení částí těla

celková fyzická zátěž, poranění pohybového aparátu

-	práce s elektrickými zařízeními (prodlužovací kabely, el. ruční nářadí atd.)

úraz elektrickým proudem, popáleniny

-	práce spojené s montáží a demontáží konstrukčních stavebních dílů

pohmožděniny, rozdrcení částí těla

celková fyzická zátěž, poranění pohybového aparátu

-	další práce související se stavební činností.

Další rizika vyplývající z činnosti zhotovitele, účastnících se výstavby, budou postupně doplňována a všichni zhotovitelé s nimi budou seznamováni prostřednictvím smluvního zhotovitele.

Povinností zaměstnanců je hlásit veškeré závady a nedostatky v oblasti BOZP, nebo i podezření na závady svému nadřízenému.

Prokazatelně se seznámit s riziky, vyskytujícími se na stavbě, je povinen každý zhotovitel. Dále je povinen s těmito riziky seznámit všechny své zaměstnance působící na stavbě.

- Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička s předepsaným vybavením, v prostoru stavby bude výrazně vyznačena cesta eventuelního úniku, v kanceláři stavbyvedoucího budou umístěna nouzová telefonní čísla rychlé pomoci.

- Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s el. zařízeními.

B.4	Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Na pozemku nejsou známy žádné požadavky na ochranná pásma. Lokalita se nenachází v záplavovém území, v území náchylné k sesuvům, ani v dobývacím prostoru hlubinné těžby.

Před zahájením úprav musí být vytýčeny veškeré stávající rozvody, které se v místech úprav samotné stavby nacházejí.

B.5	Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Staveniště bude u objektu a v uzavřeném oploceném prostoru areálu školky před hospodářským pavilonem školky.  V době nepřítomnosti pracovníků  bude materiál uzamčen a zabezpečen proti zcizení. Přístup a příjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Třanovského, k.ú. Frýdek přímo k objektu.

V oploceném prostoru bude umístěno mobilní WC a případně mobilní unimobuňka na uložení potřebného náčiní a materiálu.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob bude nebezpečný pouze výjezd z oplocené části před budovou č.p.404 na veřejnou komunikaci..

Při výjezdu automobilů bude doprava řízena pracovníky stavby, aby nedošlo ke zbytečnému zpomalení dopravy, případně dopravní nehodě. Výjezd je umístěn na přehledném málo frekventovaném místě s dobrým rozhledem na obě strany. Výjezd bude označen výstražným značením dle platných předpisů.

Stavební úpravy budou prováděny v období letních prázdnin, kdy bude provoz školky omezen.

Staveniště není  prosté práv třetích osob.

Stavební práce budou prováděny dle schváleného harmonogramu prací. Při sestavování harmonogramu je potřeba vzít v úvahu a respektovat požadavky provozovatele a technologické postupy jednotlivých prací.

Odkrytá místa střešní konstrukce budou během celé stavby zajištěna proti protečení dešti (povětrnostní vlivy) – např. zakrytím plachtou s podpůrnou konstrukcí.

Bude provedeno zabezpečení nově provedené zateplení fasády před poškozením při manipulačních pracích.

B.6	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zájmy dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Stavba nebude mít podstatný vliv na přírodu a krajinu. Jelikož se zde nenachází žádné dřeviny, ani památkové stromy, není nutno provádět jejich ochranu. Neohrozí volně žijící živočichy ani planě rostoucí rostliny. Stavba i nadále bude zachovávat ekologické funkce a vazby v krajině. Stavba nepodléhá posouzení vlivu na soustavu chráněných území Natura 2000 a rovněž nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo provedení stanoviska EIA.

Stavbou vzniknou požadavky na likvidaci zbytků stavebních materiálů. Stavební odpad bude odvezen na příslušnou skládku stavebního odpadu, popř. jej stavební firma odveze a uloží ve svém sídle, anebo bude uložen investorem pro použití v době pozdějších oprav. Vybouraný materiál je potřeba likvidovat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. V celém prostoru stavby budou provedeny opatření k zajištění stávajících inženýrských sítí a rozvodů. Vybouraný stavební materiál bude odvezen a uložen na skládku stavebního odpadu do vzdálenosti 5 km.

Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností  dle vyhláška č. 381/2001 Sb. lze zařadit do kategorizace odpadů následovně:

Kód odpadu                 Druh stavebního odpadu                 Kategorie

03 01 05                       Hobliny odřezky, desky, piliny             O       skládka

15 01 01                       Papírový nebo lepenkový obal            O       sběrné suroviny

15 01 02                       Plastový obal                                       O       sběrné suroviny

17 01 03                       Keramické výrobky                              O        skládka

17 02 01                       Dřevo                                                   O        skládka

17 04 05                       Kovy –železo, ocel                               O       sběrné suroviny

05 01 17                       Asfaltové směsi                                    N       sběrné suroviny

Dodavatel stavby předloží po provedení stavby potřebné doklady, prokazující jak bylo s odpady naloženo.

Ochrana ovzduší a ochrana proti hluku

Ochrana ovzduší bude v souladu se stávajícími předpisy, kdy nedojde k překročení povolených hodnot znečištění. Investor (popř. stavební firma) bude odpovědný za způsob provádění stavebních prací tak, aby zbytečně neběžel motor stavebních strojů při nakládce a vykládce materiálu a jeho přítomnost na stavbě byla omezena na dobu nezbytně nutnou.

Ochrana proti hluku bude v souladu se stávajícími předpisy, kdy nedojde k překročení povolených hodnot. Vliv na životní prostředí se soustřeďuje především na hluk během výstavby. Veškeré práce budou prováděny mimo dobu pracovního klidu a investor bude odpovědný za provedení prací s maximálním ohledem na své okolí.

Ochrana vody dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Stavba nebude mít negativní vliv po dokončení na okolní pozemky a stavby. Prováděním ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod. Realizací záměru nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky, neohrozí tedy jakost povrchových ani podzemních vod.

Ochrana půdy

Zájmy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Pozemek parcela 706/25 a 706/24  je zapsán na LV 1 vedeného u Katastrálního úřadu pro MS kraj, územní pracoviště Frýdek-Místek, jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha a není pod ochranou zemědělského půdního fondu.