## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [15 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | DH | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV | [27 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Frydek-Mistek | [8 empty] | Datum: |  | 23. 5. 2017 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | DH
| Stavba: | [6 empty] | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV
| Místo: | [6 empty] | Frydek-Mistek | [6 empty] | Datum: |  | 23. 5. 2017
| Objednatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c45e2cfb-8c33-434f-9585-5afd3bfeb41b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 00 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {69d082a7-1aaa-4f2c-994f-bf6d71609ff4} | {c45e2cfb-8c33-434f-9585-5afd3bfeb41b}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Hřiště | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {81208807-7718-41ec-b8cc-e6e83285259d} | {c45e2cfb-8c33-434f-9585-5afd3bfeb41b}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
[14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO 00 - Vedlejší a ostatn...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {69d082a7-1aaa-4f2c-994f-bf6d71609ff4}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV
| Objekt: |  | SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 23. 5. 2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV
Objekt: |  |  | SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 23. 5. 2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | -1
| VN - Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ON - Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VP - Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
| Zařízení staveniště | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [7 empty] | 0 | [5 empty] | snížená | [15 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV
Objekt: |  |  | SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 23. 5. 2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| VN - Vedlejší náklady | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 039 00-2000 | Zařízení staveniště, viz.popis položky |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
|  |  | Náklady spojené s případným vypracováním projekt.dokumentace; pro ZS, případná příprava území pro ZS, vlastní vybudování; objektů ZS, náklady na provoz ZS a náklady spojené s likvidací ZS; včetně uvedení území do původního stavu; Oplocení vlastního staveniště; (ZS není možné napojit na zdroj energií) | [22 empty] | P | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 012 20-3001 | Vytýčení stavby před výstavbou |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 012 20-3002 | Vytýčení inženýrských sítí |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 051 21-0191 | Závěrečná kontrola kvalifikovanou osobou-revize |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 051 21-0192 | Vyhotovení provozního řádu hřiště-návrh, zpracování, vyvěšení (tabule) dle podkladů investora |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| ON - Ostatní náklady | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012 20-3003 | Vyhotovení geometrického plánu stavby, sloužícího pro vklad do KN-3.paré |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
|  |  | Vytýčení stavby a inž.sítí, zaměření; skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu -3.paré | [22 empty] | P | 1
2 | K | 013 25-4000 | Dokumentace skutečného provedení stavby-3.paré |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
|  |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,; předání objednateli v požadované formě a počtu -3.paré | [22 empty] | P | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 043 19-4000 | Hutnící zkoušky |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
|  |  | Položka zahrnuje předpokládané zkoušky statickou deskou | [22 empty] | P | 1
4 | K | 072 00-2000 | Zajištění dopravně inženýrských opatření |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | Náklady na vyhotovení návrhu dopravně inženýrských opatření,; jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi vč. Policie ČR; eventuální zajištění vydání stanovení; realizace opatření během stavby, vč.odstranění po; ukončení prací | [22 empty] | P | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VP - Vícepráce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## SO 01 - Hřiště
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {81208807-7718-41ec-b8cc-e6e83285259d}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV
| Objekt: |  | SO 01 - Hřiště
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 23. 5. 2017
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV
Objekt: |  |  | SO 01 - Hřiště
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 23. 5. 2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | -1
| 1 - Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 - Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 18 - Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 - Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 59.1 - Povrch hřiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 59.2 - Herní vybavení a mobiliář |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 91 - Doplňkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 99 - Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VP - Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
| Zařízení staveniště | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [15 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [7 empty] | 0 | [5 empty] | snížená | [15 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV
Objekt: |  |  | SO 01 - Hřiště
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 23. 5. 2017
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 66.8504 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121 10-1103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |  |  | m3 | 9.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
|  |  | Sejmutí humózní vrstvy v tl. 100 mm pro navazující úpravy; Úpravy okolo nového hřiště; Úpravy plochy původního chodníku | [22 empty] | P | 1
2 | K | 122 20-1101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 |  |  | m3 | 65.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
|  |  | Zpevněná plocha | [22 empty] | P | 1
|  |  | 249*0,3 |  |  |  | 74.7 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | -9,650 "Viz 1/1 (121101103)" |  |  |  | -9.65 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 65.05 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122 20-1109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 |  |  | m3 | 65.05 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 133 20-1101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 5.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
|  |  | Základy hracích prvků; Základy laviček a odpadkového koše; Oplocení hřiště | [22 empty] | P | 1
|  |  | 3,53 |  |  |  | 3.53 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,60 |  |  |  | 0.6 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,89 |  |  |  | 0.89 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.02 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133 20-1109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 5.02 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 174 10-1101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
|  |  | Stávající část chodníku | [22 empty] | P | 1
|  |  | 27,5*0,2 |  |  |  | 5.5 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5.5 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162 70-1105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 64.57 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | PC1.1 | Poplatek za skládku horniny |  |  | t | 109.769 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
|  |  | 64,570 "Viz 1/7 (162701105)"*1,7 |  |  |  | 109.769 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 109.769 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181 10-1102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  | m2 | 290.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
|  |  | Zpevněná plocha | [22 empty] | P | 1
| 11 - Přípravné a přidružené práce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PC11.1 | Odstranění laviček, odvoz a uložení na skládku (dřevo, ocel, beton) |  |  | ks | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | PC11.2 | Odstr.stáv.pískoviště cca 5,5 m, odv.do 10 km, popl.za skládku (beton využit v rámci st.-cca 2,4 m3) |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
3 | K | 113 10-7163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm |  |  | m2 | 61.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
|  |  | Chodník | [22 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 61,50 |  |  |  | 61.5 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 61.5 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113 20-2111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých |  |  | m | 148.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
|  |  | Chodníkové a parkové obruby; Hřiště; Chodník | [22 empty] | P | 1
5 | K | 113 10-6121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic |  |  | m2 | 14.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
|  |  | U pískoviště | [22 empty] | P | 1
|  |  | 14,70 |  |  |  | 14.7 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 14.7 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 961 04-4111 | Bourání základů z betonu prostého |  |  | m3 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
|  |  | Základní hrací prvek | [22 empty] | P | 1
7 | K | 97721111R | Řezání betonových konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou |  |  | m | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
|  |  | 0,5*2 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 962 04-2321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého |  |  | m3 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
9 | K | 979 08-1111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  |  | t | 76.695 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
|  |  | V položce je zakalkulováno i naložení na dopravní prostředek; a složení na skládku, bez poplatku | [22 empty] | P | 1
|  |  | 40,59+35,28 |  |  |  | 75.87 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,825 |  |  |  | 0.825 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 76.695 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 979 08-1121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 690.255 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
11 | K | PC11.3 | Poplatek za skládku-kamenivo s příměsí zeminy |  |  | t | 40.59 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
|  |  | 61,5*0,66 |  |  |  | 40.59 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 40.59 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | PC11.4 | Poplatek za skládku-beton |  |  | t | 36.108 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
|  |  | Obrubník; Dlažba; Beton | [22 empty] | P | 1
| 18 - Povrchové úpravy terénu | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.024474 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 181 30-1101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  |  | m2 | 96.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
|  |  | Úpravy okolo nového hřiště; Úpravy plochy původního chodníku | [22 empty] | P | 1
|  |  | 70 |  |  |  | 70 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 26,50 |  |  |  | 26.5 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 96.5 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 167 10-1101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 9.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
|  |  | Úpravy okolo nového hřiště; Úpravy plochy původního chodníku | [22 empty] | P | 1
3 | K | 162 20-1102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 9.65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
|  |  | 9,650 "Viz 18/2 (167101101)" |  |  |  | 9.65 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 9.65 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 180 40-2111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 |  |  | m2 | 96.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | M | 572410 | Osivo směs travní parková, mírná zátěž |  |  | kg | 3.474 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.003474 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
5 | K | 18200113R | Plošná úprava terénu - vyrovnání ploch poškozených provozem stavby |  |  | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
|  |  | Předběžně | [22 empty] | P | 1
|  |  | 100 |  |  |  | 100 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 100 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 18481312R | Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo ve svahu 1 : 5 do hl. 500 mm |  |  | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0021 | 0.021 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| 2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.1422 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 271 57-1111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného |  |  | m3 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.16 | 0.324 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
|  |  | Základy hracích prvků | [22 empty] | P | 1
|  |  | 0,15 |  |  |  | 0.15 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.15 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273 32-1115 | Základové desky ze ŽB C 16/20 |  |  | m3 | 2.52 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
|  |  | Základy hracích prvků | [22 empty] | P | 1
3 | K | 273 35-1215 | Zřízení bednění stěn základových desek |  |  | m2 | 3.99 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00103 | 0.0041097 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
|  |  | Základy hracích prvků | [22 empty] | P | 1
|  |  | 3,99 |  |  |  | 3.99 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3.99 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 273 35-1216 | Odstranění bednění stěn základových desek |  |  | m2 | 3.99 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
5 | K | 273 36-1921 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi |  |  | t | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0588 | 0.15882 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
|  |  | Síť 100/100/6 | [22 empty] | P | 1
|  |  | 0,150 |  |  |  | 0.15 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.15 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 275 31-3611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 |  |  | m3 | 1.62 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2563 | 3.6553 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
|  |  | Základy hracích prvků; Základy laviček a koše na odpadky | [22 empty] | P | 1
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.2943 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 338 17-1123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním |  |  | kus | 38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.17489 | 6.6458 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
|  |  | Beton C 25/30 | [22 empty] | P | 1
|  |  | 38,00 |  |  |  | 38 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 38 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
0 | M | 55342263 | Sloupek plotový z ocel.trubek, pozinkovaný a plast.zelený, 1700/60/60 mm-vč.krycího víčka |  |  | kus | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0065 | 0.247 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
2 | K | 348 17-1120 | Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° |  |  | m | 65 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | M | 55345910 | Rámový plotový dílec 3D ZN+plast.zel., v.=1030 mm, pole dl-.0,6- 2,5 m, prům. drátu 5 mm, cena za bm |  |  | bm | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0041 | 0.2665 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
3 | K | 34810121R | Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
0 | M | 55345971 | Branka jednokřídlá, pozinkovaná + zelený plast, 1000x1030 mm, vč.zámku a čtyř klíčů |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
4 | K | 34810123R | Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | M | 55345985 | Brána pro údržbu, dvojkřídlá otvírání 180 st., pozink.+ zel.plast, 4000x1030 mm, vč,zámku a 4 klíčů |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| 5 - Komunikace | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 56480111R | Podklad z kameniva drceného frakce 0-4, pozhutnění tl 1 cm |  |  | m2 | 197 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
|  |  | Herní plocha | [22 empty] | P | 1
|  |  | 197 |  |  |  | 197 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 197 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 56481111R | Podklad zkameniva drceného fr.4-8 mm, po zhutnění tl 6 cm |  |  | m2 | 197 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
|  |  | Frakce 4-8; Herní plocha | [22 empty] | P | 1
3 | K | 564 86-1111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm |  |  | m2 | 197 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
|  |  | Frakce 0-32; Herní plocha | [22 empty] | P | 1
|  |  | 197 |  |  |  | 197 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 197 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.6518 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 596 21-1111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 |  |  | m2 | 33.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08425 | 2.8224 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
|  |  | Včetně podkladní vrstvy v tl. 40 mm; U pískoviště | [22 empty] | P | 1
0 | M | 59245180 | Dlažba zámková tl. 6 cm - přírodní |  |  | m2 | 34.17 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.132 | 4.5104 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
2 | K | 596 21-1211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 |  |  | m2 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08565 | 5.139 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
|  |  | Včetně podkladní vrstvy v tl. 40 mm; Přístup k hřišti | [22 empty] | P | 1
|  |  | 60 |  |  |  | 60 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 60 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
0 | M | 59245217 | Dlažba zámková přírodní tl. 8 cm - šedá |  |  | m2 | 61.2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15 | 9.18 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
3 | K | 564 86-1111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm |  |  | m2 | 93.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
|  |  | Frakce 0-32; Přístup ke hřišti; U pískoviště | [22 empty] | P | 1
| 59.1 - Povrch hřiště | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PC59.1.1 | Pryžová dopadová plocha tl. 30 mm, dodávka a montáž (viz.popis položky) |  |  | m2 | 197 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
|  |  | Pryžová dopadová plocha tl. 30 mm (20 mm SBR, 10 mm ve hmotě; probarvené EPDM pojené PU pojivem), barevné provedení dle; grafického návrhu prováděcí PD, certifikace systému dle; ČSN EN 1177 a 1176 na kritickou výšku pádu min. 2 000 mm.; Doložit protokol o zkoušce toxicity povrchu EPDM dle DIN 18035-7; na polyciklické aromatické uhlovodíky dle nařízení komise EU; č.494/2011, příl-XVII, bod 50PAU; Herní plocha | [22 empty] | P | 1
|  |  | 197 |  |  |  | 197 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 197 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | PC59.1.2 | Grafický motiv - skákací panák |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| 59.2 - Herní vybavení a mobiliář | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.8599 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PC59.2.1 | Herní prvek "Řetězová dvouhoupačka", dodávka a montáž |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | PC59.2.2 | Herní prvek "Kombinovaná lezecí a šplhací sestava", dodávka a montáž |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
3 | K | PC59.2.3 | Herní prvek "Vahadlová houpačka", dodávka a montáž |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | PC59.2.4 | Herní prvek "Kolotoč sezení", dodávka a montáž |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
5 | K | PC59.2.5 | Herní prvek "Skluzavka s prolezem", dodávka a montáž-tvar létající talíř, provedení EPDM+kov |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
|  |  | 1 |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | PC59.2.6 | Herní prvek-pískoviště z pryžových dílů, dodávka a montáž |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
|  |  | Dodávka a montáž (viz.výkres pískoviště); -pískoviště montované z pryžových navzájem slepených; dílců PU lepidlem, čtyřúhelník, délka strany 3710 mm, plocha; pískoviště 9,3 m2, profil dílců 230/300 mm, průměr spojovacích; prvků 230 mm, barva zeleno červená nebo obdobná kombinace; včetně dodávky 3 m3 certifikovaného písku s hygienickým; atestem, podklad pod pískem geotextilie 500g/m2 vodopropustná | [22 empty] | P | 1
10 | K | 93612411R | Dodávka a montáž lavičky parkové-viz.popis položky |  |  | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3574 | 1.787 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
|  |  | Lavička parková, rozměry 1600/500/800-celk.výška, dřevěná; prkna s impregnací dle EN 71/3 (bezp.pro dětské hračky) | [22 empty] | P | 1
|  |  | 5 |  |  |  | 5 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 5 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 93610421R | Dodávka a pevné osazení odpadkového koše (viz.popis položky) |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0729 | 0.0729 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
|  |  | Provedení kov (komaxit šedý) + plast; pevný základ | [22 empty] | P | 1
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.001342 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 622 45-1101 | Vyspravení povrchu neomítaných betonových nebo ŽB stěn a štítů vnějších MC pro omítky |  |  | m2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00671 | 0.001342 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
|  |  | 0,2*0,5*2 |  |  |  | 0.2 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 0.2 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 91 - Doplňkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochách | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 31.8763 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 271 57-1111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného |  |  | m3 | 5.355 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.16 | 11.5668 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
2 | K | 916 56-1111 | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou |  |  | m | 157 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10108 | 15.8696 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
|  |  | Herní plocha; Dlažba | [22 empty] | P | 1
|  |  | 81 |  |  |  | 81 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 76 |  |  |  | 76 | [18 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 157 | [18 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
0 | M | 59217305 | Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm |  |  | kus | 317.14 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.014 | 4.44 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| 99 - Přesun hmot | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 998 22-2011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva |  |  | t | 66.85 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VP - Vícepráce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0