## List1
Stavba : | Požární zbrojnice Chlebovice
Část : | Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení
Investor : | Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek
Příloha : | 103 - Výkaz výměr
Rekapitulace nákladů
800-731 | Kotelna |  | Kč,-;
800-732 | Strojovna |  | Kč,-
800-733 | Potrubí |  | Kč,-
800-734 | Armatury |  | Kč,-
800-735 | Otopná tělesa |  | Kč,-
800-713 | Izolace tepelné |  | Kč,-
800-721,722 | Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod |  | Kč,-
800-723 | Vnitřní, NTL plynovod |  | Kč,-
800-723 | Demontáž vnitřního, NTL plynovodu
| HZS |  | Kč,-
| Bourací práce, zednická výpomoc |  | Kč,-
| Celkem bez DPH |  | Kč,-
| DPH 21% |  | Kč,-
Celkem s DPH
Vypracoval : | ing. Klich
Datum : | listopad | 2017
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
Kotelna
Cena dle dodavatele | Plynový, nástěnný, kondenzační kotel, s rozsahem výkonu
Q = 3,2 - 32kW; s plynulou modulací výkonu 1:10, s integrovaným,
| modulovaným čerpadlem |  | ks | 1 |  | 0
73123-9125 | Dtto - montáž, seřízení a uvedení do provozu |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Koaxiální odkouření (D60/D100mm) : 1 ks trubka s hrdlem 0,25m; 1ks trubka
trubka s hrdlem 0,5m; 1ks trubka s hrdlem 1,0m; 3ks trubka s hrdlem 2,0m;
| 1ks revizní koleno 87°; 1ks koleno 87°; 1ks vertikální, komínová koncovka |  | soubor | 1 |  | 0
| Montáž odkouření |  | soubor | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Vnější sonda |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Elektroinstalace ke kotli a k regulaci |  | soubor | 1 |  | 0
| Kotelna celkem |  |  |  |  | 0
800-732 | Strojovna
73233-1714 | Expanzní nádoba tlaková, V = 25 litrů , PN10 |  | ks | 1 |  | 0
| Strojovna celkem |  | Kč,- |  |  | 0
Potrubí
73322-3202 | Potrubí z hladkých, měděných trubek, spojovaných pájením D15x1mm |  | m | 102 |  | 0
73322-3203 | Potrubí z hladkých, měděných trubek, spojovaných pájením D18x1mm |  | m | 7 |  | 0
73322-3204 | Potrubí z hladkých, měděných trubek, spojovaných pájením D22x1mm |  | m | 24 |  | 0
73322-3205 | Potrubí z hladkých, měděných trubek, spojovaných pájením D28x1,5mm |  | m | 19 |  | 0
73329-1101 | Tlaková zkouška těsnosti měděného potrubí do D35x1,5mm |  | m | 152 |  | 0
| Potrubí celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-734 | Armatury
Cena dle výrobce | Termostatický ventil otopného tělesa, G15 |  | ks | 14 |  | 0
Cena dle výrobce | Termostatická hlavice otopného tělesa - D+M |  | ks | 5 |  | 0
Cena dle výrobce | Ruční hlavice otopného tělesa - D+M |  | ks | 1 |  | 0
73421-1120 | Automatický, odvzdušňovací ventil, G15 |  | ks | 2 |  | 0
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
73425-1212 | Pojistný ventil, typ R140, G15, otevírací přetlak 0,25MPa |  | ks | 1 |  | 0
73426-1717 | Regulační, radiátorové šroubení s vypouštěním, G15 |  | ks | 22 |  | 0
73429-1123 | Kohout vypouštěcí, G15 |  | ks | 9 |  | 0
73429-1243 | Filtr, G20 |  | ks | 1 |  | 0
73429-2714 | Kulový kohout uzavírací, G20 |  | ks | 3 |  | 0
73442-1102 | Manometr, průměr 63mm, rozsah 0 - 0,4 MPa |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Přepouštěcí ventil, G20 - D+M |  | ks | 1 |  | 0
| Armatury celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-735 | Otopná tělesa
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné těleso, s rovnou, čelní plochou,
| 600 - 12 článků, s bočním připojením pravým nebo levým |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné těleso, s rovnou, čelní plochou,
| 800 - 6 článků, s bočním připojením pravým nebo levým |  | ks | 2 |  | 0
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné těleso, s rovnou, čelní plochou,
| 800 - 16 článků, s bočním připojením pravým nebo levým |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné těleso, s rovnou, čelní plochou,
| 800 - 18 článků, s bočním připojením pravým nebo levým |  | ks | 2 |  | 0
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné těleso, s rovnou, čelní plochou,
| 600 - 14 článků, se spodním připojením pravým nebo levým |  | ks | 3 |  | 0
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné těleso, s rovnou, čelní plochou,
| 600 - 16 článků, se spodním připojením pravým nebo levým |  | ks | 2 |  | 0
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné těleso, s rovnou, čelní plochou,
| 600 - 18 článků, se spodním připojením pravým nebo levým |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné těleso, s rovnou, čelní plochou,
| 600 - 20 článků, se spodním připojením pravým nebo levým |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Hliníkové, článkové, otopné tělesé, s rovnou, čelní plochou,
| 800 - 10 článků, se spodním připojením pravým nebo levým |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Montážní set (4x růžice 1/2" s teflonovým těsněním, zátka 1/2", odvzušňovací
| ventil 1/2") pro otopné těleso |  | soubor | 14 |  | 0
Cena dle dodavatele | Upevňovací set do zdi pro otopné těleso |  | soubor | 14 |  | 0
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
| ventil 1/2") pro otopné těleso |  | soubor | 7 |  | 0
73513-1312 | Montáž otopných těles - 6 až10 článků |  | soubor | 3 |  | 0
73513-1313 | Montáž otopných těles - 12 až 14 článků |  | soubor | 4 |  | 0
73513-1314 | Montáž otopných těles - 16 až18 článků |  | soubor | 6 |  | 0
73513-1315 | Montáž otopných těles - přes 18 článků |  | soubor | 1 |  | 0
| Otopná tělesa celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-713 | Izolace tepelné
Cena dle výrobce | Termoizolační PE pouzdra, tl. 13mm pro měděné potrubí D15mm |  | m | 43 |  | 0
Cena dle výrobce | Termoizolační PE pouzdra, tl. 13mm pro měděné potrubí D18mm |  | m | 4 |  | 0
Cena dle výrobce | Termoizolační PE pouzdra, tl. 20mm pro měděné potrubí D22mm |  | m | 24 |  | 0
Cena dle výrobce | Termoizolační PE pouzdra, tl. 20mm pro měděné potrubí D28mm |  | m | 19 |  | 0
Cena dle dodavatele | Montáž termoizolačních pouzder |  | m | 90 |  | 0
| Izolace tepelné celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-721, 722 | Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod
72122-6521 | Sifon (zápachová uzávěrka) pro napojení kondenzátu z plynového kotle |  | ks | 1 |  | 0
72217-4002 | Potrubí vnitřního vodovodu PPR D20x2,8mm pro připojení PKK |  | m | 6 |  | 0
72217-4003 | Kondenzátní potrubí PPR D25x3,5mm pro odvod kondenzátu z PKK |  | m | 10 |  | 0
72218-1111 | Ochrana vodovodního potrubí D20mm plstěnými pásy |  | m | 6 |  | 0
72224-0122 | Kulový kohout PPR, D20mm |  | ks | 1 |  | 0
| Vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod celkem |  | Kč, |  |  | 0
800-723 | Vnitřní, NTL plynovod
72315-0365 | Chránička ocelová, průměr 38/2,6mm, délky 0,5m |  | ks | 2 |  | 0
72318-1023 | Potrubí z hladkých, měděných trubek D22mm, spojovaných lisováním |  | m | 15 |  | 0
72323-1163 | Kulový, plynový kohout, G20 |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Syntetický nátěr potrubí barvy okru dvojnásobný, s 1x emailováním na
| základní nátěr |  | m | 15 |  | 0
| Vnitřní, NTL plynovod celkem |  |  |  |  | 0
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
800-723 | Demontáž vnitřního, NTL plynovodu
72315-0801 | Demontáž potrubí do D32mm svařovaného z ocelových trubek hladkých |  | m | 25 |  | 0
Cena dodavatele | Demontáž plynových topidel |  | ks | 6 |  | 0
| Demontáž vnitřního, NTL plynovodu celkem |  | Kč,- |  |  | 0
HZS
HZS | Topná zkouška, zaregulování otopného systému |  | hod | 8 |  | 0
HZS | Revize plynu |  | soubor | 1 |  | 0
HZS | Revize elektro |  | soubor | 1 |  | 0
HZS | Kominická revize |  | soubor | 1 |  | 0
| HZS celkem |  | Kč,- |  |  | 0
Bourací práce, zednická výpomoc
Cena dle dodavatele | Zhotovení prostupových otvorů ve zdivu a stropu pro prostup potrubí,
zhotovení drážek ve zdivu pro uložení potrubí, vyspravení a zaomítání
| otvorů a drážek |  | soubor | 1 |  | 0
| Bourací práce, zednická výpomoc celkem |  | Kč,- |  |  | 0