## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [17 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {2c030d4d-7e69-4f09-84ea-8fd7552911b6}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 291 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Centrum aktivních seniorů | [25 empty] | 0,1
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Frýdek - Místek | [7 empty] | Datum: |  | 2. 11. 2017 | [15 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [12 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [11 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Ing. Petr Kudlík | [11 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [30 empty] | 0,01
[12 empty] | Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace. Cenová soustava ÚRS Praha 2016/2 | [20 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 908144.15
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 908144.15 |  |  |  |  | 190710.27
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 1098854.42
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 291
| Stavba: | [6 empty] | Centrum aktivních seniorů
| Místo: | [6 empty] | Frýdek - Místek | [5 empty] | Datum: |  | 2. 11. 2017
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  | Ing. Petr Kudlík |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [11 empty] | 908144.15 |  |  |  | 1098854.42 |  |  | 0 | 190710.27 | 0 | 190710.27 | 0 | 0 | 0 | 908144.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2c030d4d-7e69-4f09-84ea-8fd7552911b6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 2 |  |  |  | SO 08 Kanalizační přípojka | [6 empty] | 908144.15 |  |  |  | 1098854.42 | STA |  | 0 | 190710.27 | 0 | 190710.27 | 0 | 0 | 0 | 908144.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {90f726f7-2c91-456f-a4eb-811bb9753470} | {2c030d4d-7e69-4f09-84ea-8fd7552911b6} | 2

## 2 - SO 08 Kanalizační pří...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {90f726f7-2c91-456f-a4eb-811bb9753470}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Centrum aktivních seniorů
Objekt:
2 - SO 08 Kanalizační přípojka
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Frýdek - Místek |  |  | Datum: | 2. 11. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Petr Kudlík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací vychází z textových a výkresových částí dokumentace. Cenová soustava ÚRS Praha 2016/2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 908144.15
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 908144.15 |  |  | 21% | 190710.27
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1098854.42
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Centrum aktivních seniorů
Objekt:
2 - SO 08 Kanalizační přípojka
Místo: |  |  | Frýdek - Místek |  |  | Datum: | 2. 11. 2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Petr Kudlík
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 908144.15 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 908144.15
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 370069.82
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 579.06
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 6760.16
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 11933.54
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 27369.06
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 420320.8
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 9579.75
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 9513.69
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 52018.27
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Centrum aktivních seniorů
Objekt:
2 - SO 08 Kanalizační přípojka
Místo: |  |  | Frýdek - Místek |  |  | Datum: | 2. 11. 2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Petr Kudlík
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 908144.15 | [5 empty] | 0 |  | 530.907 |  | 18.744 |  | D | -1 | [10 empty] | 908144.15
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 908144.15 | [5 empty] | 0 |  | 530.907 |  | 18.744 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 908144.15
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 370069.82 | [5 empty] | 0 |  | 509.8826 |  | 18.744 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 370069.82
1 | K | 113107011 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 16.5 | 78.38 | 1293.27 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1293.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1293.27 | 4 | 1966957288
| VV |  | v.č.D08-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107022 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 16.5 | 235.14 | 3879.81 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 3.8775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3879.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3879.81 | 4 | -1850625034
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107026 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm při překopech inž sítí | m2 | 16.5 | 489.88 | 8083.02 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 9.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8083.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8083.02 | 4 | 1461354647
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 16.5 | 137.17 | 2263.31 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 2.9865 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2263.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2263.31 | 4 | -2068666521
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m | 1 | 196.22 | 196.22 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00868 | 0.00868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 196.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196.22 | 4 | 121459794
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 5 | 156.76 | 783.8 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 783.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783.8 | 4 | -610212665
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 12 | 289.03 | 3468.36 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3468.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3468.36 | 4 | 426228255
| VV |  | 6*1*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 74.5 | 186.15 | 13868.18 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 13868.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13868.18 | 4 | -337140439
| VV |  | Retence | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8*1,6*2,46+26,8*0,85*2,46/2 |  | 74.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.464 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,5 |  | 74.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 131203101 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 5.74 | 960.17 | 5511.38 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5511.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5511.38 | 4 | 994805221
| VV |  | SONDA pro zjištění hloubky a uložení kanalizace a ostatních sítí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*1,5*2,55) |  | 5.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.738 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,74 |  | 5.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 182.33 | 186.15 | 33940.73 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33940.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33940.73 | 4 | -578985498
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1*2,81+22,4*1*2,49+3,4*1*2,43+7,2*1*1,91+18,5*1*1,77+17,1*1*1,52 |  | 167.437 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,8*(2,52+2,45+2,34+1,68+1,35) |  | 14.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.327 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 182,33 |  | 182.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 182.33 | 29.39 | 5358.68 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5358.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5358.68 | 4 | -1395703199
| VV |  | 182,33 |  | 182.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 388.64 | 44.09 | 17135.14 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.32646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 17135.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17135.14 | 4 | -851658393
| VV |  | 11*2,81*2+22,4*2,49*2+3,4*2,43*2+7,2*1,91*2+18,5*1,77*2+17,1*1,52*2 |  | 334.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,8+1,8)*10,34 |  | 53.768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 388.642 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 388,64 |  | 388.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 388.64 | 14.7 | 5713.01 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5713.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5713.01 | 4 | 1580920824
| VV |  | 388,64 |  | 388.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 161101101.1 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 262.57 | 29.39 | 7716.93 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7716.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7716.93 | 4 | 585058848
| VV |  | 74,5+5,74+182,33 |  | 262.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m | m3 | 5.74 | 26.45 | 151.82 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151.82 | 4 | -425687264
| VV |  | 5,74 |  | 5.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 256.83 | 132.27 | 33970.9 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 33970.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33970.9 | 4 | -290035828
| VV |  | 74,5+182,33 |  | 256.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 256.83 | 48.99 | 12582.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12582.1 | 4 | 1834721302
| VV |  | 256,83 |  | 256.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 256.83 | 7.84 | 2013.55 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2013.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013.55 | 4 | -237018097
| VV |  | 256,83 |  | 256.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 513.66 | 88.18 | 45294.54 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 45294.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45294.54 | 4 | -303640924
| VV |  | 256,83*2 |  | 513.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 207.33 | 48.99 | 10157.1 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10157.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10157.1 | 4 | -955458038
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03,D08-05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp kopané sondy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,74 |  | 5.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp dobře hutnitelným materiálem rýhy potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 182,33-(13,02+29,8)-(0,3*0,3*3,14*10,34) |  | 136.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp dobře hutnitelným materiálem jámy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,5-(4,8+3,78)-(0,3*0,3*3,14*1,62*2) |  | 65.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 207.332 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 207,33 |  | 207.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583336800 | Kamenivo těžené hrubé frakce 22-63 | t | 414.66 | 284.13 | 117817.35 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 414.66 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 117817.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117817.35 | 4 | 1898128330
| VV |  | 207,33*2 |  | 414.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 175101101 | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 44.6 | 289.03 | 12890.74 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12890.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12890.74 | 4 | 1530007015
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03,D08-05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RÝHY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,6*1*0,5 |  | 39.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Retenční objekt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,8+1,6+1,6)*1,6*0,2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,6 |  | 44.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 583373030 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 | t | 85.103 | 274.33 | 23346.31 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 85.103 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 23346.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23346.31 | 4 | 1027044307
| VV |  | 48,63*1,75 |  | 85.103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 583373440 | štěrkopísek frakce 0-32 | t | 9.6 | 274.33 | 2633.57 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 9.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2633.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2633.57 | 4 | -1429921423
| VV |  | 4,8*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 579.06 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 579.06
25 | K | 215901101 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | m2 | 98.48 | 5.88 | 579.06 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 579.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579.06 | 4 | 1956532108
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03,D08-05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,6*1+11,8*1,6 |  | 98.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6760.16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 6760.16
26 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 92 | 73.48 | 6760.16 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6760.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6760.16 | 4 | 2144577548
| VV |  | 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 11933.54 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 11933.54
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 16.8 | 710.33 | 11933.54 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11933.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11933.54 | 4 | 1756696427
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03,D08-05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,6*1*0,15 |  | 11.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,8*1,6*0,2 |  | 3.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,8*0,15*5 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.796 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 27369.06 | [5 empty] | 0 |  | 18.0541 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 27369.06
28 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 16.5 | 107.77 | 1778.21 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.27994 | 4.619 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1778.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1778.21 | 4 | -384717195
| VV |  | V.Č.D08-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 566901242 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm | m2 | 16.5 | 137.17 | 2263.31 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.26244 | 4.3303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2263.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2263.31 | 4 | -1677216094
| VV |  | V.Č.D08-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 566901262 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm | m2 | 16.5 | 1014.05 | 16731.83 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.39561 | 6.5276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 16731.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16731.83 | 4 | 1362597836
| VV |  | V.Č.D08-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 572141112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm | m2 | 16.5 | 399.74 | 6595.71 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.1562 | 2.5773 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6595.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6595.71 | 4 | -1153057870
| VV |  | V.Č.D08-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 420320.8 | [5 empty] | 0 |  | 2.9126 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 420320.8
32 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC [KG systém] v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200 | m | 92 | 411.5 | 37858 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00482 | 0.44344 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 37858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37858 | 4 | -638178071
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,6*1,15 |  | 91.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 877355221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 | kus | 2 | 195.95 | 391.9 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 391.9 | 4 | -1434801289
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286113940 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45° | kus | 2 | 222.41 | 444.82 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.00494 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 444.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444.82 | 4 | -70558238
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 9 | 146.96 | 1322.64 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1322.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1322.64 | 4 | 593167778
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+4+2+1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 286113660 | koleno kanalizace plastové KG 200x45° | kus | 2 | 135.21 | 270.42 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 270.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270.42 | 4 | -832513565
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 286115080 | redukce kanalizace plastová KG 200/160 | kus | 4 | 94.06 | 376.24 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.00316 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 376.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376.24 | 4 | -1845490119
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 286115060 | redukce kanalizace plastová KG 160/125 | kus | 1 | 57.81 | 57.81 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 57.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.81 | 4 | 1874223184
39 | M | 286115900.111 | Spojka pro napojení kanalizace do těla plastové šachty DN200 | kus | 2 | 247.88 | 495.76 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 495.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495.76 | 4 | 999163226
| VV |  | Spojka zajišťující vodotěsnost v místě napojení na plastovou šachtu- DN200 napojení kanalizace do těla šachty Š3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 28611559.112 | Spojka pro napojení kanalizace do těla plastové šachty DN150 | kus | 1 | 184.2 | 184.2 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184.2 | 4 | 1030333993
| VV |  | Spojka zajišťující vodotěsnost v místě napojení na plastovou šachtu- DN150 napojení kanalizace do těla šachty Š3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 8911111.11 | Regulátor odtoku regulovaný odtok 7,0 l/s | kus | 1 | 12149.04 | 12149.04 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 12149.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12149.04 | 4 | 1093712485
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 8911112.11 | Filtr dešťové vody DN 200 | kus | 1 | 2410.21 | 2410.21 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2410.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2410.21 | 4 | 645195653
| VV |  | v.č. D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 92 | 19.6 | 1803.2 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1803.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1803.2 | 4 | 1575872597
| VV |  | 92 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 894812315.11 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 slepé | kus | 1 | 5290.71 | 5290.71 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0.10661 | 0.10661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5290.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5290.71 | 4 | -503329299
| VV |  | Šachtové dno šachty Š3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 894812316 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st.,60 st.,90 st. | kus | 1 | 5192.73 | 5192.73 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10661 | 0.10661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5192.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5192.73 | 4 | 1088657350
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 894812317 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T | kus | 2 | 5584.64 | 11169.28 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10762 | 0.21524 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 11169.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11169.28 | 4 | 539367897
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š5,Š4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 894812318 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X | kus | 1 | 5976.54 | 5976.54 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10863 | 0.10863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5976.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5976.54 | 4 | 1136848523
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | kus | 2 | 4212.97 | 8425.94 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02424 | 0.04848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8425.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8425.94 | 4 | 1486256777
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 894812333 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm | kus | 3 | 6074.52 | 18223.56 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03636 | 0.10908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 18223.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18223.56 | 4 | 899085977
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 5 | 78.38 | 391.9 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 391.9 | 4 | 1082715854
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 894812378 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem | kus | 5 | 12442.97 | 62214.85 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.35248 | 1.7624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 62214.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62214.85 | 4 | 599327062
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 89911123.011 | Retenční nádrž na dešťovou vodu dodávka+monáž | kus | 1 | 233277.06 | 233277.06 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 233277.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233277.06 | 4 | 1888836346
| VV |  | v.č. D08-02,D08-05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dodávka + montáž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | akumulační boxy 0,6*1,2*0,6 m 19 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkový rozměr akumulačních boxů 11,4x1,2x0,6m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podsyp a obsyp nádrže v tl. 200 mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Celkový rozměr nádrže s obsypem 11,8x1,6x1,0m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachty prof.600 mm včetně poklopu D400 s větracími otvory 2 ks | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hydroizolační folie PVC tl.1,5 mm (2x11,4x1,2 + 2x11,4x0,6+2x1,2x0,6)x1,2 = 50,98 m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 8999991111.113 | Napojení potrubí do šachty - jádrová navrtávka včetně utěsnění dodávka + montáž | kus | 1 | 4163.99 | 4163.99 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 4163.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4163.99 | 4 | 1729821620
| VV |  | v.č. D08-02,D08-03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DN 200 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 899999999 | Geodetické zaměření | kus | 1 | 8230 | 8230 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 8230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8230 | 4 | 714526965
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 9579.75 | [5 empty] | 0 |  | 0.05763 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9579.75
55 | K | 919726124 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 | m2 | 56.5 | 109.73 | 6199.75 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.05763 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 6199.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6199.75 | 4 | 330103736
| VV |  | v.č. D08-05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,4*1,2*4+1,2*0,6*2 |  | 56.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,5 |  | 56.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 25 | 32.33 | 808.25 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 808.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 808.25 | 4 | -1230422709
| VV |  | v.č. D08-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(11+1,5) |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 25 | 102.87 | 2571.75 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2571.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2571.75 | 4 | -921842939
| VV |  | v.č. D08-02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 9513.69 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 9513.69
58 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 18.744 | 48.01 | 899.9 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 899.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 899.9 | 4 | -1991809983
59 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 168.696 | 14.7 | 2479.83 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 2479.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2479.83 | 4 | -1332723603
| VV |  | 18,744*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 168.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 18.744 | 97.98 | 1836.54 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1836.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1836.54 | 4 | -301453168
61 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů | t | 12.23 | 293.93 | 3594.76 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3594.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3594.76 | 4 | 1451099103
| VV |  | 12,23 |  | 12.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva | t | 6.52 | 107.77 | 702.66 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 702.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702.66 | 4 | -600356129
| VV |  | 6,52 |  | 6.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 52018.27 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 52018.27
63 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 530.907 | 97.98 | 52018.27 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 52018.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52018.27 | 4 | 1573828463

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST