Ahoj,

Posílám rozdělení do PÚ:

* N1.01/N2: ČCHÚC
* N1.02/N2: celý objekt mimo ČCHÚC, ztráty a nálezy (107) a mimo spisovnu (103)
* N1.03: ztráty a nálezy (107)
* N1.04: spisovna (103)

Hydranty budou 2 ks D19 – jeden v 1.NP a druhý ve 2.NP – hadice 30m, průtok 0,3l/s, přetlak 0,2MPa.

Budeš mít zase zakresleny i okna sousedních objektů v rohových dispozicích?

Díky.

Tom K.