NÁZEV PROJEKTU /

OPRAVA STŘECHY MŠ FRÝDEK-MÍSTEK, OLBRACHTOVA 1421

PŘÍLOHA /

B SOUHRNNÁ TECNICKÁ ZPRÁVA

ZPRACOVAL /

ING. ONDŘEJ BIJA

OBSAH

a /	Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby	3

b /	Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	3

c /	Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb	3

d /	Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.	3

e /	Ochrana životního prostředí při výstavbě	3

B.1 /	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

a /	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost	3

b /	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	4

c /	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	4

d /	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	4

e /	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	4

f /	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	4

g /	Ochrana území podle jiných právních předpisů	4

h /	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	5

i /	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	5

j /	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

k /	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	5

l /	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	5

m /	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	5

n /	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	6

o /	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	6

B.2 /	CELKOVÝ POPIS STAVBY	6

a /	Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	6

b /	Účel užívání stavby	6

c /	Trvalá nebo dočasná stavba	6

d /	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	6

e /	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

f /	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	7

g /	Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek apod.)	7

h /	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	7

i /	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	7

j /	Orientační náklady stavby	7

### Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel stavby před započetím prací předloží kladečský plán hydroizolační fólie.

### Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Není povinnost sestavit.

### Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Nejsou stanoveny.

### Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Nejsou stanoveny.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba negativní vliv na životní prostředí. Všechny odpady vzniklé stavbou musí být řádně likvidovány.

# POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost

Stavba bude realizována na pozemku ve vlastnictví Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, p. č. 5033

Střecha, která je předmětem opravy, je přístupná ze dvora objektu Mateřské školy a nachází se ve druhém nadzemním podlaží. Přístupná je po točitém schodišti.

Dosavadní využití pozemku se nemění, bude realizována pouze udržovací práce ve formě opravy hydroizolačního souvrství terasy.

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Stavba je územně umístěna, nebude probíhat územní řízení.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování v dané oblasti.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

K této stavbě nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využití území.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

K dokumentaci nebyla vydána žádná stanoviska.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k záměru stavby a jejím potřebám nebylo nutno provádět žádný průzkum, ani rozbor.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stávající ochranná pásma se nemění, pouze během stavebních úprav je nutno dbát pokynů BOZ a dodržení následujících hodnot.

PRO OCHRANNÁ PÁSMA PLATÍ /

- Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích – kabelové trasy spojů 1,5 m na každou stranu;

- Ochranné pásmo vodovodu - 1,5 m na každou stranu od vnějšího průmětu potrubí;

- Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 - 1,5 m od vnějšího průmětu stoky a objektu;

- Zákon č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) dle § 46 Ochranná pásma;

- Ochranné pásmo STL, NTL plynovodů -  1 m na každou stranu od vnější strany potrubí v zastavěné části, v ostatních případech 4 m od vnější strany potrubí;

- Ochranné pásmo VTL plynovodů – 4 m na každou stranu;

- Ochranné pásmo toku 6,0 – 8,0 m od břehové čáry;

Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny práce a přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení.

Všechny dotčené inženýrské sítě je nutno před zahájením stavby přesně vytyčit správcem a dodržet podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních od správců sítí.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv na okolní stavby a pozemky může být částečný, jen po dobu stavby, daný provozem stavební techniky a částečným, krátkodobým omezením.

Vliv stavby na okolní pozemky se nemění a není nutná ochrana okolí. Vliv stavby na okolí bude minimalizován činností vybraného zhotovitele stavby.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou stanoveny.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavbou nedojde k dotčení pozemku zemědělského půdního fondu. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba nebude nově napojována.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavbou nebudou vyvolány žádné věcné a ani časové vazby. Stavba nemá podmiňující, vyvolané investice.

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

| Katastrální území | Parcelní číslo | Výměra pozemku v m2 | Druh pozemku | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frýdek [634956] | 5033 | 866 | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevznikne nové ochranné ani bezpečnostní pásmo.

# CELKOVÝ POPIS STAVBY

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Nebyl prováděn průzkum.

### Účel užívání stavby

Občanské vybavení – Mateřská škola.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

V objektu není řešen bezbariérový přístup.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

K dokumentaci nebyla vydána žádná stanoviska.

### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

V blízkosti řešené lokality se nenachází kulturní památka, případně jiná stavba chráněná dle jiných právních předpisů – např. zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek apod.)

Stavbou se nemění.

### Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Parametry stavby se nemění.

### Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaný začátek výstavby: 09/2018

Předpokládaný konec výstavby: 09/2018

Stavba nebude členěna na etapy.

### Orientační náklady stavby

V této fázi dokumentace nejsou specifikovány.