Popis předmětu díla

Rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor 1. NP v objektu Radniční 1148

Objekt se nachází v městské památkové zóně Frýdek. PD nutné konzultovat s památkovou péčí.

Rekonstrukcí uvedených prostor dojde k zajištění komfortu občanů pro vyřizování nejčastějších rychloobrátkových agend, jako jsou informace, pokladna, podatelna, Czech Point. Navrhovaná změna soustředí tyto agendy do jednoho místa, které vznikne v prostorách Komerční banky.
V uvolněných prostorách vzniknou nové kanceláře pro zaměstnance magistrátu.

Jedná se o prostory v 1. NP:

číslo místnosti		stávající popis místnosti	           plocha místnosti
  1.25 			  Banka - pokladna			  24,50 m2
  1.26			  Banka					159,98 m2
  1.24 			  Banka – šatna, kuchyně		  24,64 m2
  1.27			  Chodba – část		  	          cca 17,90 m2
  1.28			  Kancelář				  26,00 m2
  1.30			  Informace				    6,67 m2
  1.32			  Kancelář				  17,10 m2
  1.33			  Kancelář				  25,20 m2
  1.38			  Kancelář				  13,50 m2
  1.39			  Kancelář				  19,80 m2
  1.40		  	  Kancelář				  22,50 m2
  1.41			  Kancelář				  20,40 m2
  1.42			  Pokladna				  15,80 m2
  1.43			  Kancelář				  19,76 m2
  1.44			  Kancelář				  17,16 m2
  1.45			  Pokladna				    6,26 m2

Stavebně technický průzkum:
- sondy do vestavby a výtahové šachty v místnosti 1.28

Zakreslení stávajícího stavu uvedených prostor včetně celé chodby č. m. 1.27 a to umístění rozvodů topení, topných těles, zásuvek, vypínačů a svítidel.

Studie:
- zpracovat 2 varianty uspořádání kanceláří v prostoru Komerční banky (místnost č. 1.26),
- pro každou variantu vytvořit vizualizaci ve formátu *.jpg,
- každou variantu popsat vč. výhod a nevýhod řešení,
 Vybraná jedna varianta bude dále rozpracována v PD.

Projektová dokumentace bude mimo jiné řešit:
- vybudování WC pro imobilní občany,
- bezbariérový přístup z úrovně chodby před hlavním schodištěm, výtahem a chodbou naproti
   hlavnímu vstupu,
- vybourání výtahu v místnosti 1.28 v 1.NP,
- vybourání vestavby v místnosti 1.28 v 1.NP,
- kompletní rekonstrukci elektrické a počítačové sítě v dotčených místnostech, kabelovou přípravu
   pro vyvolávací systém,
- osvětlení,
- vytápění,
- klimatizování prostor,
- úpravu podhledu v místnosti č. 1.26, který zůstane zachován,
- panik tlačítko v pokladně a náhradní pokladně,
- kamerový systém v pokladně a náhradní pokladně,
- kódovaný vstup do kanceláře pokladny,
- elektrickou požární signalizaci,
- elektrický zabezpečovací signalizace.

Ve Frýdku-Místku dne 15. 7. 2019

Zpracoval:	Ing. Petr Mitura
Bc. Martina Kissová