# Specifikace předmětu dodávky

Název zakázky: Výměna střešních oken

Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
se sídlem Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, PSČ 738 01

## Cena dodávky

|  | ks | jednotková cena | cena celkem bez DPH | DPH | cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka a montáž střešních oken |  |  |  |  |  |

## Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky  jsou stavební práce spočívající v provedení díla

výměna 4 ks střešních oken s těmito minimálními technickými parametry:

| Popis výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry skla |  | 78x140 cm |  |
| Požadované minimální technické parametry |  |  |  |
| Parametry | požadované minimum |  | nabídka dodavatele |
| Zvuková neprůzvučnost, EN ISO 717-1 | 32 |  |  |
| Součinitel prostupu tepla Uw [W/m2K] EN ISO 12567-2 | 1,1 |  |  |
| Součinitel prostupu tepla Ug [W/m2K] EN 673 | 0,6 |  |  |
| Záruka | 10 roků |  |  |
| Odkaz na stránku výrobce se všemi požadovanými technickými parametry |  |  |  |