## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet | SLP |  |  | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
| Magistrát města Frýdek-Místek |  |  | Měrná jednotka
Stavba | Název stavby |  |  | Počet jednotek | 0
| Rekonstrukce prostor Komerční banky a Přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148 |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant | Michal Raška |  |  | Typ rozpočtu | DPS
Zpracovatel projektu | Michal Raška
Objednatel | Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Dodavatel | x |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  | Ostatní rozpočtové náklady
|  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
|  | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
|  | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
|  | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | Materiál | 614732
DPH | 21% | % |  | 129093.72
Základ pro DPH |  |  | Montáž | 528420
DPH | 21% | % |  | 110968.2
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 1383214
Poznámka :
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu.

## Rekapitulace
Souhrnný rozpočet - Rekapitulace
Stavba : | Rekonstrukce prostor Komerční banky a Přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148 | Rozpočet:
Objekt : | Magistrát města Frýdek-Místek | PZTS, SK, EPS, CCTV
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu.
Rekapitulace
Systém: | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS
Popis | 1. etapa - cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 113024 | 113024
Dodávka - instalační materiál | 23460 | 23460
Montáž - technologie | 18950 | 18950
Montáž - instalační materiál | 35700 | 35700
Instalační práce | 40400 | 40400
Ostatní | 35800 | 35800
Cena celkem (bez DPH) | 267334 | 267334
Rekapitulace
Systém: | Strukturovaná kabeláž - SK
Popis | 1. etapa - cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 136057 | 136057
Dodávka - instalační materiál | 131558 | 131558
Montáž - technologie | 24625 | 24625
Montáž - instalační materiál | 162530 | 162530
Instalační práce | 35400 | 35400
Ostatní | 32700 | 32700
Cena celkem (bez DPH) | 522870 | 522870
Rekapitulace
Systém: | Elektrická požární signalizace - EPS
Popis | 1. etapa - cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 127263 | 127263
Dodávka - instalační materiál | 33140 | 33140
Montáž - technologie | 14200 | 14200
Montáž - instalační materiál | 21715 | 21715
Instalační práce | 34500 | 34500
Ostatní | 34400 | 34400
Cena celkem (bez DPH) | 265218 | 265218
Rekapitulace
Systém: | Kamerový systém - CCTV
Popis | 1. etapa - cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dodávka - technologie | 50230 | 50230
Dodávka - instalační materiál | 0 | 0
Montáž - technologie | 2800 | 2800
Montáž - instalační materiál | 0 | 0
Instalační práce | 8400 | 8400
Ostatní | 26300 | 26300
Cena celkem (bez DPH) | 87730 | 87730

## PZTS
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu. |  |  | Rekonstrukce prostor Komerční banky a Přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148 |  |  |  |  | Rozpočet: | PZTS |  | 1
|  | Objekt: | Magistrát města Frýdek-Místek |  |  |  |  | Pozn.: |  |  | 1
1
CENA CELKEM | [8 empty] | 267334 |  | 1
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 159484 | 107850 | 1
1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku |  |  | 1
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem | 1
Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 113024 | 18950 | 131974 | 1
101 | NZS.D.101 | Tísňové NC tlačítko výklopné bez paměti poplachu a indikační LED diody | ks | 328 | 200 | 528 | 3 | 984 | 600 | 1584 | 1
| NZS_TS | S3045
102 | NZS.D.102 | Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze. | ks | 3403 | 300 | 3703 | 1 | 3403 | 300 | 3703 | 1
| NZS_TS | MK7
103 | NZS.D.103 | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | ks | 977 | 200 | 1177 | 16 | 15632 | 3200 | 18832 | 1
| NZS_TS | FG1625TAS
104 | NZS.D.104 | PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m | ks | 662 | 200 | 862 | 17 | 11254 | 3400 | 14654 | 1
| NZS_TS | PRESTIGE MR
105 | NZS.D.105 | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím VF filtrem pro ochranu řídících systémů MaR, EZS a EPS proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 230VAC, zatěžovací proud 6A, montáž na DIN lištu, optická signalizace poruchy. | ks | 1750 | 50 | 1800 | 1 | 1750 | 50 | 1800 | 1
| NZS_TS | DA-275 DF 6
106 | NZS.D.106 | Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. | ks | 1239 | 50 | 1289 | 1 | 1239 | 50 | 1289 | 1
| NZS_TS | DM-006/1 R DJ
107 | NZS.D.107 | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem | ks | 3233 | 500 | 3733 | 7 | 22631 | 3500 | 26131 | 1
| NZS_TS | G8P
108 | NZS.D.108 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem | ks | 320 | 350 | 670 | 2 | 640 | 700 | 1340 | 1
| NZS_TS | SA913F
109 | NZS.D.109 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/2,5A s funkcí ViP, prostor pro AKU 18Ah | ks | 5375 | 500 | 5875 | 1 | 5375 | 500 | 5875 | 1
| NZS_TS | PSV1225-18
110 | NZS.D.110 | Akumulátor 12V / 18Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 3 roky | ks | 1158 | 100 | 1258 | 2 | 2316 | 200 | 2516 | 1
| NZS_TS | UT12180
111 | NZS.D.111 | Jistič 6A/B/1 | ks | 90 | 300 | 390 | 1 | 90 | 300 | 390 | 1
NZS_TS
112 | NZS.D.112 | El. otvírač - 12Vss/120mA,4mm nastavitelná střelka,krátká lišta, 12 VDC 412 | ks | 735 | 300 | 1035 | 3 | 2205 | 900 | 3105 | 1
| NZS_TS | FERMAX50/2958
113 | NZS.D.113 | Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek | ks | 252 | 50 | 302 | 9 | 2268 | 450 | 2718 | 1
| NZS_TS | RKZ 111
114 | NZS.D.114 | Řídící modul v kovovém krytu pro připojení dvou bezkontaktních čteček | ks | 5279 | 500 | 5779 | 3 | 15837 | 1500 | 17337 | 1
| NZS_TS | MAXM2000
115 | NZS.D.115 | Čtečka Mifare Accentic s výstupem Wiegand 26 bitů | ks | 7285 | 300 | 7585 | 3 | 21855 | 900 | 22755 | 1
| NZS_TS | 026422.87
116 | NZS.D.116 | Magnetický kontakt povrchový | ks | 251 | 100 | 351 | 21 | 5271 | 2100 | 7371 | 1
| NZS_TS | MAS203-6
117 | NZS.D.117 | MG kontakt čtyřdrátový s hliníkovou fólií a pracovní mezerou 15mm | ks | 137 | 150 | 287 | 2 | 274 | 300 | 574 | 1
| NZS_TS | MC2108
118 | NZS.D.118 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
119 | NZS.D.119 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
120 | NZS.D.120 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
121 | NZS.D.121 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
122 | NZS.D.122 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
123 | NZS.D.123 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
124 | NZS.D.124 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
125 | NZS.D.125 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
126 | NZS.D.126 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
127 | NZS.D.127 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
128 | NZS.D.128 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
129 | NZS.D.129 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
130 | NZS.D.130 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
131 | NZS.D.131 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
132 | NZS.D.132 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
133 | NZS.D.133 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
134 | NZS.D.134 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
135 | NZS.D.135 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
136 | NZS.D.136 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
137 | NZS.D.137 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
138 | NZS.D.138 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
139 | NZS.D.139 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
140 | NZS.D.140 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
141 | NZS.D.141 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
142 | NZS.D.142 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
143 | NZS.D.143 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
144 | NZS.D.144 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
145 | NZS.D.145 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
1
Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  |  |  |  | 23460 | 35700 | 59160 | 1
201 | NZS.D.201 | Kabel UTP | m | 15 | 35 | 50 | 200 | 3000 | 7000 | 10000 | 1
NZS_TS
202 | NZS.D.202 | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný hliníkovou folií, počet vodičů 6, průměr vodičů 0,5 mm, průměr kabelu 4,0 mm, provedení pevné jádro (drát), jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny. | m | 6.6 | 35 | 41.6 | 300 | 1980 | 10500 | 12480 | 1
| NZS_TS | W6X22D
203 | NZS.D.203 | CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý | m | 15 | 35 | 50 | 10 | 150 | 350 | 500 | 1
NZS_TS
204 | NZS.D.204 | Bezhalogenové tuhé trubky | m | 10 | 35 | 45 | 200 | 2000 | 7000 | 9000 | 1
NZS_TS
205 | NZS.D.205 | Lišta hranatá 15x10 | m | 20 | 35 | 55 | 200 | 4000 | 7000 | 11000 | 1
NZS_TS
206 | NZS.D.206 | Drobný instalační a upevňovací materiál | kpl. | 10000 |  | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 1
NZS_TS
207 | NZS.D.207 | Napájecí kabel 3x1,5mm | m | 13 | 35 | 48 | 10 | 130 | 350 | 480 | 1
NZS_TS
208 | NZS.D.208 | Lišta hranatá 20x10 | m | 22 | 35 | 57 | 100 | 2200 | 3500 | 5700 | 1
NZS_TS
209 | NZS.D.209 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
210 | NZS.D.210 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
211 | NZS.D.211 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
212 | NZS.D.212 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
213 | NZS.D.213 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
214 | NZS.D.214 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
215 | NZS.D.215 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
216 | NZS.D.216 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NZS_TS | [9 empty] | 0
1
Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  |  |  |  | 8000 | 32400 | 40400 | 1
301 | NZS.D.301 | Ostatní stavební přípomoce | hod. |  | 250 | 250 | 32 | 0 | 8000 | 8000 | 1
302 | NZS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks |  | 200 | 200 | 17 | 0 | 3400 | 3400 | 1
303 | NZS.D.303 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks | 800 | 500 | 1300 | 10 | 8000 | 5000 | 13000 | 1
304 | NZS.D.304 | Připojení na napájení 230V do Rnn | hod. |  | 800 | 800 | 2 | 0 | 1600 | 1600 | 1
305 | NZS.D.305 | Měření kabeláže s protokolem na CD | hod. |  | 800 | 800 | 8 | 0 | 6400 | 6400 | 1
306 | NZS.D.306 | Programování ústředny | hod. |  | 1000 | 1000 | 8 | 0 | 8000 | 8000 | 1
307 | NZS.D.307 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NZS.D.308 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NZS.D.309 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NZS.D.310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NZS.D.311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1
Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  |  |  |  | 15000 | 20800 | 35800 | 1
401 | NZS.D.401 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 5000 |  | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 1
402 | NZS.D.402 | Komplexní zkoušky | hod. |  | 1000 | 1000 | 8 | 0 | 8000 | 8000 | 1
403 | NZS.D.403 | Revize | kpl | 5000 |  | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 1
404 | NZS.D.404 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | kpl | 5000 |  | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 1
405 | NZS.D.405 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. |  | 500 | 500 | 8 | 0 | 4000 | 4000 | 1
406 | NZS.D.406 | SW práce | hod. |  | 500 | 500 | 8 | 0 | 4000 | 4000 | 1
407 | NZS.D.407 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. |  | 300 | 300 | 16 | 0 | 4800 | 4800 | 1
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1

## SK
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu. |  |  | Rekonstrukce prostor Komerční banky a Přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148 |  |  |  |  | Rozpočet: | SK |  | 1
|  | Objekt: | Magistrát města Frýdek-Místek |  |  |  |  | Pozn.: |  |  | 1
1
CENA CELKEM | [8 empty] | 522870 |  | 1
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 293115 | 229755 | 1
1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku |  |  | 1
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem | 1
Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 136057 | 24625 | 160682 | 1
101 | NZS.D.101 | Stojanový rozvaděč 45U - š.800mm, hl.800mm, demontovatelné bočnice a záda, uzamykatelný, průhledný z čelní strany | ks | 15000 | 500 | 15500 | 1 | 15000 | 500 | 15500 | 1
NZS_TS
102 | NZS.D.102 | 19" polička s perforací 1U/750mm, max. nosnost 40kg | ks | 665 | 50 | 715 | 1 | 665 | 50 | 715 | 1
NZS_TS
103 | NZS.D.103 | Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě | ks | 700 | 300 | 1000 | 1 | 700 | 300 | 1000 | 1
NZS_TS
104 | NZS.D.104 | Osvětlovací jednotka 1U halogenová 288 lm | ks | 1996 | 200 | 2196 | 1 | 1996 | 200 | 2196 | 1
NZS_TS
105 | NZS.D.105 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 3980 | 300 | 4280 | 1 | 3980 | 300 | 4280 | 1
NZS_TS
1.05a | NZS.D.1.05a | 19"' vyvazovací panel 1U s žebrováním (min. 20 žeber v jedné řadě) s čelní odnímatelnou plastovou krytkou (např. Triton RAB-VP-X02-A1) | ks | 3780 | 300 | 4080 | 1 | 3780 | 300 | 4080
106 | NZS.D.106 | 19"' vyvazovací panel 2U s žebrováním (min. 20 žeber v jedné řadě) s čelní odnímatelnou plastovou krytkou (např. Triton RAB-VP-X04-A1) | ks | 199 | 100 | 299 | 5 | 995 | 500 | 1495 | 1
NZS_TS
107 | NZS.D.107 | Vyvazovací háček 40x40 | ks | 58 | 5 | 63 | 20 | 1160 | 100 | 1260 | 1
NZS_TS
108 | NZS.D.108 | Zaslepovací jednotka 1U | ks | 71 | 5 | 76 | 5 | 355 | 25 | 380 | 1
NZS_TS
109 | NZS.D.109 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 | ks | 19 |  | 19 | 50 | 950 | 0 | 950 | 1
NZS_TS
110 | NZS.D.110 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1132 |  | 1132 | 1 | 1132 | 0 | 1132 | 1
NZS_TS
111 | NZS.D.111 | Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK | ks | 464 | 100 | 564 | 5 | 2320 | 500 | 2820 | 1
NZS_TS
112 | NZS.D.112 | Samořezný keystone CAT6A STP RJ45 SXKJ-10G-STP-BK-NA | ks | 79 | 20 | 99 | 110 | 8690 | 2200 | 10890 | 1
NZS_TS
113 | NZS.D.113 | Switch HPE FlexNetwork 5130-48G-PoE+-4SFP+(370W) EI Switch (JG937A) | ks | 8000 | 700 | 8700 | 2 | 16000 | 1400 | 17400 | 1
NZS_TS
114 | NZS.D.114 | Záložní napájecí zdroj do 19" racku, 2U, výkon 3000 VA, LCD na čelní straně, vzdálená správa přístupná přes webové rozhraní výhradně pomocí protokolu https, 4x IEC 320 C13, inteligentní správa baterií, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám, rozhranní sériové, USB, LAN a Smart-slot | ks | 17000 | 600 | 17600 | 1 | 17000 | 600 | 17600 | 1
NZS_TS
1.14a | NZS.D.1.14a | Rack PDU 19" 1U, min. 8x IEC 320 C13 pro výstup, 1x IEC 320 C20 pro vstup, LCD displej, 1x RJ45 pro připojení k LAN, ovládání jednotlivých zásuvek přes webové rozhraní (vypínání, restarty), měření jednotlivých zásuvek, možnost orientace zásuvek směrem ven i do stojanového rozvaděče | ks | 14000 | 500 | 14500 | 1 | 14000 | 500 | 14500
115 | NZS.D.115 | Patch kabel CAT6A SFTP PVC 1,5m | ks | 69 |  | 69 | 20 | 1380 | 0 | 1380 | 1
NZS_TS
1.15a | NZS.D.1.15a | Patch kabel CAT6A SFTP PVC 2m | ks | 79 |  | 79 | 100 | 7900 | 0 | 7900
116 | NZS.D.116 | Datová zásuvka STP CAT6A 2xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku" | ks | 330 | 250 | 580 | 45 | 14850 | 11250 | 26100 | 1
NZS_TS
117 | NZS.D.117 | Datová zásuvka STP CAT6A 1xRJ45 WHkey bílá, vč. rámečku a instalační krabice pro montáž "pod omítku" | ks | 198 | 250 | 448 | 18 | 3564 | 4500 | 8064 | 1
NZS_TS
1.17a | NZS.D.1.17a | originální HPE X130 10G SFP+ LC LR transciever (JD094B) | ks | 780 | 150 | 930 | 4 | 3120 | 600 | 3720
1.17b | NZS.D.1.17b | originální HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0,65m DAC Cable (JD095C) | ks | 760 | 150 | 910 | 2 | 1520 | 300 | 1820
118 | NZS.D.118 | WiFi Access point - přenosová rychlost až 1,3 Gbps na 5Ghz a 400 Mbps na 2,4Ghz | ks | 15000 | 500 | 15500 | 1 | 15000 | 500 | 15500 | 1
NZS_TS
119 | NZS.D.119 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
120 | NZS.D.120 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
121 | NZS.D.121 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
122 | NZS.D.122 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
123 | NZS.D.123 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
124 | NZS.D.124 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
125 | NZS.D.125 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
126 | NZS.D.126 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
127 | NZS.D.127 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
128 | NZS.D.128 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
129 | NZS.D.129 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
130 | NZS.D.130 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
131 | NZS.D.131 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
132 | NZS.D.132 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
133 | NZS.D.133 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
134 | NZS.D.134 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
135 | NZS.D.135 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
136 | NZS.D.136 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
137 | NZS.D.137 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
138 | NZS.D.138 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
139 | NZS.D.139 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
140 | NZS.D.140 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
141 | NZS.D.141 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
142 | NZS.D.142 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
143 | NZS.D.143 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
144 | NZS.D.144 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
145 | NZS.D.145 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
1
Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  |  |  |  | 131558 | 162530 | 294088 | 1
201 | NZS.D.201 | Datový twistovaný kabel CAT6A FTP 4x2x0,5 | m | 15.5 | 30 | 45.5 | 3276 | 50778 | 98280 | 149058 | 1
| NZS_TS | CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1
202 | NZS.D.202 | Drobný instalační a upevňovací materiál | kpl | 5000 |  | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 1
NZS_TS
203 | NZS.D.203 | CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý | m | 16 | 250 | 266 | 5 | 80 | 1250 | 1330 | 1
| NZS_TS | CYA6 ZŽ
204 | NZS.D.204 | Ohebná trubka | m | 10 | 35 | 45 | 1000 | 10000 | 35000 | 45000 | 1
NZS_TS
205 | NZS.D.205 | Lišta bezhalogenová | m | 21 | 35 | 56 | 500 | 10500 | 17500 | 28000 | 1
| NZS_TS | LHD 20X20HF_HD
206 | NZS.D.206 | Elektroinstalační PVC kanál | m | 184 | 35 | 219 | 300 | 55200 | 10500 | 65700 | 1
NZS_TS
207 | NZS.D.207 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
208 | NZS.D.208 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
209 | NZS.D.209 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
210 | NZS.D.210 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
211 | NZS.D.211 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
212 | NZS.D.212 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
213 | NZS.D.213 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
214 | NZS.D.214 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
215 | NZS.D.215 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
216 | NZS.D.216 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NZS_TS | [9 empty] | 0
1
Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  |  |  |  | 8000 | 27400 | 35400 | 1
301 | NZS.D.301 | Ostatní stavební přípomoce | hod. |  | 250 | 250 | 24 | 0 | 6000 | 6000 | 1
302 | NZS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks |  | 200 | 200 | 10 | 0 | 2000 | 2000 | 1
303 | NZS.D.303 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks | 800 | 500 | 1300 | 10 | 8000 | 5000 | 13000 | 1
304 | NZS.D.304 | Připojení na napájení 230V do Rnn | hod. |  | 800 | 800 | 2 | 0 | 1600 | 1600 | 1
305 | NZS.D.305 | Měření kabeláže s protokolem na CD | hod. |  | 800 | 800 | 16 | 0 | 12800 | 12800 | 1
306 | NZS.D.306 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | NZS.D.307 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NZS.D.308 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NZS.D.309 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NZS.D.310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NZS.D.311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1
Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  |  |  |  | 17500 | 15200 | 32700 | 1
401 | NZS.D.401 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 2500 |  | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 1
402 | NZS.D.402 | Komplexní zkoušky | hod. |  | 1000 | 1000 | 8 | 0 | 8000 | 8000 | 1
403 | NZS.D.403 | Revize | kpl | 5000 |  | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 1
404 | NZS.D.404 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | kpl | 10000 |  | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 1
405 | NZS.D.405 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. |  | 500 | 500 | 8 | 0 | 4000 | 4000 | 1
406 | NZS.D.406 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. |  | 400 | 400 | 8 | 0 | 3200 | 3200 | 1
#REF! | #REF! |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1

## EPS
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu. |  |  | Rekonstrukce prostor Komerční banky a Přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148 |  |  |  |  | Rozpočet: | EPS |  | 1
|  | Objekt: | Magistrát města Frýdek-Místek |  |  |  |  | Pozn.: |  |  | 1
1
CENA CELKEM | [8 empty] | 265218 |  | 1
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 182403 | 82815 | 1
1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku |  |  | 1
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem | 1
Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 127263 | 14200 | 141463 | 1
101 | NZS.D.101 | Analogová adresná ústředna EPS, včetně skříně pro montáž na zeď s požární odolností EI30 DP1, čelo prosklené, uzamykatelná | ks | 34900 | 2000 | 36900 | 1 | 34900 | 2000 | 36900 | 1
| NZS_TS | MHU 116
102 | NZS.D.102 | Hlásič multisenzorový interaktivní | ks | 1690 | 200 | 1890 | 2 | 3380 | 400 | 3780 | 1
| NZS_TS | MHG 862
103 | NZS.D.103 | Požární hlásič optický | ks | 1490 | 200 | 1690 | 19 | 28310 | 3800 | 32110 | 1
| NZS_TS | MHG 262
104 | NZS.D.104 | Standardní patice k požírním hlásičům | ks | 200 | 250 | 450 | 21 | 4200 | 5250 | 9450 | 1
| NZS_TS | MHY 734
105 | NZS.D.105 | Požární tlačítkový hlásič | ks | 1620 | 250 | 1870 | 3 | 4860 | 750 | 5610 | 1
| NZS_TS | MHA 142
106 | NZS.D.106 | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres | ks | 9980 |  | 9980 | 1 | 9980 | 0 | 9980 | 1
| NZS_TS | DLI-1
107 | NZS.D.107 | Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu master | ks | 9900 |  | 9900 | 1 | 9900 | 0 | 9900 | 1
| NZS_TS | DMA-1
108 | NZS.D.108 | Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO | ks | 8900 |  | 8900 | 1 | 8900 | 0 | 8900 | 1
| NZS_TS | DPE-1
109 | NZS.D.109 | Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 8xOUT (hlídaný relé. výstup) | ks | 9600 |  | 9600 | 1 | 9600 | 0 | 9600 | 1
| NZS_TS | DVV-5
110 | NZS.D.110 | EN54-3 červená siréna s doplňkovou červenou opt. signalizací, vysoká patice | ks | 1602 | 250 | 1852 | 5 | 8010 | 1250 | 9260 | 1
| NZS_TS | ROLPSB/RL/R/D
111 | NZS.D.111 | Akumulátor 12V/12Ah ohniodolný, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS | ks | 930 | 200 | 1130 | 2 | 1860 | 400 | 2260 | 1
| NZS_TS | PS12120 VdSV0
112 | NZS.D.112 | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím VF filtrem pro ochranu řídících systémů MaR, EZS a EPS proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 230VAC, zatěžovací proud 6A, montáž na DIN lištu, optická signalizace poruchy. | ks | 1699 | 100 | 1799 | 1 | 1699 | 100 | 1799 | 1
| NZS_TS | DA-275 DF 6
113 | NZS.D.113 | Jistič 6A | ks | 90 | 50 | 140 | 1 | 90 | 50 | 140 | 1
NZS_TS
114 | NZS.D.114 | Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. Zatežovací proud 2A. | ks | 787 | 100 | 887 | 2 | 1574 | 200 | 1774 | 1
| NZS_TS | DM-006/1-RS
115 | NZS.D.115 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
116 | NZS.D.116 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
117 | NZS.D.117 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
118 | NZS.D.118 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
119 | NZS.D.119 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
120 | NZS.D.120 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
121 | NZS.D.121 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
122 | NZS.D.122 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
123 | NZS.D.123 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
124 | NZS.D.124 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
125 | NZS.D.125 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
126 | NZS.D.126 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
127 | NZS.D.127 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
128 | NZS.D.128 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
129 | NZS.D.129 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
130 | NZS.D.130 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
131 | NZS.D.131 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
132 | NZS.D.132 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
133 | NZS.D.133 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
134 | NZS.D.134 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
135 | NZS.D.135 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
136 | NZS.D.136 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
137 | NZS.D.137 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
138 | NZS.D.138 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
139 | NZS.D.139 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
140 | NZS.D.140 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
141 | NZS.D.141 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
142 | NZS.D.142 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
143 | NZS.D.143 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
144 | NZS.D.144 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
145 | NZS.D.145 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
1
Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  |  |  |  | 33140 | 21715 | 54855 | 1
201 | NZS.D.201 | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 26 | 35 | 61 | 82 | 2132 | 2870 | 5002 | 1
| NZS_TS | PRAFlaGuard 2x2x0.8
202 | NZS.D.202 | Drobný instalační a upevňovací materiál | kpl | 5000 |  | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 1
NZS_TS
203 | NZS.D.203 | CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý | m | 6 | 35 | 41 | 5 | 30 | 175 | 205 | 1
| NZS_TS | CYA6 ZŽ
204 | NZS.D.204 | Tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností | m | 9 | 35 | 44 | 100 | 900 | 3500 | 4400 | 1
| NZS_TS | 1516E HA
205 | NZS.D.205 | Lišta bezhalogenová | m | 99 | 35 | 134 | 200 | 19800 | 7000 | 26800 | 1
| NZS_TS | LHD 20X20HF_HD
206 | NZS.D.206 | Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R | m | 28.4 | 35 | 63.4 | 20 | 568 | 700 | 1268 | 1
| NZS_TS | PRAFlaDur 3x1.5
207 | NZS.D.207 | Červený požární kabel | m | 6 | 35 | 41 | 210 | 1260 | 7350 | 8610 | 1
| NZS_TS | J-Y(st)Y 1x2x0.8
208 | NZS.D.208 | Kabelové štítky | ks | 10.5 |  | 10.5 | 100 | 1050 | 0 | 1050 | 1
NZS_TS
209 | NZS.D.209 | Příchytka 1-stranná 8mm, balení 100ks | ks | 600 | 30 | 630 | 4 | 2400 | 120 | 2520 | 1
| NZS_TS | KOPOS PRICHYTKA 8mm
210 | NZS.D.210 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
211 | NZS.D.211 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
212 | NZS.D.212 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
213 | NZS.D.213 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
214 | NZS.D.214 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
215 | NZS.D.215 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
216 | NZS.D.216 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NZS_TS | [9 empty] | 0
1
Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  |  |  |  | 12000 | 22500 | 34500 | 1
301 | NZS.D.301 | Ostatní stavební přípomoce | hod. |  | 250 | 250 | 24 | 0 | 6000 | 6000 | 1
302 | NZS.D.302 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks |  | 200 | 200 | 17 | 0 | 3400 | 3400 | 1
303 | NZS.D.303 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks | 800 | 500 | 1300 | 15 | 12000 | 7500 | 19500 | 1
304 | NZS.D.304 | Připojení na napájení 230V do Rnn | hod. |  | 800 | 800 | 3 | 0 | 2400 | 2400 | 1
305 | NZS.D.305 | Měření kabeláže s protokolem na CD | hod. |  | 800 | 800 | 4 | 0 | 3200 | 3200 | 1
306 | NZS.D.306 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | NZS.D.307 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NZS.D.308 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NZS.D.309 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NZS.D.310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NZS.D.311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1
Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  |  |  |  | 10000 | 24400 | 34400 | 1
401 | NZS.D.401 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 2500 |  | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 1
402 | NZS.D.402 | Komplexní zkoušky | hod. |  | 1000 | 1000 | 8 | 0 | 8000 | 8000 | 1
403 | NZS.D.403 | Revize | kpl | 5000 |  | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 5000 | 1
404 | NZS.D.404 | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | kpl | 2500 |  | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 2500 | 1
405 | NZS.D.405 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. |  | 500 | 500 | 4 | 0 | 2000 | 2000 | 1
406 | NZS.D.406 | Adresace,SW,revize,uvedení systému do provozu | kpl |  | 400 | 400 | 30 | 0 | 12000 | 12000 | 1
407 | NZS.D.407 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. |  | 150 | 150 | 16 | 0 | 2400 | 2400 | 1
#REF! | #REF! |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1

## CCTV
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti základního výpisu materiálu. |  |  | Rekonstrukce prostor Komerční banky a Přilehlých prostor v 1.NP v objektu Radniční 1148 |  |  |  |  | Rozpočet: |  |  | 1
|  | Objekt: | Magistrát města Frýdek-Místek |  |  |  |  | Pozn.: |  |  | 1
1
CENA CELKEM | [8 empty] | 87730 |  | 1
DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | [8 empty] | 55730 | 32000 | 1
1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku |  |  | Množství | Cena za položku |  |  | 1
|  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem | 1
Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 50230 | 2800 | 53030 | 1
101 | NZS.D.101 | IP bullet kamera, 8MP, 4mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+) • IP kamera s rozlišením min. 1920x1080px a 20fps • Motorický zoom objektiv s úhlem záběru min.30-100 ° horizontálně • IR přísvit kamery • Antivandal provedení • Komprese H.264, H.265, MJPEG • Napájení kamery pomocí POE • držák kamery s montáží na zeď | ks | 2660 | 200 | 2860 | 7 | 18620 | 1400 | 20020 | 1
| NZS_TS | DS-2CD2083G0-I(4mm)
102 | NZS.D.102 | Univerzální montážní patice pro kamery | ks | 610 | 200 | 810 | 7 | 4270 | 1400 | 5670 | 1
| NZS_TS | DS-1280ZJ-S
103 | NZS.D.103 | NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD | ks | 8830 |  | 8830 | 1 | 8830 | 0 | 8830 | 1
| NZS_TS | DS-7608NI-I2/8P
104 | NZS.D.104 | Přídavný HDD k rekordérům, 4TB | ks | 3190 |  | 3190 | 1 | 3190 | 0 | 3190 | 1
| NZS_TS | WD40PURZ
105 | NZS.D.105 | LCD LED monitor, 22", 16:9, 1920x1080, BNC, VGA, HDMI, audio, 230V | ks | 4820 |  | 4820 | 1 | 4820 | 0 | 4820 | 1
| NZS_TS | SC-22E
106 | NZS.D.106 | Bezdrátová myš s dosahem 15m | ks | 500 |  | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 | 1
NZS_TS
107 | NZS.D.107 | PC | ks | 10000 |  | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 1
NZS_TS
108 | NZS.D.108 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
109 | NZS.D.109 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
110 | NZS.D.110 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
111 | NZS.D.111 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
112 | NZS.D.112 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
113 | NZS.D.113 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
114 | NZS.D.114 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
115 | NZS.D.115 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
116 | NZS.D.116 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
117 | NZS.D.117 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
118 | NZS.D.118 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
119 | NZS.D.119 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
120 | NZS.D.120 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
121 | NZS.D.121 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
122 | NZS.D.122 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
123 | NZS.D.123 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
124 | NZS.D.124 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
125 | NZS.D.125 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
126 | NZS.D.126 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
127 | NZS.D.127 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
128 | NZS.D.128 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
129 | NZS.D.129 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
130 | NZS.D.130 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
131 | NZS.D.131 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
132 | NZS.D.132 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
133 | NZS.D.133 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
134 | NZS.D.134 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
135 | NZS.D.135 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
136 | NZS.D.136 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
137 | NZS.D.137 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
138 | NZS.D.138 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
139 | NZS.D.139 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
140 | NZS.D.140 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
141 | NZS.D.141 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
142 | NZS.D.142 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
143 | NZS.D.143 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
144 | NZS.D.144 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
145 | NZS.D.145 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
1
Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
201 | NZS.D.201 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
202 | NZS.D.202 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
203 | NZS.D.203 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
204 | NZS.D.204 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
205 | NZS.D.205 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
206 | NZS.D.206 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
207 | NZS.D.207 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
208 | NZS.D.208 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
209 | NZS.D.209 |  | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
210 | NZS.D.210 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
211 | NZS.D.211 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
212 | NZS.D.212 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
213 | NZS.D.213 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
214 | NZS.D.214 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
215 | NZS.D.215 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NZS_TS
216 | NZS.D.216 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NZS_TS | [9 empty] | 0
1
Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  |  |  |  | 2000 | 6400 | 8400 | 1
301 | NZS.D.301 | Montážní práce - instalace CCTV(kamery, NVR, Monitor, zakončení kabeláže) | hod. |  | 400 | 400 | 16 | 0 | 6400 | 6400 | 1
302 | NZS.D.302 | Drobný instalační materiál | ks | 2000 |  | 2000 | 1 | 2000 | 0 | 2000 | 1
303 | NZS.D.303 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | NZS.D.304 |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | NZS.D.305 |  | hod. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | NZS.D.306 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | NZS.D.307 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | NZS.D.308 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | NZS.D.309 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
310 | NZS.D.310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
311 | NZS.D.311 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1
Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  |  |  |  | 3500 | 22800 | 26300 | 1
401 | NZS.D.401 | SW práce | hod. |  | 400 | 400 | 4 | 0 | 1600 | 1600 | 1
402 | NZS.D.402 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy | kpl |  | 400 | 400 | 8 | 0 | 3200 | 3200 | 1
403 | NZS.D.403 | Komplexní zkoušky | hod. |  | 500 | 500 | 8 | 0 | 4000 | 4000 | 1
404 | NZS.D.404 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. |  | 500 | 500 | 8 | 0 | 4000 | 4000 | 1
405 | NZS.D.405 | Zpracování provozních řádů | kpl | 3500 |  | 3500 | 1 | 3500 | 0 | 3500 | 1
406 | NZS.D.406 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. |  | 500 | 500 | 4 | 0 | 2000 | 2000 | 1
407 | NZS.D.407 | SW práce | hod. |  | 500 | 500 | 8 | 0 | 4000 | 4000 | 1
408 | NZS.D.408 | Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace a další potřebné práce | hod. |  | 500 | 500 | 8 | 0 | 4000 | 4000 | 1
409 | NZS.D.409 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
410 | NZS.D.410 |  | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
411 | NZS.D.411 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
412 | NZS.D.412 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | NZS.D.413 |  | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1