## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
Revize , měření osvětlení + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
ÚPRAVA OBJEKTU RADNIČNÍ č.p.13 NA KANCELÁŘSKÉ PROSTORY, FRÝDEK-MÍSTEK
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem | cena | celkem
číslo | jednotka |  |  | montáž | montáž | materiál | materiál
1 | ks | Zásuvka 230V/16A | 216 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. | 24 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Zásuvka 230V/16A IP44 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Jednopólový spínač | 24 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Velkoplošné tlačítko se signální doutnavkou | 1 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Křížový přepínač | 8 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Sériový přepínač | 14 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Sériový přepínač IP44 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Střídavý přepínač dvojnásobný | 10 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Střídavý přepínač | 34 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Krabice přístrojová KP | 333 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Krabice rozvodná KR | 378 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Podlahová krabice ekv.UGD 350-3 9 vč.usazení 12modulů | 5 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. šikmá | 36 |  | 0 |  | 0
15 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 5 |  | 0 |  | 0
16 | ks | Krabice přístrojová KP čtyřnásobná do ekv.UGD | 15 |  | 0 |  | 0
17 | ks | Přístrojová jednotka ekv.GES9-3B U 7011 | 5 |  | 0 |  | 0
18 | ks | Požární tlačítko TOTAL STOP se sklíčkem | 1 |  | 0 |  | 0
19 | ks | Sporáková přípojka se signální doutnavkou | 6 |  | 0 |  | 0
20 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 650 |  | 0 |  | 0
21 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 1250 |  | 0 |  | 0
22 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 4750 |  | 0 |  | 0
23 | m | Kabel CYKY 5Ox1,5 | 100 |  | 0 |  | 0
24 | m | Kabel CYKY 5Jx1,5 | 650 |  | 0 |  | 0
25 | m | Kabel CYKY 5Jx2,5 | 50 |  | 0 |  | 0
26 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 450 |  | 0 |  | 0
27 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 150 |  | 0 |  | 0
28 | ks | Svorkovnice OP v krabici | 8 |  | 0 |  | 0
29 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 160 |  | 0 |  | 0
30 | ks | Svodič přepětí T1+T2 v krabici IP67 | 3 |  | 0 |  | 0
31 | m | Kabel CYKY 3Jx4 | 160 |  | 0 |  | 0
32 | m | Kabel CYKY 5Jx16 | 40 |  | 0 |  | 0
33 | m | Kabel CYKY 4Jx35 | 20 |  | 0 |  | 0
34 | m | Kabel CXKH-V 3x1,5 B2ca,s1,d0 | 10 |  | 0 |  | 0
35 | m | Sekání kabelových tras, zapravení, hrubý úklid | 1469 |  | 0 |  | 0
36 | ks | Sekání kapes a průrazů | 867 |  | 0 |  | 0
37 | m | Drážka v zemi pro kabelové vedení, zapravení | 14 |  | 0 |  | 0
38 | m | Ochranná trubka z PE P16mm | 30 |  | 0 |  | 0
39 | ks | Ventilátorové relé | 11 |  | 0 |  | 0
40 | ks | Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený | 20 |  | 0 |  | 0
41 | ks | Svítidlo A LED 4300-840, HF, AQF, 33W/4330lm, IP66 vč.příslušenství | 5 |  | 0 |  | 0
42 | ks | Svítidlo B LED 2000-840, HF, KTN 16W/1950lm, IP65,vč.příslušenství | 34 |  | 0 |  | 0
43 | ks | Svítidlo BNO LED 2000-840, HF, KTN 16W/1950lm, IP65,vč.příslušenství | 14 |  | 0 |  | 0
44 | ks | Svítidlo C LED 3800-840, HF, BT2, 33W/3800lm, vč.přísluš a mont.boxu | 76 |  | 0 |  | 0
45 | ks | Svítidlo D LED 3000-840, HF, BT2, 25W/3000lm, vč.přísluš a mont.boxu | 11 |  | 0 |  | 0
46 | ks | Svítidlo DNO LED 3800-840, HF, BT2, 33W/3800lm, vč.přísluš a mont.boxu | 6 |  | 0 |  | 0
47 | ks | Svítidlo E LED pod kuch.linku s vl.vypínačem 5W/400lm vč.příslušenství | 4 |  | 0 |  | 0
48 | ks | Sv.F LED 3800-840,HF,BT2,36W/3800lm,300x1200,vč.přísluš a mont.boxu | 41 |  | 0 |  | 0
49 | ks | Svítidlo nouzové s piktogramem vč.příslušenství + 1hodina | 15 |  | 0 |  | 0
50 | ks | Demontáž stávající elektroinstalace + 10% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, rozvodnic, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových) | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Rozv.RE+R1 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x1575x210mm "Z" EI30 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ks | Rozv.R2 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x160mm "Z" EI30 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ks | Rozv.R3 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x160mm "Z" EI30 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | ks | Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 3+1 | 1 |  | 0 |  | 0
5 | ks | Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 1+1 | 1 |  | 0 |  | 0
6 | ks | Svodič přepětí SPU 3/275 | 2 |  | 0 |  | 0
7 | ks | Jistič C25/1 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | ks | Jistič C20/1 | 3 |  | 0 |  | 0
9 | ks | Jistič C16/1 | 21 |  | 0 |  | 0
10 | ks | Jistič C10/1 | 18 |  | 0 |  | 0
11 | ks | Jistič s chráničem C16/003 | 14 |  | 0 |  | 0
12 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 36 |  | 0 |  | 0
13 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 2 |  | 0 |  | 0
14 | ks | Jistič s chráničem B10/003 | 1 |  | 0 |  | 0
15 | ks | Jistič B6/1 | 7 |  | 0 |  | 0
16 | ks | Jistič B16/1 | 6 |  | 0 |  | 0
17 | ks | Proudový chránič 25/2/003 G | 3 |  | 0 |  | 0
18 | ks | Vypínač A63/3 | 2 |  | 0 |  | 0
19 | ks | Vypínač A63/3 + v.c. | 1 |  | 0 |  | 0
20 | ks | Jistič B40/3 | 2 |  | 0 |  | 0
21 | ks | Jistič B63/3 | 1 |  | 0 |  | 0
22 | ks | Stykač R20 | 8 |  | 0 |  | 0
23 | ks | Spínací hodiny SPH-Q | 1 |  | 0 |  | 0
24 | ks | Pojistka výkonová 80A | 3 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  |  |  | 0
Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)