## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 1 | Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace
| Objekt: |  | 1 | Oprava HI části 1.PP Frýdek-Místek
847 | Rozpočet: |  | 1 | Stavební práce
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Oprava HI části 1.PP Frýdek-Místek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace | [24 empty] | STA
O: | 1 | Oprava HI části 1.PP Frýdek-Místek | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.86 |  | 8.99 |  |  |  |  | 104.41 | [5 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.93 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.16 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | R1 : 6*1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | R2 : 0,5*(2,82+1,85+2,85+1,85+0,63) |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
2 | 113107415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4.62 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.0405 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000 |  | 14 | [22 empty] | VV | 5
3 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 11.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.44 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.143 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | 1,11+1,85*2+2,85+0,63+2,82 |  | 11.11 | [22 empty] | VV | 0
4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 3.533 | 92.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | R1 a R2 : 1,2*1,25*(6+2,82+1,85+4,25+1,85+0,63) |  | 26.1 | [22 empty] | VV | 0
5 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.011 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,10000 |  | 26.1 | [22 empty] | VV | 5
6 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 391.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,10000*15 |  | 391.5 | [22 empty] | VV | 5
7 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.053 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,10000 |  | 26.1 | [22 empty] | VV | 5
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.009 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,10000 |  | 26.1 | [22 empty] | VV | 5
9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 29.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.202 | 5.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | R1 a R2 : 1,2*1,4*(6+2,82+1,85+4,25+1,85+0,63) |  | 29.232 | [22 empty] | VV | 0
10 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 16.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [24 empty] | SPI
|  | 1,5*(1,11+1,85*2+2,85+0,63+2,82) |  | 16.665 | [22 empty] | VV | 0
11 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 16.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,66500 |  | 16.665 | [22 empty] | VV | 5
12 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 26,10000 |  | 26.1 | [22 empty] | VV | 5
13 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,66500*0,02 |  | 0.3333 | [22 empty] | VV | 5
14 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 1.6665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.67 | 2.78 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,66500*0,1 |  | 1.6665 | [22 empty] | VV | 5
15 | 583315024R | kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Moravskoslezský kraj | t | 54.0792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 54.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,23200*1,85 |  | 54.0792 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 22.88 | [5 empty] | DIL
16 | 281606211R00 | Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm | m | 22.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.99999 | 22.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. | [24 empty] | POP |  | Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením.
|  | (1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24)*2 |  | 22.88 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 11.48 | [5 empty] | DIL
17 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm | m2 | 20.835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03767 | 0.78 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.41 | 8.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, | [24 empty] | SPI
|  | pod terénem : 1,5*(4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 20.835 | [22 empty] | VV | 0
18 | 319211332R00 | Utěsnění zdiva - fabion z těsnicí malty v koutu podlahy r 50 mm | m | 13.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00145 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.212 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 13.89 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.92 |  | 0 |  |  |  |  | 6.27 | [5 empty] | DIL
19 | 564811111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.126 | 1.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.021 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | R1 : 6*1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | R2 : 0,6*(2,82+1,85+2,85+1,85+0,63) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
20 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0739 | 0.67 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.452 | 4.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [24 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | R1 : 6*1,5 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
21 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.072 | 0.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.375 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [24 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | R2 : 0,5*(2,82+1,85+2,85+1,85+0,63) |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.78 |  | 0 |  |  |  |  | 26.27 | [5 empty] | DIL
22 | 602015151R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 29.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00473 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.285 | 8.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | 2,55*(1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24) |  | 29.172 | [22 empty] | VV | 0
23 | 602021104R00 | Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , , | m2 | 29.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.07 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | 2,55*(1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24) |  | 29.172 | [22 empty] | VV | 0
24 | 612434133RT1 | Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz, sanační omítka vyrovnávací tl. 20 mm, sanační omítka tl. 20 mm, | m2 | 21.736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07455 | 1.62 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.73244 | 15.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B3 : 1,9*(1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24) |  | 21.736 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 18.79 | [5 empty] | DIL
25 | 602015187RT6 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, | m2 | 12.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00263 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.22 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,84800 |  | 12.848 | [22 empty] | VV | 5
26 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 3.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.078 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [24 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | ostění : 0,6*0,58+2,12*1,3 |  | 3.104 | [22 empty] | VV | 0
27 | 622432112R00 | Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové | m2 | 5.283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00618 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.5 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | sokl : 0,3*(0,51+0,15*2+3,08+3,32+1,15)+0,5*1,85*3 |  | 5.283 | [22 empty] | VV | 0
28 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 7.8526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.362 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20% plochy : ((7,1+0,7+4,3-0,35+0,15*(0,6*2+0,58)+0,15*(2,12*2+1,3))/100)*20 |  | 2.5696 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : 0,3*(0,51+0,15*2+3,08+3,32+1,15)+0,5*1,85*3 |  | 5.283 | [22 empty] | VV | 0
29 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 20.835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.43 | 8.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | R2, R1 : 1,5*(4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 20.835 | [22 empty] | VV | 0
30 | 711212311R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní savých podkladů | m2 | 12.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.1 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | fasáda : (7,1+0,7+4,3+-0,35) |  | 11.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : 0,15*(0,6*2+0,58)+0,15*(2,12*2+1,3) |  | 1.098 | [22 empty] | VV | 0
31 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 28.6876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,83500 |  | 20.835 | [22 empty] | VV | 5
|  | 20% plochy : ((7,1+0,7+4,3-0,35+0,15*(0,6*2+0,58)+0,15*(2,12*2+1,3))/100)*20 |  | 2.5696 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : 0,3*(0,51+0,15*2+3,08+3,32+1,15)+0,5*1,85*3 |  | 5.283 | [22 empty] | VV | 0
32 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 38.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | fasáda : (7,1+0,7+4,3+-0,35) |  | 11.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(0,6*2+0,58)+0,15*(2,12*2+1,3) |  | 1.098 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : 0,3*(0,51+0,15*2+3,08+3,32+1,15)+0,5*1,85*3 |  | 5.283 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20,83500 |  | 20.835 | [22 empty] | VV | 5
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 3.61 | [5 empty] | DIL
33 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 12.1187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.09 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | 1,3*0,2 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*2,92+1,3*0,14 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,25*2,05+0,18*1,09 |  | 6.8587 | [22 empty] | VV | 0
34 | 63242112a | Potěr - opravná hmota | m2 | 6.0594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02051 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0.416 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně penetrace podkladu. | [24 empty] | POP
|  | 50% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1 : 1,3*0,2/2 |  | 0.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2 : (1,65*2,92+1,3*0,14)/2 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N6 : (3,25*2,05+0,18*1,09)/2 |  | 3.4293 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.07 |  | 0 |  |  |  |  | 2.52 | [5 empty] | DIL
35 | 916561111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 11.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.12472 | 1.39 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.14 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [24 empty] | SPI
|  | 1,11+1,85*2+2,85+0,63+2,82 |  | 11.11 | [22 empty] | VV | 0
36 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.6666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.525 | 1.68 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 1.442 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [24 empty] | SPI
|  | (1,11+1,85*2+2,85+0,63+2,82)*0,2*0,3 |  | 0.6666 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | DIL
37 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.177 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4,8+2 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.57 | [5 empty] | DIL
38 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4,8+2 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.52 |  |  |  |  | 12.78 | [5 empty] | DIL
39 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 12.1187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.15 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | B1 : 1,3*0,2 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : 1,65*2,92+1,3*0,14 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | B4 : 3,25*2,05+0,18*1,09 |  | 6.8587 | [22 empty] | VV | 0
40 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 12.1187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.147 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | B1 : 1,3*0,2 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : 1,65*2,92+1,3*0,14 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | B4 : 3,25*2,05+0,18*1,09 |  | 6.8587 | [22 empty] | VV | 0
41 | 965081702R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 12.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.07 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B1 : 0,2*2 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 : 1,65+2,92*2+0,14*2+0,15*2-1 |  | 7.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | B4 : 3,25+2,05+0,18*2-1,09 |  | 4.57 | [22 empty] | VV | 0
42 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 21.736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.26 | 5.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | B3 : 1,9*(1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24) |  | 21.736 | [22 empty] | VV | 0
43 | 978015231R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 % | m2 | 12.848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.04 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7,1+0,7+4,3-0,35+0,15*(0,6*2+0,58)+0,15*(2,12*2+1,3) |  | 12.848 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 124.28 | [5 empty] | DIL
44 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 65.6891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 1.892 | 124.28 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.02 |  |  |  |  | 31.3 | [5 empty] | DIL
45 | 711112001R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci | m2 | 25.6965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.049 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | R2, R1 : (1,5+0,2+0,15)*(4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 25.6965 | [22 empty] | VV | 0
46 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 25.6965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.266 | 6.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | R2, R1 : (1,5+0,2+0,15)*(4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 25.6965 | [22 empty] | VV | 0
47 | 711180201R00 | Odstranění izolace proti vodě - profilované fólie svislé | m2 | 25.6965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0.02 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.036 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | R2, R1 : (1,5+0,2+0,15)*(4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 25.6965 | [22 empty] | VV | 0
48 | 711191272RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 | m2 | 25.6965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.14 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | R2, R1 : (1,5+0,2+0,15)*(4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 25.6965 | [22 empty] | VV | 0
49 | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 15.5507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.095 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 15,55070 |  | 15.5507 | [22 empty] | VV | 5
50 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 15.5507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0034 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.385 | 5.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | jednovrstvá | [24 empty] | POP
|  | (1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24)*0,3 |  | 3.432 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1 : 1,3*0,2 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2 : (1,65*2,92+1,3*0,14) |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N6 : (3,25*2,05+0,18*1,09) |  | 6.8587 | [22 empty] | VV | 0
51 | 711212601R00 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna | m | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.11 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24) |  | 11.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(10+2) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,25+2,05+0,18*2 |  | 5.66 | [22 empty] | VV | 0
52 | 711747288R00 | Provedení detailů pásy přitavením na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.856 | 3.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 711823121RT4 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 25.6965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.16 | 4.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (1,5+0,2+0,15)*(4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 25.6965 | [22 empty] | VV | 0
54 | 711823129R00 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty | m | 13.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (4,89+2,82+1,85+1,85+1,85+0,63) |  | 13.89 | [22 empty] | VV | 0
55 | 62833158R | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 28.2661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0045 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 25,69650*1,1 |  | 28.2661 | [22 empty] | VV | 5
56 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 2.79 | [5 empty] | DIL
57 | 728415112R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.75 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | R9 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
58 | 728415812R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 800-728 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.4875 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | R9 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
59 | 728614612R00 | Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 728614860R00 | Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 | 800-728 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.275 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 2.3 | [5 empty] | DIL
62 | 764326391R00 | Oplechování z hliníkového plechu montáž hliníkové okapnice na balkony | m | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.3634 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | N6 : 3,25+2,05 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
63 | 764323820R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm, | m | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00269 | 0.01 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.069 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B4 : 3,25+2,05 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
64 | 55392785R | profil ukončovací přímý; balkónový; ohýbaný hliník; l = 2,0 m | kus | 2.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | N6 : ((3,25+2,05)/2)*1,1 |  | 2.915 | [22 empty] | VV | 0
65 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
66 | 767001 | Demontáž vstupní stříšky, repase, nový základní a vrchní nátěr, zpětná montáž - R6 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 767002 | Demontáž kolektorové stříšky, repase, nový základní a vrchní nátěr, zpětná montáž - R7 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 767003 | Repase stávajícího kovového zábradlí, odstranění starého nátěru, odmaštění, nový základní a 2x vrchní nátěr, zpětná montáž - R8 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 767004 | Repase stávajícího kovového krytu klíčového trezoru, odstranění starého nátěru, odmaštění, nový základní a 2x vrchní nátěr, zpětná montáž - R9 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 18.66 | [5 empty] | DIL
71 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 12.1187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.09 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 12,11870 |  | 12.1187 | [22 empty] | VV | 5
72 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m | m2 | 12.1187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.978 | 11.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [24 empty] | SPI
|  | N1 : 1,3*0,2 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2 : 1,65*2,92+1,3*0,14 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N6 : 3,25*2,05+0,18*1,09 |  | 6.8587 | [22 empty] | VV | 0
73 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 12.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.236 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | N1 : 0,2*2 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2 : 1,65+2,92*2+0,14*2+0,15*2-1 |  | 7.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | N6 : 3,25+2,05+0,18*2-1,09 |  | 4.57 | [22 empty] | VV | 0
74 | 771578014R00 | Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem | m | 12.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.12 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 12,04000 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 5
75 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 12.1187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 12,11870 |  | 12.1187 | [22 empty] | VV | 5
76 | 781497131R00 | Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 12.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.12 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | N1 : 0,2*2 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2 : 1,65+2,92*2+0,14*2+0,15*2-1 |  | 7.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | N6 : 3,25+2,05+0,18*2-1,09 |  | 4.57 | [22 empty] | VV | 0
77 | 59764203R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 13.9888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 12,04000*0,105 |  | 1.2642 | [22 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 12,11870*1,05 |  | 12.7246 | [22 empty] | VV | 5
78 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.9 | [5 empty] | DIL
79 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 33.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.06971 | 2.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B3 : 0,65*(1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24)-1*2 |  | 5.436 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*(0,44+1,1+0,4+2,02+3,85)-1*2-1,33*2 |  | 15.2555 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,06*1,65+7,3 |  | 12.349 | [22 empty] | VV | 0
80 | 78419562a | Malba finální, bílý, paropropustný, na bázi vodního skla 2 x | m2 | 33.0405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ II | 0.10902 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B3 : 0,65*(1,65*2+3,06*2+1,18+0,6+0,24)-1*2 |  | 5.436 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*(0,44+1,1+0,4+2,02+3,85)-1*2-1,33*2 |  | 15.2555 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,06*1,65+7,3 |  | 12.349 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
81 | 21001 | R3 - repase stávajícího záložního zdroje evakuačního výtahu, demontáž a zpětná montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 21002 | Repase stávajícího ele. zařízení: osvětlení, vypínače, rozvodná krabice, zásuvky, termostaty atd. | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.53 | [5 empty] | DIL
83 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 10.5695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 20/ II | 0.265 | 2.8 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
84 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5.2847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.933 | 4.93 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
85 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.5695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 5.18 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
86 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 105.6949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
87 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10.5695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 9.96 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
88 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 63.417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 20/ I | 0.105 | 6.66 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
89 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 10.5695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
90 | 005121 R | Zařízení staveniště | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
91 | 005124010R | Koordinační činnost | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
92 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | 004111010R | Průzkumné práce | Soubor | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. | [24 empty] | POP |  | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.
94 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
95 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
96 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu