## List1
Kanalizace Skalice
Výkaz veřejných částí uznatelných kanalizačních přípojek
poř. |  | číslo | dům | Způsob napojení na stoku | [5 empty] | DN | Délka přípojky
č. | stoka | přípojky | č.p. | napojení | do | odbočka |  |  |  | mm | celkem | z toho
[5 empty] | šachty | 300/150 | 300/200 | 250/150 | 200/200 |  | m | DN 150 | DN 200
1 | A | P7 | 113 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1 | 1
2 | A | P8 | 168 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
3 | A | P9 | 123 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
4 | A | P10 | 356 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
5 | A | P10a | 457 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.8 | 1.8
6 | A | P11 | 103 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
7 | A | P12 | 100 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
8 | A | P13 | 110 | Š61 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
9 | A | P14 | 101 | Š65 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
10 | A | P15 | 80 | Šv1/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
11 | A1 | P1/1 | chata | Š1/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 0 | 0
12 | A1 | P1/2 | 112 | Š1/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
13 | A2 | P2/1 | 271 | Š2/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
14 | A2 | P2/2 | 128 | Š2/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 8.2 | 8.2
15 | B | P10/1 | 95 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
16 | B | P10/2 | bez č.p. | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
17 | B | P10/3 | 932 | Š10/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
18 | B | P10/4 | 68 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1 | 1
19 | B | P10/5 | 380 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1 | 1
20 | B | P10/7 | 4 | Š10/13 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
21 | B | P10/8 | 226 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 13.5 | 13.5
22 | B | P10/9 | 5 | Š10/15 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
23 | B | P10/10 | 473 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
24 | B | P10/11 | 66 | Š10/17 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
25 | B | P10/12 | 6 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 5 | 5
26 | B | P10/13 | 65 | Š10/21 | 1 |  |  |  |  | 150 | 9 | 9
27 | B | P10/14 | 201 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
28 | B | P10/15 | 7 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 9 | 9
29 | B | P10/16 | 73 | Š10/23 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
30 | B7 | P10/17 | 330 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 5 | 5
31 | B | P10/18 | 176 | Š10/33 | 1 |  |  |  |  | 150 | 7 | 7
32 | B | P10/18a | 498 | Š10/29 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.4 | 2.4
33 | B | P10/19 | 98 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
34 | B | P10/20 | 57 | odbočka 300/200 |  |  | 1 |  |  | 200 | 2 |  | 2
35 | B | P10/21 | 56 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
36 | B1 | P11/1 | 104 | Š11/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 11.5 | 11.5
37 | B1 | P11/2 | 165 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
38 | B1 | P11/2a | 225 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 5.3 | 5.3
39 | B1 | P11/3 | 397 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
40 | B1 | P11/4 | e1 | Š11/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
41 | B1 | P11/6 | e2 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
42 | B1 | P11/7 | RD | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
43 | B1 | P11/8 | 428 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
44 | B1 | P11/9 | 409 | Š11/11 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
45 | B2 | P12/1 | 126 | Š12/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
46 | B2 | P12/2 | 322 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
47 | B2 | P12/3 | 1 | Š12/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
48 | B2 | P12/4 | 375 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 5.5 | 5.5
49 | B2 | P12/5 | 2 | Š12/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
50 | B2 | P12/6 | 412 | Š12/10 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
51 | B2 | P12/6a | 451 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.2 | 2.2
52 | B2 | P12/7 | 3 | Š12/17 | 1 |  |  |  |  | 150 | 5.5 | 5.5
53 | B2 | P12/8 | 376 | Š12/18 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
54 | B2/1 | P121/4 | 371 | Š121/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
55 | B2/2 | P122/1 | 404 | Š122/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
56 | B3 | P13/1 | 67 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
57 | B3 | P13/2 | 300 | Š13/2 | 1 |  |  |  |  | 200 | 38.5 |  | 38.5
58 | B3 | P13/3 | 163 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 6.5 | 6.5
59 | B3 | P13/4 | 309 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 5.5 | 5.5
60 | B3 | P13/5 | 304 | Š13/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
61 | B3 | P13/6 | 311 | Š13/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
62 | B3/1 | P131/1 | 415 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
63 | B3/1 | P131/2 | 125 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
64 | B3/1 | P131/3 | 313 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
65 | B3/1 | P131/4 | 227 | Š131/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
66 | B3/1 | P131/5 | 167 | Š131/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
67 | B4 | P14/1 | 186 | Š14/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
68 | B4 | P14/2 | 114 | Š14/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
69 | B4 | P14/3 | 86 | Š14/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
70 | B4 | P14/4 | 30 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
71 | B4 | P14/5 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
72 | B4 | P14/6 | 444 | Š14/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
73 | B4/1 | P141/1 | 175 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
74 | B4/1 | P141/2 | 231 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
75 | B4/1 | P141/3 | 315 | Š141/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
76 | B5 | P15/1 | 345 | Š15/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
77 | B5 | P15/2 | 208 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
78 | B5 | P15/3 | 107 | Š15/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
79 | B6 | P16/1 | 63 | Š16/1 | 1 |  |  |  |  | 200 | 3 |  | 3
80 | B6 | P16/2 | 94 | Š16/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
81 | B6 | P16/3 | 64 | Š16/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 7.4 | 7.4
82 | B6 | P16/4 | 139 | Š16/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
83 | B6 | P16/5 | 74 | Š16/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 5.6 | 5.6
84 | B6 | P16/6 | 89 | Š16/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
85 | B7 | P17/1 | 8 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
86 | B7 | P17/2 | 329 | Š17/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
87 | B8 | P18/1 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
88 | B8 | P18/1a | rekonstr. | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
89 | B8 | P18/2 | - | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
90 | B8 | P18/3 | 9 | Š18/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
91 | B9 | P18/3a | 11 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.1 | 2.1
92 | B8 | P18/4 | 97 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
93 | B8 | P18/5 | 120 | Š18/9 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
94 | B9 | P19/1 | kult. dům | Š19/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 7 | 7
95 | B9 | P19/2 | 62 | Š19/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
96 | B | P20/1 | 59 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
97 | B10 | P20/2 | 346 | Š20/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 5.8 | 5.8
98 | B10 | P20/2a | 134 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
99 | B10 | P20/3 | 224 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
100 | B10 | P20/4 | 213 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
101 | B10 | P20/5 | 215 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 5 | 5
102 | B10 | P20/6 | 211 | Š20/9 | 1 |  |  |  |  | 150 | 5 | 5
103 | B10 | P20/7 | 212 | Š20/9 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
104 | B10 | P20/8 | 299 | Š20/10 | 1 |  |  |  |  | 200 | 1.5 |  | 1.5
105 | B10 | P20/9 | chata | Š20/14 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
106 | B10 | P20/11 | 388 | Š20/15 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
107 | B10 | P20/12 | e224 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
108 | B10/1 | P201/1 | 142 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
109 | B10/1 | P201/2 | 60 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
110 | B10/1 | P201/3 | 352 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
111 | B10/1 | P201/4 | 351 | Š201/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
112 | B10/1 | P201/5 | 389 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
113 | B10/1 | P201/6 | 407 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
114 | B10/1 | P201/7 | 348 | Š201/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 5 | 5
115 | B10/1 | P201/8 | 351 | Š201/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 7 | 7
116 | B10/1 | P201/9 | 75 | Š201/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
117 | B10/2 | P202/1 | 274 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
118 | B10/2 | P202/2 | 273 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
119 | B10/2 | P202/3 | 70 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
120 | B10/3 | P203/1 | 310 | Š203/2sp | 1 |  |  |  |  | 150 | 5.5 | 5.5
121 | B10/3 | P203/2 | 325 | Š203/3 | 1 |  |  |  |  | 200 | 1 |  | 1
122 | B10/4 | P204/1 | 357 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
123 | B10/4 | P204/3 | 140 | Š204/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
124 | B10/5 | P205/1 | 306 | Š205/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
125 | C | P30/1 | 51 | Š30/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 9 | 9
126 | C | P30/2 | 374 | Š30/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 9 | 9
127 | C | P30/3 | 419 | Š30/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
128 | C | P30/5 | 52 | Š30/9 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
129 | C | P30/6 | 78 | Š30/10 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
130 | C | P30/6a | 136 | Š30/10 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.8 | 1.8
131 | C | P30/7 | 18 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 9 | 9
132 | C | P30/8 | 424 | Š30/12 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
133 |  | P30/8a | 422 | Š30/12 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
134 | C | P30/9 | 423 | Š30/14 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4.1 | 4.1
135 | C | P30/10 | 50 | Š30/17 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
136 | C | P30/12 | 22 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1 | 1
137 |  | P30/12a |  | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.6 | 1.6
138 | C | P30/13 | 48 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
139 | C | P30/14 | 49 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
140 | C | P30/15 | 117 | Š30/24 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
141 | C | P30/16 | 44 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
142 | C | P30/17 | 220 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
143 | C | P30/18 | 198 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
144 | C | P30/19 | 45 | Š30/30 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
145 | C | P30/20 | 46 | Š30/30 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
146 | C | P30/20a | 494 | Š30/29 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.4 | 2.4
147 | C | P30/21 | 41 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1 | 1
148 | C | P30/22 | 40 | Š30/33 | 1 |  |  |  |  | 200 | 1 |  | 1
149 | C | P30/24 | 108 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
150 | C | P30/25 | 106 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
151 | C | P30/26 | 38 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
152 | C | P30/27 | 219 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
153 | C | P30/28a | novost. | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.7 | 2.7
154 | C | P30/29 | 37 | Š30/42 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
155 | C | P30/30 | 287 | Š30/43 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
156 | C | P30/31 | 88 | Š30/47 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
157 | C | P30/31a | 437 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
158 | C | P30/32 | 166 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
159 | C | P30/32a | 488 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
160 | C | P30/33 | 137 | Š30/54 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
161 | C | P30/34 | 99-kostel | Š30/54 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
162 | C1/1 | P311/1 | has.zbroj. | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
163 | C1/1 | P311/2 | 171 | Š311/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
164 | C1/1 | P311/3 | 216 | Š311/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
165 | C1/1 | P311/4 | 53 | Š311/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
166 | C1/1 | P311/5 | 459 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
167 | C1/1 | P311/6 | 417 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
168 | C1/1 | P311/7 | 217 | Š311/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
169 | C1/2 | P312/1 | 393 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
170 | C1/2 | P312/2 | 55 | Š312/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
171 | C2 | P32/1 | 15 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
172 | C2 | P32/2 | 443 | Š32/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
173 | C2 | P32/3 | 141 | Š32/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 8.5 | 8.5
174 | C2 | P32/4 | 16 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
175 | C3 | P33/1 | 320 | Š33/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
176 | C3 | P33/2 | 20 | Š33/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
177 | C3 | P33/3 | 144 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
178 | C4 | P34/1 | 127 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
179 | C4 | P34/2 | 84 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
180 | C4 | P34/3 | Družina 192 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
181 | C4 | P34/3a | 456 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.9 | 2.9
182 | C4 | P34/4 | 319 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4.5 | 4.5
183 | C4 | P34/5 | 130 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 9 | 9
184 | C4 | P34/6 | chata | Š34/11 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
185 | C4 | P34/7 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
186 | C4 | P34/8 | 349 | Š34/12 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
187 | C4 | P34/9 | 418 | Š34/13 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
188 | C4/1 | P341/1 | ZŠ+MŠ | Š341/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
189 | C4/1 | P341/2 | 115 | Š341/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
190 | C4/2 | P342/1 | 395 | Š342/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 6.2 | 6.2
191 | C4/2 | 342/1a | 396 | Š342/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 9.1 | 9.1
192 | C4/2 | P342/2 | 460 | Š342/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 8 | 8
193 | C4/3 | P343/1 | 218 | Š343/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
194 | C4/3 | P343/2 | 47 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
195 | C4/3 | P343/3 | 378 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
196 | C4/3 | P343/4 | chata | Š343/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
197 | C4/3 | P343/5 | 14 | Š343/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
198 | C5 | P35/1 | 343 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
199 | C5 | P35/2 | 21 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
200 | C5 | P35/3 | 341 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
201 | C5 | P35/4 | 342 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
202 | C6 | P36/1 | 146 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
203 | C6 | P36/2 | 414 | Š36/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
204 | C7 | P37/1 | 333 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
205 | C7 | P37/2 | 340 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
206 | C7 | P37/3 | 339 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
207 | C7 | P37/4 | 27 | Š37/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
208 | C7/1 | P371/1 | 338 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
209 | C7/1 | P371/2 | 334 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
210 | C7/1 | P371/3 | 337 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
211 | C7/1 | P371/4 | 335 | Š371/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
212 | C7/1 | P371/5 | 336 | Š371/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
213 | C7/1 | P371/6 | plán. zást. | Š371/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
214 | C8 | P38/1 | 283 | Š38/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
215 | C8 | P38/2 | 188 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
216 | C8 | P38/3 | 189 | Š38/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
217 | C8 | P38/3a | 477 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
218 | C8 | P38/4 | 156 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
219 | C8 | P38/5 | 187 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
220 | C8 | P38/6 | 286 | odbočka 250/200 |  |  |  |  | 1 | 200 | 1.5 |  | 1.5
221 | C8 | P38/7 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
222 | C8 | P38/8 | 183 | Š38/9 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
223 | C8 | P38/9 | 185 | Š38/11 | 1 |  |  |  |  | 150 | 16.8 | 16.8
224 | C-8/1 | P381/1 | 184 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
225 | C-8/1 | P381/2 | 190 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
226 | C-8/1 | P381/3 | 182 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
227 | C9 | P39/1 | 148 | Š39/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
228 | C9 | P39/2 | 111 | Š39/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
229 | C9 | P39/2a | 507 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
230 | C9 | P39/3 | novostavba | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
231 | C9 | P39/4 | 92 | Š39/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
232 | C9 | P39/5 | 96 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
233 | C9 | P39/6 | RD bez č.p. | Š39/9 | 1 |  |  |  |  | 150 | 5 | 5
234 | C9 | P39/7 | 191 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 5 | 5
235 | C9 | P39/8 | plán. zást. | Š39/10 | 1 |  |  |  |  | 150 | 8 | 8
236 | C10 | P40/1 | 294 | Š30/45 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
237 | C10 | P40/2 | 282 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
238 | C10 | P40/4 | 262 | Š40/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
239 | C10 | P40/5 | 157 | Š40/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 0 | 0
240 | C11 | P41/1 | 181 | Š41/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
241 | C11 | P41/2 | 288 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
242 | C11 | P41/3 | 289 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
243 | C11 | P41/4 | 331 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
244 | C11 | P41/5 | 328 | Š41/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
245 | C11/1 | P411/1 | 502 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
246 | C11/1 | P411/2 | 178 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
247 | C11/1 | P411/2a | 441 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
248 | C11/1 | P411/2b | 492 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
249 | C11/1 | P411/4 | 303 | Š411/4 | 1 |  |  |  |  | 200 | 1 |  | 1
250 | D | P50/1 | 257 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
251 | D | P50/2 | e174 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
252 | D | P50/3 | e234 | Š50/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
253 | D | P50/4 | 253 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
254 | D | P50/5 | 245 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
255 | D | P50/6 | e176 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
256 | D | P50/7 | plán. zást. | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
257 | D | P50/8 | e162 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
258 | D | P50/9 | 433 | Š50/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
259 | D | P50/10 | e306 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
260 | D | P50/10a | 499 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
261 | D | P50/11 | 204 | Š50/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
262 | D | P50/12 | 298 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
263 | D | P50/13 | 242 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
264 | D | P50/14 | 203 | Š50/9 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
265 | D | P50/15 | e158 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
266 | D | P50/16 | 301 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
267 | D | P50/17 | 143 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
268 | D | P50/18 | 291 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
269 | D | P50/19 | 281 | Š50/13 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
270 | D | P50/20 | RD | Š50/14 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
271 | D | P50/21 | 382 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
272 | D | P50/21a |  | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
273 | D | P50/22 | 170 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
274 | D | P50/23 | 159 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 7 | 7
275 | D | P50/24 | 222 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
276 | D | P50/25 | 99 | Š50/26 | 1 |  |  |  |  | 150 | 5 | 5
277 | D | P50/26 | 370 | Š50/26 | 1 |  |  |  |  | 150 | 6 | 6
278 | D | P50/27 | 109 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
279 | D | P50/28 | 369 | Š50/27 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
280 | D | P50/29 | novostavba | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 5 | 5
281 | D | P50/30 | 105 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
282 | D | P50/31 | 405 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 5 | 5
283 | D | P50/32 | 410 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 5 | 5
284 | D | P50/33 | e217 | Š50/30 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
285 | D | P50/33a | 438 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
286 | D | P50/34 | 223 | Š50/30 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
287 | D | P50/35 | 172 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
288 | D | P50/36 | 373 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
289 | D | P50/36a | 308 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
290 | D | P50/37 | 316 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
291 | D | P50/38 | 359 | Š50/32 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
292 | D | P50/39 | 361 | Š50/32 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
293 | D | P50/40 | 387 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
294 | D | P50/41 | plán. zást. | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
295 | D | P50/42 | 377 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
296 | D | P50/43 | ev.č. 242 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
297 | D | P50/45 | 355 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
298 | D | P50/46 | 81 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
299 | D | P50/47 | 79 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
300 | D | P50/48 | 353 | Š50/36 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
301 | D | P50/49 | 164 | Š5036 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
302 | D | P50/50 | 360 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
303 | D | P50/51 | 358 | Š50/37 | 1 |  |  |  |  | 200 | 5 |  | 5
304 | D | P50/52 | novostavba | Š50/39 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
305 | D | P50/53 | 450 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
306 | D | P50/55 | 1158 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
307 | D | P50/56 | 446 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 7.1 | 7.1
308 | D | P50/57 | 447 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
309 | D1 | P51/2 | e169 | Š51/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
310 | D2 | P51/1 | e170 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
311 | D2 | 51/1a |  | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
312 | D2 | P52/1 | e173 | Š52/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
313 | D2 | P52/2 | e171 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
314 | D2 | P52/3 | e172 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
315 | D2 | P52/4 | e168 | Š52/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
316 | D3 | P53/1 | 508 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
317 | D3 | P53/2 | 164 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
318 | D3 | P53/3 | e200 | Š53/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
319 | D3 | P53/4 | 167 | Š53/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
320 | D4 | P54/1 | 58 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
321 | D4 | P54/2 | 249;e203 | Š54/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
322 | D5 | P55/1 | chata | Š55/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
323 | D5 | P55/2 | chata | Š55/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
324 | D5 | P55/2a |  | Š55/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
325 | D6 | P56/2 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
326 | D6 | P56/3 | e156 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
327 | D6 | P56/4 | e155 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
328 | D6 | P56/5 | e154 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
329 | D6 | P56/5a | 506 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
330 | D6 | P56/6 | e153 | Š56/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
331 | D6 | P56/7 | 506 | Š56/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
332 | D6 | P56/9 | e151 | Š56/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
333 | D6 | P56/10 | 411 | Š56/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
334 | D6 | P56/11 | e148 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
335 | D6 | P56/12 | e191; RD | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
336 | D6 | P56/13 | e240 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
337 | D6 | P56/14 | 314 | Š56/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
338 | D6 | P56/15 | chata | Š56/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
339 | D6 | P56/15a | e143 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
340 | D6 | P56/16 | 312 | Š56/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
341 | D6 | P56/17 | 255 | Š56/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
342 | D6/1 | P56/6a | 153 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
343 | D6/1 | P561/1 | e152 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
344 | D6/1 | P561/2 | e180 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
345 | D6/1 | P561/3 | e147 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
346 | D6/1 | P561/5 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
347 | D6/1 | P561/6 | 327 | Š561/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
348 | D6/2 | P562/1 | 185 | Š562/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
349 | D7 | P57/1 | 383 | Š57/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
350 | D7 | P57/2 | 386 | Š57/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
351 | D7 | P57/2a | 436 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
352 | D7 | P57/3 | 180 | Š57/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
353 | D7 | P57/4 | RD | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
354 | D7 | P57/5 | 416 | Š57/9 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
355 | D7/1 | P571/1 | 399 | Š571/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
356 | D7/1 | P571/2 | 381 | Š571/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
357 | D7/1 | P571/2a | 479 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
358 | D7/1 | P571/3 | 391 | Š571/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
359 | E | P60/1 | 19 | Š60/1-H | 1 |  |  |  |  | 150 | 5 | 5
360 | E | P60/2 | 280 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
361 | E | P60/3 | 239 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
362 | E | P60/4 | 580 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 5 | 5
363 | E | P60/5 | 174 | Š60/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
364 | E | P60/6 | 398 | Š60/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
365 | E | P60/7 | 293 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
366 | E | P60/8 | 553 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
367 | E | P60/9 | 266 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
368 | E | P60/9a | 1015 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
369 | E | P60/10 | 544 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
370 | E | P60/11 | RD | Š60/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
371 | E | P60/12 | 366 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
372 | E | P60/14 | 133 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 5 | 5
373 | E | P60/15 | 272 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
374 | E | P60/16 | e82 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
375 | E | P60/17 | e56 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
376 | E | P60/17a | 487 | Š60/10 | 1 |  |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
377 | E | P60/18 | 263 | Š60/11 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
378 | E | P60/19 | 200 | Š60/12 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
379 | E | P60/20 | e241 | Š60/12 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
380 | E | P60/21 | e221 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
381 | E | P60/21a | 505 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
382 | E | P60/22 | 285 | Š60/15 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
383 | E | P60/23 | 122 | Š60/16 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
384 | E | P60/24 | 135 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
385 | E | P60/25 | 365 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
386 | E | P60/26 | 209 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
387 | E | P60/26a | e206 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
388 | E | P60/27 | 290 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
389 | E | P60/28 | 275 | Š60/18 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
390 | E | P60/29 | 206 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
391 | E | P60/30 | 292 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
392 | E | P60/31 | 207 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
393 | E | P60/32 | 236 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
394 | E | P60/34 | 284 | Š60/20 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
395 | E | P60/35 | e34 | Š60/21 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
396 | E | P60/36 | e43 | Š60/23 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
397 | E1 | P61/1 | Zanzibar | Š61/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 8 | 8
398 | E2 | P62/1 | e140 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
399 | E2 | P62/2 | 232 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
400 | E2 | P62/3 | 400 | Š62/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
401 | E2 | P62/4 | 76 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
402 | E2 | P62/5 | 406 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
403 | E2 | P62/6 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
404 | E2 | P62/7 | plán. zást. | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
405 | E2 | P62/8 | 269 | Š62/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
406 | E2 | P62/8a | 475 | Š62/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
407 | E3 | P63/1 | e138 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
408 | E3 | P63/2 | chata | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
409 | E3 | P63/3 | 214 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 4 | 4
410 | E3 | P63/4 | e126 | Š63/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
411 | E3 | P63/5 | 278 | Š63/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
412 | E3 | P63/6 | chata | Š63/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
413 | E3 | P63/7 | e237 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
414 | E3 | P63/8 | 86 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
415 | E3 | P63/9 | e85 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
416 | E3 | P63/9a | 85 | Š63/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 0.5 | 0.5
417 | E3 | P63/10 | 196 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
418 | E3 | P63/11 | 258 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
419 | E3 | P63/12 | 260 | Š63/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
420 | E3 | P63/13 | e87 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
421 | E3 | P63/15 | e210 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2 | 2
422 | E3 | P63/16 | chata | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
423 | E3 | P63/17 | 429 | Š63/11 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
424 | E3 | P63/19 | e94 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
425 | E3 | P63/20 | chata | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
426 | E3 | P63/21 | e100 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
427 | E3 | P63/22 | 99 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
428 | E3 | P63/23 | e193 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
429 | E3 | P63/24 | 243 | Š63/13 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
430 | E3 | P63/25 | e101 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
431 | E3 | P63/26 | e102 | Š63/14 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
432 | E3 | P63/27 | 238 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
433 | E3 | P63/28 | 478 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
434 | E3 | P63/29 | 210 | Š63/15 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
435 | E3 | P63/30 | e103 | Š63/15 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
436 | E3/1 | P631/1 | e195 | Š631/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
437 | E3/2 | P632/1 | 297 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
438 | E3/2 | P632/2 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
439 | E3/2 | P632/3 | e74 | Š632/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
440 | E3/2 | P632/4 | e77 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
441 | E3/2 | P632/5 | 244 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
442 | E3/2 | P632/6 | 261 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
443 | E3/2 | P632/7 | 251 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
444 | E3/2 | P632/8 | 233 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
445 | E3/2 | P632/9 | 270 | Š632/10 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
446 | E3/2 | P632/10 | 79 | Š632/10 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
447 | E3/2 | P632/11 | e80 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
448 | E3/2 | P632/12 | 296 | Š632/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
449 | E3/2 | P632/13 | e81 | Š632/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
450 | E3/2 | P632/14 | 234 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
451 | E3/2 | P632/15 | 305 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
452 | E3/2 | P632/16 | e198 | Š632/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
453 | E3/2 | P632/17 | e83 | Š632/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
454 | E3/21 | P6321/1 | e76 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
455 | E3/21 | P6321/2 | e75 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
456 | E3/21 | P6321/3 | e78 | Š6321/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
457 | E3/3 | P633/1 | 440 | Š633/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
458 | E3/3 | P633/2 | 680 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
459 | E3/3 | P633/3 | e88 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
460 | E3/3 | P633/4 | 197 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
461 | E3/3 | P633/5 | e90 | Š633/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4.5 | 4.5
462 | E3/3 | P633/6 | chata | Š633/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
463 | E3/4 | P634/1 | e97 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
464 | E3/4 | P634/2 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
465 | E3/4 | P634/3 | e92 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
466 | E3/4 | P634/4 | e105 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
467 | E3/4 | P634/6 | e109 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
468 | E3/4 | P634/7 | plán. zást. | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
469 | E3/4 | P634/8 | e214 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
470 | E3/4 | P634/9 | e123 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
471 | E3/4 | P634/10 | e237 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
472 | E3/4 | P634/11 | e121 | Š634/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
473 | E3/4 | P634/12 | e120 | Š634/7 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
474 | E3/4 | P634/13 | plán. zást. | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
475 | E3/4 | P634/14 | e161 | Š634/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
476 | E3/4 | P634/15 | e160 | Š634/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
477 | E3/4 | P634/16 | e119 | Š634/8 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
478 | E3/41 | P6341/1 | e107 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
479 | E3/41 | P6341/2 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
480 | E3/41 | P6341/3 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
481 | E3/41 | P6341/4 | e108 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
482 | E3/41 | P6341/5 | e110 | Š6341/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
483 | E3/41 | P6341/6 | chata | Š6341/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
484 | E3/41 | P6341/7 | e111 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
485 | E3/41 | P6341/8 | e113 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
486 | E3/41 | P6341/9 | e115 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
487 | E3/41 | P6341/10 | e114 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
488 | E3/41 | P6341/11 | e116 | Š6341/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
489 | E3/41 | P6342/1 | e112 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
490 | E3/42 | P6342/2 | e184 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
491 | E3/42 | P6342/3 | e118 | Š6342/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
492 | E | P64/1 | 132 | odbočka 300/150 |  | 1 |  |  |  | 150 | 3 | 3
493 | E4 | P64/2 | 185 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
494 | E4 | P64/3 | e134 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
495 | E4 | P64/4 | e135 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
496 | E4 | P64/5 | 495 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
497 | E4 | P64/6 | e208 | Š64/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
498 | E5 | P65/1 | e131 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
499 | E5 | P65/2 | e129 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3 | 3
500 | E5 | P65/3 | e130 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
501 | E5 | P65/4 | 241 | Š65/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
502 | E5 | P65/5 | e240 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
503 | E5 | P65/6 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
504 | E5 | P65/7 | 252 | Š65/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
505 | E5 | P65/8 | 246 | Š65/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
506 | E5 | P65/9 | e127 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
507 | E5 | P65/10 | e128 | Š65/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
508 | E6 | P66/1 | e57 | Š66/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
509 | E6 | P66/2 | 264 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
510 | E6 | P66/4 | e58 | Š66/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
511 | E6 | P66/5 | e59 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
512 | E6 | P66/6 | plán. zást. | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
513 | E6 | P66/7 | 265 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 4 | 4
514 | E6 | P66/8 | e73 | Š66/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
515 | E6 | P66/9 | 205 | Š66/5 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
516 | E6 | P66/10 | 250 | Š66/6 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
517 | E6/1 | P661/1 | e61 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
518 | E6/1 | P661/2 | 483 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
519 | E6/1 | P661/2a | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
520 | E6/1 | P661/3 | e62 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
521 | E6/1 | P661/4 | e63 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
522 | E6/1 | P661/5 | e64 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
523 | E6/1 | P661/6 | 199 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
524 | E6/1 | P661/7 | e65 | Š661/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
525 | E6/1 | P661/8 | e50 | Š661/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
526 | E6/2 | P662/1 | e226 | Š662/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3.5 | 3.5
527 | E6/2 | P662/2 | novostavba | Š662/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 4 | 4
528 | E6/2 | P662/3 | e71 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
529 | E6/2 | P662/4 | e69 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
530 | E6/2 | P662/5 | 427 | Š662/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
531 | E6/2 | P662/6 | e66 | Š662/4 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
532 | E6/3 | P663/1 | chata | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
533 | E6/3 | P663/2 | 70 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2 | 2
534 | E6/3 | P663/3 | 296 | Š663/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | 2.5
535 | E6/3 | P663/4 | e204 | Š663/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 2 | 2
536 | E7 | P67/1 | 230 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
537 | E7 | P67/3 | 68 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
538 | E7 | P67/4 | 239 | Š67/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
539 | E8 | P68/1 | 200 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 3.5 | 3.5
540 | E8 | P68/3 | e55 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
541 | E8 | P68/4 | 363 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 2.5 | 2.5
542 | E8 | P68/5 | chata | Š68/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 3 | 3
543 | E8 | P68/6 | 362 | Š68/2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
544 | E8 | P68/7 | e277 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1.5 | 1.5
545 | E8 | P68/8 | 455 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 1 | 1
546 | E8 | P68/9 | e51 | Š68/3 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1 | 1
547 | E9 | P69/1 | e192 | Š69/1 | 1 |  |  |  |  | 150 | 1.5 | 1.5
548 | E9 | P69/1a | e33 | odbočka 250/150 |  |  |  | 1 |  | 150 | 0.5 | 0.5
| celkem: |  |  |  | 238 | 107 | 1 | 201 | 1 |  | 1441.5 | 1387 | 54.5