## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Ústřední vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO-01 |  | ÚT- Anenská 689 Frýdek - Místek |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
078/06/2019 |  |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | MAXXI-THERM s.r.o |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | MAXXI-THERM s.r.o
Objednatel |  | Statutární město Frýdek - Místek
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Dopravné |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Štefek Ladislav | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 2019-11-18 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Zpracováno programem firmy RTS Brno a.s., s využitím vlastních položek , které jsou na konci označené P

## Rekapitulace
Stavba : |  | 078/06/2019 |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO-01 ÚT- Anenská 689 Frýdek - Místek |  |  | Ústřední vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Ostatní |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dopravné |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 1.6 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 078/06/2019 |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO-01 ÚT- Anenská 689 Frýdek - Místek |  | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
1 | 732429112 | Montáž čerpadel teplovodních oběhových | ks | 1 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
2 | 732429112a | Oběhové čerpadlo WILO STRATOS MAXO 40/0,5-12 | ks | 1 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
30 | 733111216 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00655
31 | 733111218 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 65 | m | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00668
32 | 733111220 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 150 | m | 0.5 |  | 0
33 | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00627
34 | 733113118 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 65 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01046
35 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
38 | 734163426 | Filtr přírubový DN 65 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00464
39 | 734411151 | Teploměr s jímkou a ochranným pouzdrem 160mm | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01512
40 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 40 PN 35 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01728
41 | 734292718 | Uzavírací ventil DN 65 PN 40 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02376
42 | 734494121 | Návarek s trubkovým závitem 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0164
43 | 734152251 | Montáž třícestných závitových armatur DN50 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02952
44 | 734152251a | Třícestný směšovací ventil závitový ESBE VRG 131 DN50 , Kvs 40 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02825
45 | 734100001R | Oprava nebo výměna uzavíracích armatur | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03084
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0376
46 | 99874 | Armatury přesun hmot v objektech výšky do 24m | % | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04408
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 739 | Ostatní
47 | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 3 |  | 0
48 | 713000001 | Oprava stávající tepelné izolace - doplnění | m | 20 |  | 0
49 | 783112101 | Nátěr potrubí syntetický yákladní a vrchní do DN50 | m | 20 |  | 0
50 | 730110001 | Vypuštění a napuštění topné vody , odvzdušnění topné soustavy | kpl | 1 |  | 0
51 | 730200101 | Demontáže + opětovné montáže ( RDT+RV) | kpl | 1 |  | 0
52 | 730879990 | Pomocný materiál - spojovací těsnící , kyslík plyn | kpl | 1 |  | 0
53 | HZS | HZS- zaregulování topné soustavy + zkoušky dle ČSN | hod | 48 |  | 0
| HZS | HZS- zaučení obsluhy regulačního uzlu | hod | 12 |  | 0
54 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 739 Ostatní |  |  |  | 0