## Název akce :	OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U OBJEKTU Č.P.831 UL.RIEGROVA,

KÚ MÍSTEK

Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

## Místo stavby :	UL.RIEGROVA 831, parc.č. 3063, k.ú. MÍSTEK

P R Ů V  O D N Í    Z  P R Á V A

Zodpovědný projektant :	Ing. Pavel Fridrich					Příloha	:   A

Projektant :	Ing. Pavel Fridrich

Datum :		LISTOPAD 2022

Zakázka č. :		Fr – 28 - 22

A.1	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

a)název stavby:        Oprava opěrné zdi u objektu č.p. 831 ul. Riegrova

b) místo stavby:         ul. Riegrova 831, parc.č. 3063, k.ú. Místek

c) předmět  projektové dokumentace

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (příloha č. 12 k vyhlášce č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.) o dokumentaci staveb. Stavební povolení podle  §108 odst.1,  stavebního zákona č. 225/2017 , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů .

Jedná se o stavbu opěrné stěny a oplocení, které budou provedené v místě stávající opěrné stěny, která je ve špatném technickém stavu. Opěrná stěna vyrovnává výškový rozdíl mezi ulici Riegrová a nádvořím domu č.p.831,kde je vyrovnán výškový rozdíl mezi zpev.plochou a stávajícím terénem.

Opěrná stěna bude z betonu C25/30 s betonářskou výztuží, výška  +2.100 od ±0.000. Oplocení je navrženo výšky 1,55 m a bude provedeno z ocelových profilů a pletiva a  bude kotveno do opěrné zdi.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi     Statutární město Frýdek – Místek

Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek

A1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant :			Ing. Pavel Fridrich;

tel. 776 735 466

email: pav.fridrich@seznam.cz

IČ : 115 36 098

ČKAIT: č. 1100124

A.2 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

##### a)	Stavební objekty

D1.1 – OPĚRNÁ ZEĎ A OPLOCENÍ

### b)	Dokumentace technických a technologických zařízení 	Neřeší se .

A.3 	Seznam vstupních podkladů

a)   místní šetření

b)   technické podklady a požadavky investora

c) 	dokumentace stavby vypracovaná Ing. Jaromírem Markem