## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 11710-003-000 | REKONSTRUKCE PODHLEDŮ VE SPORTOVNÍ HALE, ZŠ PIONÝRŮ 400, FRÝDEK-MÍSTEK
| Zadavatel |  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  |  | IČO: | 00296643
|  |  | Radniční 1148 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek
| Projektant: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. |  |  |  | IČO: | 45193584
|  |  | 28. října 1495 |  |  |  | DIČ: | CZ45193584
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek-Místek
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 30.3.2026
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VaON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stav.řešení | Stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Silnoproud a datová kabeláž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektro | Silnoproud a datová kabeláž |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 11710-003-000 - REKONSTRUKCE PODHLEDŮ VE SPORTOVNÍ HALE, ZŠ PIONÝRŮ 400, FRÝDEK-MÍSTEK
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: VaON - Vedlejší a ostatní náklady
#POPO | Popis objektu: 01 - Stavební řešení
#POPR | Popis rozpočtu: Stav.řešení - Stavební řešení
#POPO | Popis objektu: 02 - Silnoproud a datová kabeláž
#POPR | Popis rozpočtu: Elektro - Silnoproud a datová kabeláž
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| EL01 | SILNOPROUD - MONTÁŽ |  |  | MON |  |  | 0
| EL02 | SILNOPROUD - MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| EL03 | DATA - MONTÁŽ |  |  | MON |  |  | 0
| EL04 | DATA - MATERIÁL |  |  | MON |  |  | 0
| EL05 | HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| EL06 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | ON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 VaON Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11710-003-000 | REKONSTRUKCE PODHLEDŮ VE SPORTOVNÍ HALE, ZŠ PIONÝRŮ 400, FRÝDEK-MÍSTEK | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | VaON | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s provozem staveniště: | [25 empty] | POP
|  | 1) Investor poskytne zhotoviteli prostory pro zařízení staveniště (sociální a provozní zařízení staveniště) ve stávajících prostorech sportovní haly včetně míst napojení na energie. | [25 empty] | POP | 1) Investor poskytne zhotoviteli prostory pro zařízení staveniště (sociální a provozní zařízení staveniště) ve stávajících prostorech sportovní haly včetně míst napojení na energie.
|  | 2) Náklady zhotovitele na energie spotřebované v rámci provozu zařízení staveniště (bude fakturováno dle skutečnosti). | [25 empty] | POP | 2) Náklady zhotovitele na energie spotřebované v rámci provozu zařízení staveniště (bude fakturováno dle skutečnosti).
|  | 3) Náklady zhotovitele pro příjezd k hale z ulice Riegrova + ochrana stávající venkovní tartanové plochy proti pojezdu vozidel, materiál (Dřevoštěpkové desky tl. 25mm) poskytne investor po dohodě zhotoviteli, tzn. na naložení desek, přesun na vzdálenost cca do 1km včetně zakrytí/položení desek. | [25 empty] | POP | 3) Náklady zhotovitele pro příjezd k hale z ulice Riegrova + ochrana stávající venkovní tartanové plochy proti pojezdu vozidel, materiál (Dřevoštěpkové desky tl. 25mm) poskytne investor po dohodě zhotoviteli, tzn. na naložení desek, přesun na vzdálenost cca do 1km včetně zakrytí/položení desek.
|  | 4) Náklady zhotovitele na bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi včetně zabezpečení prostoru výstavby a uvedení veškerých ploch dotčených výstavbou do původního nebo dohodnutého stavu. | [25 empty] | POP | 4) Náklady zhotovitele na bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi včetně zabezpečení prostoru výstavby a uvedení veškerých ploch dotčených výstavbou do původního nebo dohodnutého stavu.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s vypracováním výrobní "dílenské" dokumentace (kladečský plán podhledů). | [25 empty] | POP
3 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu inženýrských sítí a rozvodů (stáv.osvětlení, vzduchotechnika, ozvučení, apod.) probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu inženýrských sítí a rozvodů (stáv.osvětlení, vzduchotechnika, ozvučení, apod.) probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 Stav.řešení Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11710-003-000 | REKONSTRUKCE PODHLEDŮ VE SPORTOVNÍ HALE, ZŠ PIONÝRŮ 400, FRÝDEK-MÍSTEK | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební řešení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | Stav.řešení | Stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.58 |  | 0 |  |  |  |  | 252 | [6 empty] | DIL
1 | 110101111RTT | Provizorní/dočasné zakrytí hrací plochy sportovní haly, zatížení dle PD max. 280 kg/m2, (bude řešeno dle možností zhotovitele po dohodě s investorem) | m2 | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01465 | 17.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 252 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Je navrženo zakrytí ze tří vrstev překližek o tl. každé vrstvy 15 mm do kříže položených nebo možnost zapůjčení zátěžových desek ve stavebninách (např.pojezdová plastová deska s nosností 50 t) dle popisu v TZ. | [25 empty] | POP |  | Je navrženo zakrytí ze tří vrstev překližek o tl. každé vrstvy 15 mm do kříže položených nebo možnost zapůjčení zátěžových desek ve stavebninách (např.pojezdová plastová deska s nosností 50 t) dle popisu v TZ.
|  | Předpoklad: Zakrytí palubové podlahy sportovní haly bude rozděleno do 3 částí/fází, plocha jedné části zakrytí s přesahem je cca 400m2. | [25 empty] | POP |  | Předpoklad: Zakrytí palubové podlahy sportovní haly bude rozděleno do 3 částí/fází, plocha jedné části zakrytí s přesahem je cca 400m2.
|  | 1. Zakrytí/ochrana podlahy sportovní haly o ploše cca 400m2. | [25 empty] | POP
|  | 2. Demontáž zakrytí podlahy + přesun + opětovné položení zakrytí podlahy pro další část plochy cca 400m2. | [25 empty] | POP |  | 2. Demontáž zakrytí podlahy + přesun + opětovné položení zakrytí podlahy pro další část plochy cca 400m2.
|  | 3. Demontáž zakrytí podlahy + přesun + opětovné položení zakrytí podlahy pro další část plochy cca 400m2. | [25 empty] | POP |  | 3. Demontáž zakrytí podlahy + přesun + opětovné položení zakrytí podlahy pro další část plochy cca 400m2.
|  | 4. Finální demontáž zakrytí podlahy po provedení prací, naložení, odvoz.... | [25 empty] | POP
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.06 |  | 0 |  |  |  |  | 1639.47 | [6 empty] | DIL
2 | 342264103R00 | Osazení revizních dvířek do podhledu z dřevovláknitých desek, plochy do 0,25 m2, včetně vyřezání otvoru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.24 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 416052240RTT | Podhled akustický z dřevovláknitých desek pojených magnezitem, dvouúrovňový ocel.rošt, bez izolace,, včetně dodávky dřevovlákn.desek 1200x600x25mm s fazetou 5x5mm po obvodě desky, příslušenství, apod. | m2 | 1510.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01122 | 16.94 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.08 | 1631.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Podhledová dvojúrovňová konstrukce (ocelová podkonstrukce CD - zavěšený dvojitý rošt ve dvou úrovních se skrytými nosnými profily) odolná nárazu míče v třídě 1A | [25 empty] | POP |  | Podhledová dvojúrovňová konstrukce (ocelová podkonstrukce CD - zavěšený dvojitý rošt ve dvou úrovních se skrytými nosnými profily) odolná nárazu míče v třídě 1A
|  | Podhledové akustické desky z dřevěných vláken pojených magnezitem opatřené povrchovou úpravou ve formátu 1200x600x25mm | [25 empty] | POP |  | Podhledové akustické desky z dřevěných vláken pojených magnezitem opatřené povrchovou úpravou ve formátu 1200x600x25mm
|  | RAL dle PD | [25 empty] | POP
|  | Absorpce zvuku: alfaW až 0,90 / NRC až 0,95 | [25 empty] | POP
|  | Odolnost proti vlhkosti: až 90% RH | [25 empty] | POP
|  | Reakce na oheň: B-s1, d0 | [25 empty] | POP
|  | Podhledový systém: přímo montované desky nevyjímatelné | [25 empty] | POP
|  | Montáž+dodávka kompletní provedení podhledu včetně příslušenství a napojení na svislé konstrukce. | [25 empty] | POP
|  | "Podhled AP1=Akustický podhled, požární odolnost EI 30 DP1" : | [25 empty] | VV | 0
|  | plocha podhledu včetně šikmé části+plocha podsad/tubusu světlíků (7ks), viz výkres podhledu : 1 404,93+105,27 |  | 1510.2 | [23 empty] | VV | 0
4 | 416091071RTT | Příplatek za napojení podhledu na stávající světlík | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0164 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.03 | 7.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz výkres podhledu : 7,00 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
5 | 553476608RM | Dvířka revizní 400 x 600 mm do podhledových dřevovláknitých desek, tl. 25 mm, dvířka v barvě podhledových desek včetně hliníkového rámečku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0059 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 619991000RTT | Zakrytí podlah geotextilíí 500g/m2, včetně dodávky geotextilie | m2 | 1532.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hrací plocha, plocha viz legenda místností : 1 105,63 |  | 1105.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | tribuna 520míst, plocha viz legenda místností+výška schodů na celou délku tribuny : 277,78+149,03 |  | 426.81 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.6 |  | 0 |  |  |  |  | 330.39 | [6 empty] | DIL
7 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m | m3 | 2193.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 16.12 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.063 | 138.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | lešení na tribuně (prům.v.7,5m) : 7,50*(6,50*45,00) |  | 2193.75 | [23 empty] | VV | 0
8 | 943943292R00 | Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) | m3 | 4387.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.53 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.001 | 4.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 2*2 193,75 |  | 4387.5 | [23 empty] | VV | 0
9 | 943943821R00 | Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m | m3 | 2193.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.038 | 83.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), | [25 empty] | SPI
10 | 943955021R00 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m | m2 | 292.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 4.95 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.131 | 38.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lešení na tribuně : (6,50*45,00) |  | 292.5 | [23 empty] | VV | 0
11 | 943955198R00 | Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití | m2 | 17550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.002 | 35.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro prostorové lešení | [25 empty] | SPI
|  | 60*292,50 |  | 17550 | [23 empty] | VV | 0
12 | 943955821R00 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m | m2 | 292.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.106 | 31.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 949941101R00 | Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním podvozkem a s jedním stožárem, výšky do 80 m | den | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním podvozkem a s jedním stožárem, | [25 empty] | SPI
|  | Provoz mechanizmu včetně sestavení, rozebrání, přestavění i kotvení. | [25 empty] | POP
|  | předpoklad 2x plošina : 2*60,00 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 484.19 | [6 empty] | DIL
14 | 952901119R00 | Vyčištění budov a ploch sportovišť | m2 | 1383.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 484.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hrací plocha, plocha viz legenda místností : 1 105,63 |  | 1105.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | tribuna 520míst, plocha viz legenda místností : 277,78 |  | 277.78 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  |  |  |  | 2.27 | [6 empty] | DIL
15 | 963016211R01 | Demontáž akustických SDK kazet 600x600 mm s nalepenou akustickou fólií | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.015 | 0.16 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po obvodu pod podhledem : 30*(0,60*0,60) |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 106.87 | [6 empty] | DIL
16 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 56.4848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1.892 | 106.87 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3 |  | 0 |  |  |  |  | 271.84 | [6 empty] | DIL
17 | 713111111RT2 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá | m2 | 1510.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.18 | 271.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | "Podhled AP1=Akustický podhled, požární odolnost EI 30 DP1" : | [25 empty] | VV | 0
|  | plocha podhledu včetně šikmé části+plocha podsad/tubusu světlíků (7ks), viz výkres podhledu : 1 404,93+105,27 |  | 1510.2 | [23 empty] | VV | 0
18 | 6315083952R | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 80 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K) | m2 | 3171.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 3.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | "Podhled AP1=Akustický podhled, požární odolnost EI 30 DP1" : | [25 empty] | VV | 0
|  | dvě vrstvy TI, ztratné 5% : 2*1 510,20*1,05 |  | 3171.42 | [23 empty] | VV | 0
19 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | DIL
20 | 714183002RT1 | Montáž akustické izolace stěn do stáv.konstrukce akustickými deskami, včetně dodávky akustických desek 600x600 mm a uchycení | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po obvodu pod podhledem (cca 30ks desek) : 30*(0,60*0,60) |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
21 | 998714202R00 | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-714 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 104 | [6 empty] | DIL
22 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1 | 24 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | revize EPS čidel=18ks : 24,00 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
23 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 1 | 80 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | demontáž a zpětná montáž čidel EPS=18ks : 80,00 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.58 | [6 empty] | DIL
24 | 979990110R00 | Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů | t | 0.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z demontáže akustických SDK izol.desek (30ks) : 0,162 |  | 0.162 | [23 empty] | VV | 0
25 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, | t | 0.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.749 | 0.12 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [25 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
26 | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m | t | 0.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.03 | 0.01 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [25 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
27 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 0.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.265 | 0.04 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.49 | 0.08 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
29 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 0.648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | celkem odvoz na skládku do 5 km. | [25 empty] | POP
30 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.942 | 0.15 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
31 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.11 | 0.18 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | celkový přesun vybouraného materiálu ze sportovní haly ven do 60m. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 Elektro Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11710-003-000 | REKONSTRUKCE PODHLEDŮ VE SPORTOVNÍ HALE, ZŠ PIONÝRŮ 400, FRÝDEK-MÍSTEK | [25 empty] | STA
O: | 02 | Silnoproud a datová kabeláž | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | Elektro | Silnoproud a datová kabeláž | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | EL01 | SILNOPROUD - MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.1 | [6 empty] | DIL
1 | 210010027R00 | Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr 30,6 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.09067 | 15.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 210810007R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, volně uloženého | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05096 | 10.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 210810016R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uloženého | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.05 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | EL02 | SILNOPROUD - MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 34111042R | Kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
5 | 34111094R | Kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
6 | 345710554R | Trubka elektroinstalační ohebná, vnější průměr 30,6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | EL03 | DATA - MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.05 | [6 empty] | DIL
7 | 222260567R00 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08547 | 8.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0.057 | 28.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | EL04 | DATA - MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.57 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 345710554R | Trubka elektroinstalační ohebná, vnější průměr 30,6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
10 | 371201303R | Kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0531 | 26.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | RTS 26/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | EL05 | HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | DIL
11 | 900000002R00 | Vícepráce při montážích elektro - za obložením | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | EL06 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 141000001R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_6
13 | 142000001R00 | Přirážka za prořez kabelů | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
14 | 201000001R00 | Podíl přidružených výkonů | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_5
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu